ДОКЛАД

от

извършен контрол по изпълнение на условията в Разрешително за експлоатация №124/2008г. на

предприятие с висок рисков потенциал “Подземно газово хранилище “Чирен”- с. Чирен, община

Враца, област Враца, с оператор ”Булгартрансгаз” ЕАД, София, адрес: 1336, гр. София,

бул. “Панчо Владигеров” №66  издадено по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

1. Данни за проверката:

а) дата на проверката: 18.09.2015г.;

б) наличие на декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 21, т. 1 от Наредбата- Да;

в) информация за уведомяване на оператора по чл. 21, т. 5 от Наредбата- писмо на РИОСВ- Враца /изх. №И-550/11.09.2015г./;

г) информация за проведена подготовка за извършване на проверката- на 10.09.2015г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС;

д) дата на последна проверка- 26.09.2014г.;

е) обхват на проверката-  текущ планов контрол по изпълнение на условията в разрешително за експлоатация №124/2008г. на предприятие с висок рисков потенциал обект “Подземно газово хранилище “Чирен”- с. Чирен, община Враца, област Враца.

2. Данни за оператора и предприятието:

а) име и адрес на оператора- ”Булгартрансгаз” ЕАД, София, адрес: 1336, град София, бул. “Панчо Владигеров” №66;

б) име и адрес на предприятието (ако са различни от тези на оператора)- “Подземно газово хранилище “Чирен”- с. Чирен, община Враца, област Враца;

в) номер на издаденото разрешително, включително решение/я за преразглеждане и последващо изменение: Разрешително за експлоатация № 124 /2008;

г) предмет на дейност на предприятието: Пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ;

3. Констатирани факти и обстоятелства по време на проверката:

а) изпълнение на предишни предписания- Няма предишни предписания;

б) изпълнение на условия в разрешителното (за ПСВРП)

За проверявания период на територията на площадката не са въвеждани в експлоатация нови технологии, оборудване, суровини и материали.

При проверката се констатира, че няма съществени промени в конструкцията, дизайна или технологията на съоръженията на обекта. Няма промяна в количествата на съхраняваните  опасни вещества, както и в изискванията за експлоатационна безопасност на предприятието или съоръженията в него, налагащи използването на други техники.

Няма констатирани нарушения в изпълнение на условията на разрешителното.

в) констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието

Обектът има изготвен и актуализиран план, отговарящ на изискванията на  чл.35 от Закона за защита при бедствия, чл.2, чл.7  и Приложение № 5 към чл.7 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, утвърден от Изпълнителния Директор на „Булгартрансгаз” ЕАД, София. Аварийният план е актуализиран за 2015г. съгласно Заповед № БТГ-90-04-210/02.12.2014г. на Изпълнителния Директор на Дружеството.

4. Заключения:

а) анализ на съответствието на предприятието с нормативните изисквания по аспекти (ДППГА, ДБ, аварийно планиране и др.)

От направеният преглед при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Констатираните факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието  отговарят на нормативните изисквания за пожарна и  аварийна безопасност. Операторът спазва управленските и технически мерки, предвидени в ДППГА;

б) идентифицирани нарушения- Не;

в) приоритет за последващи проверки- проследяване и последващ контрол по изпълнение на условията в разрешителното за експлоатация.

5. Последващ контрол и коригиращи мерки:

а) издадени предписания, срок и отговорник за изпълнението им, срок и отговорник за проверка на изпълнението- Няма;

б) издадени актове за установяване на административно нарушение- Не;

в) наложени принудителни административни мерки- Не;

г) дата на последващата проверка- Няма.