## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “ВРЗ ВОЛА” ЕАД, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води и  отпадъци, на 14.03.2013г. беше извършена комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА” ЕАД, гр.Враца, назначена със Заповед № 19/11.03.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е с предмет на дейност производство на метални конструкции за енергетиката. Фирмата не извършва производствена дейност от края на 2011г. и в момента на проверката също не работи.

Резултати и заключения от извършената проверка:

На площадката на дружеството не се образуват и не се съхраняват отпадъци. На склад не се съхраняват бои и лакове. Паровата централа е закрита през 2005г. и съоръженията са демонтирани.

През 2012г. не е извършвано измерване на промишлен шум излъчван в околната среда поради това, че дружеството не работи.

За питейно-битови нужди обекта се водоснабдява от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр. Враца. Производствени отпадъчни води не се формират, а битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градска канализация.