Във връзка с осъществяване на текущ контрол и в изпълнение на Заповед №67/18.06.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум, на 19.06.2012г. беше извършена комплексна проверка на “Димитър Първанов” ЕООД, гр. Враца.

Дружеството е собственик на цех за месопреработка, разположен в с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца. В цеха се извършва преработка на птиче и свинско месо (българско производство и внос) в полуфабрикати.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

- Атмосферен въздух

За производствени нужди се използват 4 броя хладилни инсталации, работещи с флуориран парников газ R404А в количество на газа 2 броя по 3,5 кг и 2 броя по 7,0 кг, както и 1 брой климатична инсталация с ВНОС R22 с 5 кг. За хладилните и климатичната инсталация се водят досиета, съгласно изискването на чл. 30, ал. 2, гл. ІІІ от Наредбата за ФПГ (ДВ, бр. 3/2009г.) и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ВНОС (ДВ, бр. 2/2011г.). Редовно се извършват проверки за херметичност на инсталациите от сертифициран персонал. Отчета за 2011г. за ВНОС и ФПГ е представен в срок в РИОСВ-Враца, съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ФПГ и чл. 11 от Наредбата за ВНОС.

- Води

Отпадъчните води формирани от измиване на работните помещения на цеха се пречистват през мазниноуловител и се заустват във водоплътна (бетонова) изгребна яма, като утайката се изстегля периодично със специализирана техника. Избистрената вода се използва за напояване на тревните площи в рамките на имота. За измиване на помещенията се използват биоразградими почистващи продукти, съгласно системата за безопастност на храните. Битово-фекалните отпадъчни води се събират в отделна попивна яма. Двете ями са със свободен обем и са разположени в границите на имота.

- Вредни физични фактори - Отпадъци

Произведената продукция се пуска на пазара опакована. Изготвена е вътрешно-фирмената спецификация за 2012г. (ВФС), както и месечните справки декларации (МФД) до м. Април 2012г., включително е заплатена и продуктовата такса към ПУДООС до същия месец.

Производствените отпадъци от процеса на месопреработката се събират в хладилна камера и периодично се предават на екарисаж “Брамас-96” АД – гр. Шумен, съгласно сключен договор, който е актуален към момента на проверката.