ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на

“ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС” АД, гр. Оряхово

Във връзка с осъществяване на текущ контрол и в изпълнение на Заповед №15/04.03.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца, на 07.03.2013г. е извършена комплексна проверка от експерти на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компонент води и вредни физични фактори – отпадъци. В момента на проверката фериботния комплекс е с непрекъснат режим на работа. Резултатите и заключенията от извършената проверка са следните:

- Води:

Водоснабдяването на обекта с питейна вода се осъществява, съгласно актуален Договор с „ВиК“ ООД - гр. Враца. На площадката се формират битово-фекални отпадъчни води, които се пречистват в ЛПСОВ, а дъждовните води се пречистват в каломаслоуловители. Смесеният поток отпадъчни води се зауства гравитачно в р. Дунав, което не подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 4 от Закона за водите (ЗВ – обн. ДВ, бр. 67/1999г.) – при осигурено най-малко първично пречистване на отпадъчните води в ЛПСОВ и зауствано средно денонощно количество до 10 м3. Резултатите от лабораторните анализи от извършения през 2012г., от страна на РИОСВ-Враца, съвместно с АРЛ-Враца, контролен мониторинг на отпадъчните води, не показват превишения над допустимите норми. В момента на проверката нивото на водите на р. Дунав е високо, предвиденият през тази година контролен мониторинг ще се осъществи при подходящи условия, съгласно утвърден План-график за 2013г.

- Вредни физични фактори - Отпадъци:

Дружеството притежава Разрешително за дейности с отпадъци №05-ДО-150-00/23.04.2009г. Отработените масла се събират в метални варели и се съхраняват в определен за целта склад. Маслата се предават периодично на „Титан Ойл“ ЕООД – гр. Варна, съгласно актуален договор от 01.10.2012г., при предаването им се попълват транспортни карти. За образуваните отпадъци се водят отчетни книги. Битовите отпадъци се събират в 5 броя контейнери тип “Бобър”, отпадъците от опаковки се събират разделно в 3 броя (трицвенти) пластмасови контейнера и ежеседмично се извозват на РДНО-Оряхово от „Астон Сервиз“ ЕООД. В района на ГКПП пункта няма замърсени терени.