Д О К Л А Д

за

извършена комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа                      от експерти на РИОСВ-Враца на 27.04.2011г.

В изпълнение на Заповед №40/04.04.2011г. на Директора на РИОСВ-Враца, съгласно утвърден от МОСВ график е извършена проверка с цел контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) №249-Н0/2008г., издадено на Община Оряхово за експлоатация на Регионално депо Оряхово.

На депото съществува площадка за съхранение на ,,Б-Б” кубове с негодни за употреба пестициди. С писмо № 04.05-12-(5)/13.07.2010г. до МОСВ операторът е подал заявление за преразглеждане на КР. Приемат се битови отпадъци от общините Оряхово,  Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа.

Отпадъците се транспортират до депото с камиони, претеглят се с електронна везна и се депонират на клетка 1, където се уплътняват с булдозер. На влизане и излизане гумите на камионите се дезинфекцират. Има система за измиване на контейнери.

Извършена е проверка на място на работата на депото, на използването на ресурси (вода, електроенергия, спомагателни материали), емисии в отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

Взети са проби за анализ от РЛ-Враца от:

- инфилтрат

-смесен поток от производствени отпадъчни води от мивка за измиване на контейнери, производствени отпадъчни води от дезинфекциране на гумите, битово-фекални отпадъци от административната зграда, гараж, дъждовни води от източната част на стопанския двор №1. Няма отток поради авария на магистрален водопровод;

- дъждовни води от охранителни канавки за повърхностни води от района на площадката на депото, зауствани в ,,Точков дол” – няма отток поради липса на валежи;

- подземни води от пиезометър  №6- няма вода в кладенеца

При проверката беше обсъден представения от оператора ГДОС 2010г.-бяха направени забележки за нанасяне на корекции на докладваните данни.

Резултатите от контрола на всяко от проверените условия показват, че операторът експлоатира депото съгласно изискванията на екологичното законодателство.

Дадено е предписание да се представят всички необходими документи в ИАОС за започване на процедурата по преразглеждане на КР, съгласно писмо изх. № 08-00-651/21.09.2010г.от МОСВ, което предписание е изпълнено в срок.