Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА

/инж.Т.ГЕРГОВА/

## Доклад за извършена планова комплексна проверка на

## „ЕКОПРОЕКТ”ООД, гр. Враца,  обл. Враца

## Във връзка със Заповед № 36/15.04.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца на

## 16.04.2013г. е извършена комплексна проверка по отношение спазване на условията в издадено Комплексно № 5 - Н1 /2010 г., актоализирано с решение № 5 - Н1-И0-А1-ТГ1 /2013г. на „ЕКОПРОЕКТ”ООД, гр. Враца за експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра”.

## Извършена е проверка на място относно работата на посочената инсталация, капацитета на инсталацията, използване и съхранение на ресурси (вода, електро и топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг на всички емисии, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

## Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в “Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексното разрешително № 5 - Н1 /2010 г., актоализирано с решение № 5 - Н1-И0-А1-ТГ1 /2013 г. на „ЕКОПРОЕКТ”ООД, гр. Враца за експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра” –  16.04. 2013г.”

## В експлоатация са следните  разрешени инсталации и тяхният капацитет не се превишава:

## Инсталации, които попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

## 1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра, включващо:

## Клетка 1.1;

## Клетка 1.2;

## Клетка 2.1;

## Клетка 2.2;

## Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

## Сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци;

## На Регионално депо за ТБО се депонират неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра. На 08.10.2012г. е преустановено депонирането на отпадъци в клетка 1 (включваща кл.1.1 и кл. 1.2) и предстои рекултивацията и. От 09.10.2012г. започва депониране в клетка 2.1. Средно дневното количество депониран отпадък от началото на 2013г. до момента е 60t/24h и не превишава допустимия капацитет на инсталацията по КР.

## Сепариращата инсталация е изградена, има издаден акт 16 и предстои избор на оператор за експлоатацията и.

## Закупена и монтирана е Инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаз. Изградено е захранването по границите на отделните клетки. Газоотвеждащата система е в процес на доизграждане- предстои изграждането на газовия хоризонтален дренаж. Към момента на територията на депото съществуват 5 източника на емисии (газови кладенци). Изпускането на емисии ще се преустанови след завършване изграждане на газоотвеждащата система и пускане на Инсталацията за изгаряне на биогаз, където отпадните газове ще се изгарят.

## Собствени периодични измервания се извършват на петте газови кладенци от акредитирана лаборатория – РЛ-Враца към ИАОС-София.

## По време на проверката са взети водни проби за контролен мониторинг от следните точки:

## ТП 1 - мониторингова точка за инфилтрат от клетки 2.1  и 2.2, преди тласкателна станция;

## ТП 2 – мониторингова точка за инфилтрат от клетки 1.1 и 1.2, преди тласкателна станция;

## ТП 3 - мониторингова точка за битово-фекални води и дъждовни води от стопанския двор, преди тласкателна станция;

## ТП 4 - мониторингова точка за смесен поток отпадъчни води, в тласкателна станция и преди включване в канализационната система.

## Въз основа на извършената проверка и   констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на Дружеството са издадени и 4бр. Предписания и поставени срокове за тяхното изпълняване:

Дадени Предписания:

- Да се изработи и представи в РИОСВ-Враца инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2 от КР.

Срок: 30.04.13г.

- Да се изработи и представи в РИОСВ-Враца инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия съгласно Условие 11.3.12 от КР.

Срок: 30.04.13г.

- Да се актуализира и представи в РИОСВ-Враца План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра, съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г.

Срок: 30.06.13г.

- Да се представят планирани и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Срок: 30.06.13г.

## Отговорник по изпълнение на издадените предписания е Управителят на “Екопроект” ООД.

Дейности за последващ контрол:

Проследяване и отчитане изпълнението на дадените предписания.