Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т

за дейността на РИОСВ -Враца

за 2021 г.

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ

Директор на РИОСВ-Враца

февруари 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

| I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ…………………………………….. | 7 |
| --- | --- |
| 1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2021 г. - слаби и силни страни, изводи……………………………………………………………………………. | 7 |
| 1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2020 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати………………… | 8 |
| 1.2.Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2020 г… | 10 |
| 1.3.Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2020 г…….. 1.4. Силни и слаби страни на извършената от РИОСВ контролна дейност. Изводи…… | 11 14 |
| 2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2020 г., резултати…………………………………………………… | 16 |
| 2.1. Въздух (Приложение № 1)……………………………………………………….. | 16 |
| 2.1.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:………………………… | 16 |
| Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни източници………………………………………………………………………..……….. | 16 |
| Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижниизточници……… | 17 |
| Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини……………………………………… | 22 |
| Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в разтворители……………………………………………………………… | 22 |
| Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители………… | 22 |
| Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой……………… | 22 |
| Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове………………………………………………………………………………………… | 23 |
| 2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати… | 23 |
| 2.2. Води (Приложение № 2)……………………………………………………………… | 26 |
| 2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати резултати.. | 26 |
| Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, вкл. пречиствателните станции към тях………………………………………………… | 30 |
| контрол общо за всички обекти……………………………………………………… | 30 |
| контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества……………………………… | 31 |
| контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро……………………………………………………………………………………… | 31 |
| Производствени обекти, формиращи отпадъчни води……………………………. | 32 |
| контрол общо за всички обекти……………………………………………………… | 32 |
| контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители………………………………………………………… | 32 |
| контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води………………………………………………………………………………………. | 34 |
| контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води…………………………….. | 35 |
| Изводи…………………………………………………………………………………… | 35 |
| за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и комплексните разрешителни по реда на ЗООС…………………………………………………………… | 35 |
| за осъществения контрол по чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти………………………………………………………………………………. | 35 |
| 2.2.2 Информация за най-големите нарушители (установени през отчетния период), групирани по вида на нарушението по определените приоритети в контролната дейност по компонента и заключенията, във връзка с изпълнението на приоритетите, в т.ч. и обобщена информация за стойността на наложени наказания по видове нарушения…………………………………………………………………………………….. 2.2.3 Поддържане на база данни в електронен вид по чл. 30 на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване……………………………………………………………………………….. | 35 36 |
| 2.2.4 Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители……………………………………………………………………………….. | 36 |
| 2.2.5 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати………………………………… | 36 |
| 2.3. Почви (Приложение № 3)…………………………………………………………. | 40 |
| 2.3.1 Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита……………………………………………….. | 40 |
| 2.3.2 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг…………………………………. | 40 |
| 2.3.3 Рекултивации………………………………………………………………………. | 41 |
| 2.3.4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали…………………………………………………………………………………….. | 41 |
| 2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4)…………………………………. | 42 |
| 2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на…………. | 42 |
| Битови отпадъци………………………………………………………………………… | 42 |
| Строителни отпадъци……………………………………………………………………. | 43 |
| Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми………………………. | 44 |
| Производствени отпадъци……………………………………………………………… | 46 |
| Съоръжения за третиране на отпадъци………………………………………………… | 46 |
| Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци…………………… | 47 |
| Контрол на търговци и брокери на отпадъци………………………………………… | 48 |
| Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци………………………………………………………………………………… | 48 |
| Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака……………………………………………………………………………… | 49 |
| Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 относно УОЗ……………………………………………………………………………………….. | 49 |
| 2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали…………………………………………………………… | 49 |
| 2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение № 5)………………………………………………………………………. | 50 |
| 2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗГМО и издадени административни актове. Резултати……………………… | 50 |
| 2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали… | 56 |
| 2.5.3 Проведени процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони; Решения за извършване на оценка за степента на въздействие на ППП/ИП върху защитени зони; Решения по оценка на степента на въздействие; Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС; писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС…………………………… | 58 |
| 2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО) (Приложение № 6)………………………………………………………… | 59 |
| Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС………………………… | 59 |
| 2.6.1.1. Проведени процедури по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС (екологична оценка) – постъпили уведомления по чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО); планове и програми, за които РИОСВ е определил, че подлежат на процедура по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС; Решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, вкл. характер на издадените актове; становища по екологична оценка, вкл. характер на издадените актове; Решения за прекратяване на процедурата по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС– по искане на възложителя, недопустимост или др…………………………………………………………………… | 59 |
| 2.6.1.2. Проведени процедури по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС (ОВОС) – постъпили уведомления по чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС; инвестиционни предложения, за които РИОСВ е определил, че подлежат на процедура по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС; Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, вкл. характер на издадените актове; решиния по ОВОС, вкл. характер на издадените актове; Решения за прекратяване на процедурата по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС– по искане на възложителя, недопустимост или др……………………………………… | 61 |
| 2.6.2. Осъществен контрол по издадени административни актове – контрол по плана за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС и по изпълнението на условията от решението по ОВОС, решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;наблюдение и контрол по изпълнението на мерки, посочени в становища по екологична оценка и на условия и мерки в решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО в процеса на прилагането на плана или програмата. Проверки за правно действие на актове по реда на Глава Шеста от ЗООС Резултати…………………………………………………………………………………. | 63 |
| 2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7)…………………………………………………………………......... | 64 |
| 2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни. Резултати………………………………………………….. | 64 |
| 2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали… | 66 |
| 2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ……… | 67 |
| 2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети (за РИОСВ, където се изпълняват такива програми)……………………………… | 67 |
| 2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум……… | 67 |
| 2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение № 8)………………………………………………………………………. | 70 |
| 2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от ЗООС. Резултати…………………………………………………………………………… | 70 |
| 2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:……… | 73 |
| Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)…………………………………………………… | 73 |
| Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)………………………………………………… | 73 |
| Регламент №648/2004 относно детергентите…………………………………………. | 73 |
| Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)………… | 73 |
| Регламент № 2017/852 относно живака…………………………………………….. | 73 |
| Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ).. | 73 |
| Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси…… | 73 |
| 2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) - Резултати…………………………… | 74 |
| 3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи……………………………………………………………………………………….. | 74 |
| 3.1. Проведените процедури по ОВОС:………………………………………. | 75 |
| 3.1.1. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС…………. | 75 |
| 3.1.2. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след постановен административен акт с характер „да се извърши ОВОС“………………… | 75 |
| 3.1.3. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС………………………………………………… | 75 |
| 3.1.4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС……………………………… | 78 |
| 3.1.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС……………………………………………………………………… | 78 |
| 3.2. Проведените процедури по ЕО………………………………………………… | 78 |
| 3.2.1. Брой и разпределение на издадените становища по екологична оценка по области/категории, посочени в приложения № 1 и 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (Наредба за ЕО) ……………………........ | 78 |
| 3.2.2. Брой и разпределение на издадените становища по екологична оценка по области/категории, посочени в приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО след постановен административен акт с характер „да се извърши ЕО“ ……………………… | 78 |
| 3.2.3 Брой и разпределение на издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по области/категории, посочени в Приложение № 2 на Наредбата на ЕО……………………………………………………………………….. | 78 |
| 3.2.4. Средна продължителност на процедурите по задължителна ЕО………………… | 79 |
| 3.2.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО…………………………………………………………………………… | 79 |
| 4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи ……………………………………………………………………. | 79 |
| 5. Анализ и оценка на ефектовността на извършения контрол на мрежата Натура – 2000 – контрол по спазване на режимите и забраните в съответната защитена зона, идентифициране на проблеми при извършените проверки и мерките, които са предприети, постигнати резултати и изводи………………… | 80 |
| II.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА……………………………………………………………. | 81 |
| 1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда (Приложение № 11)……………………………………………………………………. | 81 |
| 2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми (Приложение № 12)…………………………………………………………… | 82 |
| 3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура (Приложение № 13)……………………………………………………………………….. | 82 |
| 4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на обществеността……………………………………………………… | 85 |
| 5. Анализ на дейностите по други текущи задачи……………………………………… | 85 |
| III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА………………………………………………………………………………. | 87 |
| IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel): |  |
| 0. Общи таблици 1. Въздух; |  |
| 2. Води; |  |
| 3. Почви; |  |
| 4. Управление на отпадъците; |  |
| 5. Биологично разнообразие и НЕМ; |  |
| 6. ОВОС и ЕО; |  |
| 7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване; |  |
| 8. СЕВЕЗО и Химикали; |  |
| 9. Комплексни проверки; |  |
| 10. Административно–наказателна отговорност и принудителни административни мерки; |  |
| 11. Политика по околната среда на регионално и местно ниво; |  |
| 12. Реализиране на екологични проекти; |  |
| 13. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура. |  |

- ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

- Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2021 г. – слаби и силни страни, изводи

| Брой планирани обекти за контрол, съгласно Таблица 2.1. от Плана за КД за 2021 г. | Брой проверени обекти през 2021 г. | Брой извършени проверки през 2021 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Планирани с Плана за КД за 2021 г. в Таблица 2.1. | Извън Плана за КД за 2021 г. - невключени в Таблица 2.1. от Плана за КД 2019 г. | Извършени планови проверки от планираните в Таблица 2.2. от Плана за КД за 2021 г. | Извършени извънредни проверки - невключени в Таблица 2.2. от Плана за КД за 2021 г. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 347 | 346 | 96 | 491 | 229 |

Броят на обектите подлежащи на контрол от РИОСВ – Враца е 958 броя. През 2021 г. планираните за контрол обекти са 347 броя. Извършени са проверки на 346 броя обекти. Това съставлява 99,71% от планираните за контрол обекти. Не е проверен един обект,  който е с временно прекратена дейност.

През 2021 г. са извършени общо 720 бр. проверки  от 14 бр. експерти. Всяка една проверка е документирана с констативен протокол на инспекцията.

Извършените планови проверки са 491 броя. През отчетния период на 68 бр. обекти е планирано да се извършат комплексни проверки, по 2 или повече компоненти и фактори на околната среда. Планираните комплексните проверки са извършени на 100 %, като за всяка една проверка в установения 14-дневен срок е изготвен доклад, който е качен на интернет страницата на РИОСВ – Враца.

През предходната година на операторите с издадени комплексни разрешителни /КР/ са извършени планираните 6 броя проверки по изпълнение на условията поставени в КР.

През 2021 г. са извършени 229 бр. извънредни проверки, което представлява 31,80 % от общо извършените проверки.

През годината са дадени 99 бр. предписания за пропуски и нарушения на екологичното законодателство.

В инспекцията през 2021 г. са постъпили 108 бр. сигнали и жалби. Извършени са 65 бр. извънредни проверки по постъпилите сигнали и жалби. Препратени по компетентност до съответния общински център и/или друга институция са 43 бр. жалби и сигнали.

Извършени са 92 бр. проверки по последващ контрол по изпълнението на дадени предписания от страна на инспекцията с писмо или констативен протокол.

През изтеклата година в пълна степен са извършени Планираните проверки на обекти заложени в: “График за извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни източници през 2021г.“ (14 броя обекти )  и „Годишен график за извършване на контролни замервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници през 2021г.“ (заложени  15 броя обекти).

Извършен е в пълна степен контролния мониторинг на  обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, утвърдени със Заповед № РД-970/07.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

  - Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2020 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати

| № | Компоненти/ фактори на ОС | Брой обекти, планирани за контрол, съгласно съответните таблици по компоненти и фактори от Плана за КД за 2021 г. | Брой проверени обекти (от планираните) | Брой планирани проверки, съгласно Плана за КД за 2021 г. | Брой извършени планови проверки | % на изпълнение на Плана за КД за 2021 г. спрямо проверени обекти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | КР | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,00% |
| 2. | СЕВЕЗО обекти | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00% |
| 3. | Въздух | 96 | 96 | 104 | 104 | 100,00% |
| 4. | Води | 45 | 45 | 93 | 92 | 100,00% |
| 5. | Почви | 32 | 32 | 32 | 32 | 100,00% |
| 6. | Отпадъци | 167 | 167 | 168 | 168 | 100,00% |
| 7. | Химикали | 22 | 21 | 24 | 21 | 95,45% |
| 8. | Шум | 21 | 21 | 21 | 21 | 100,00% |
| 9. | Биологично разнообразие | 31 | 31 | 31 | 31 | 100,00% |
| 10. | Защитени територии | 18 | 18 | 26 | 26 | 100,00% |
| 11. | Защитени зони | 6 | 6 | 10 | 10 | 100,00% |
| 12. | ЗЛР | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,00% |
| 13. | ОВОС и ЕО | 24 | 24 | 24 | 24 | 100,00% |
| 14. | Екологична отговорност* | 22 | 22 | 22 | 22 | 100,00% |
| 15 | Ограничаване изменението на климата | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00% |
| 16. | ГМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| 17. | EMAS |  |  |  |  | - |
| 18. | Екомаркировка на ЕС |  |  |  |  | - |
| ОБЩ БРОЙ | 523 | 522 | 594 | 590 | 99,81% |
| 19. | Комплексни проверки (на обекти без КР) | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,00% |
| ОБЩ БРОЙ | 583 | 582 | 654 | 650 | 99,83% |

Осъществен е контрол по изпълнение условията на всички издадени разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и контролен мониторинг, относно спазването на индивидуалните емисионни ограничения поставени в тях. Осъществен е планирания за 2021 г. контрол по спазването на технологичния режим на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на промишлени предприятия и на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води. Извършен е контролен мониторинг на действащите на територията ПСОВ, с честота 4 пъти годишно.

Извършени са планираните проверки на всички предприятия с висок и нисък риск от аварии.

Извършени са планираните проверки на инсталациите попадащи в обхвата на Приложение № 4  на ЗООС с издадено КР.

Осъществен е контрол по изпълнението на условията, поставени в издадените разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци, съгласно действащия Закон за управление на отпадъците. Осъществен е контрол на движението на отпадъци, които са обект на трансграничен превоз в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.

Контролира се навременното заплащане на дължимите продуктови такси към ПУДООС и Колективните организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки от юридическите лица, чиято дейност е свързана с пускане на пазара на опаковани стоки;

Осъществен е контрол относно законосъобразното извършване на дейностите по разделно събиране, временно съхранение, третиране и предаване на опасни болнични отпадъци от здравните заведения и клинични лаборатории;

През предходната година са извършени проверки на билкозаготвителни пунктове и складове за билки на територията на областта. Осъществен е контрол и на общински администрации и Държавни горски стопанства, по отношение на издаваните от тях документи за ползване на лечебни растения. Проверени са изкупвателни пунктове за охлюви, зоомагазини, опитни полета - обект на проверка по Закона за генетично модифицираните организми.

С цел опазването и съхраняването на защитените територии в област Враца са извършени контролни проверки на всички защитени територии, като в някои от тях, предвид близостта им до населени места и по-голямата вероятност от антропогенно въздействие, проверките са извършени неколкократно през годината. Редовен контрол е осъществен и на резерват „Врачански карст“, включително са реализирани и дейности по превенция от горски пожари.

Относно Европейската екологична мрежа Натура 2000, част от която е Националната екологична мрежа, основната цел е доизграждане, поддържане и управление, с цел осигуряване на  териториална защита, опазване, съхранение, укрепване и възстановяване на местообитания, видове, екосистеми и генетичен материал. В тази връзка, за всички постъпили в инспекцията инвестиционни предложения, планове, програми и проекти е проведена процедура  по Оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на Наредбата за ОС, с цел  предотвратяване или намаляване на предполагаемите неблагоприятни въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Извършени са и заложените през изминалата година контролни проверки по спазване на условията и мерките в издадените от инспекцията решения и становища, както и по спазване режимите и забраните, определени със заповедите за обявяване. Не са констатирани нарушения.

За 2021 г. са извършени всички заложени планови проверки в направление ОВОС-ЕО в плана за контролната дейност - на място и по документи.

Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2021 г. и чрез проведените процедури по глава шеста от ЗООС, съвместно с процедурите по ОС.

След внасяне от възложителите на уведомления за ИП/ПП, писма и др. е отговорено в срок, регламентиран съгласно изискванията на нормативната уредба, както и всички Решения и Становища са издадени в срок.

Имайки предвид основните и специфични цели, поставените задачи и постигнатите резултати, може да се отчете, че изпълнението на годишния план за 2021 година е постигнато.

1.2.	Анализ на извършените извънредни проверки, вкл. сравнение спрямо 2020 г.

През 2021 г. са извършени 229 бр. извънредни проверки, което представлява 31,80 % от общо извършените проверки. За сравнение през 2020 г. са извършени общо 296 бр. извънредни проверки, което представлява 37% от общо извършените проверки.

През отчетния период в инспекцията са постъпили 108 бр. сигнали и жалби. Извършени са 65 бр. извънредни проверки по постъпилите сигнали и жалби. Препратени по компетентност до съответния общински център и/или друга институция са 43 бр. жалби и сигнали. За сравнение през 2020 г. в инспекцията са постъпили 87 бр. жалби и сигнали, от които своевременно са извършени  51 бр. проверки и 36 бр. са изпратени по компетентност.

Ежемесечно са изготвени справки за приети сигнали по „Зеления телефон”, „дежурния телефон“ и електронна поща в РИОСВ – Враца, които са качени на интернет страницата на инспекцията.

Голям процент от сигналите получени през пролетните и летните месеци са относно намерени птици в безпомощно състояние. Експерти на инспекцията реагират незабавно на всеки сигнал. Птиците се прибират и след полагане на съответните грижи същите се изпращат за лечение  във ветеринарна клиника в гр. София или се транспортират за доотглеждане в спасителен център за диви животни.

По всички жалби и сигнали от компетентността на РИОСВ са извършени проверки, като за направените констатации и резултатите от предприетите мерки жалбоподателите са информирани своевременно. За всички постъпили жалби и сигнали се води регистър, чрез който може да се проследи всяка отделна преписка, вкючително: основателни, неоснователни, отговори до жалбоподателите, съдействие от други институции, издадени предписания, съставени актове и др. Ежемесечно на сайта на инспекцията се побликуват всички приети сигнали по „зеления“ телефон, „дежурния“ телефон и електронна поща.

При регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект се прилагат Указания за координация и комуникация между регионалните инспекции по околна среда и водите и басейновите дирекции за съвместни действия при извършване на проверки, утвърдени със Заповед № РД-651/29.09.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

При възникнали аварийни ситуации се прилагат Указания за действия при възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда, утвърдени със Заповед № РД-569/01.06.2021 г.  на Министъра на околната среда и водите.

Основна част от извънредните проверки са във връзка последващ контрол на дадени предписания – 92 бр.

За пропуски и нарушения на екологичното законодателство през годината са дадени 100 бр. предписания, от които 81 бр. с констативни протоколи и 19 бр. с писма.

През годината е взето участие в 43 бр. Държавни приемателни комисии.

През 2021г. са приети 42 проекта финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в рамките на кампанията „ За чиста околна среда 2021“.

Извършени са общо 25 бр. проверки по Заповеди на министъра на околната среда и водите и по писма от МОСВ.

Извършени са 3 бр. проверки по искане на прокуратура, МВР, ДАНС и 1 бр. проверка по Заповед на областен управител на област Враца.

Във връзка с издаване на регистрационни и разрешителни документи на РИОСВ-Враца са извършени 6 бр. проверки и 1 бр. проверка е извършени във връзка с изясняване на обстоятелствата по постъпило инвестиционно предложение.

Други основания за извършване на проверки, общо 33 бр. през отчетната година са:

- 3  бр. във връзка със съставяне на констативни протоколи за налагане, намаляване, увеличеване  или отмяна на санкции;

- 6 бр. във връзка с възникнала производствена авария на инсталация за производство на електроенергия от биогаз, вследствие на което е допуснато изтичане на отпадъчен продукт към воден обект;

- 8 бр. във връзка с постъпили писма от различно естество от граждани и юридически лица;

- 3 бр. във връзка с осъществяване на трансграничен превоз на отпадъци;

- 1 бр. във връзка с проследяване състоянието на басейните в които беше съхраняван серовъглерода на площадката на „Камибо“ ООД в гр. Враца;

- 1 бр. във връзка с проследяване състоянието на воден обект;

- 1 бр. във връзка с с извършване на собствени периодични измервания на емисии ватмосферния  въздух от неподвижни източници;

- 1 бр. във връзка с  имисионен контрол за качеството на атмосферния въздух;

- 1 бр. за прилагане на ПАМ;

- 8 бр. самосезирани проверки;

1.3.	Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2020г.

В РИОСВ - Враца през 2021 г. за констатирани нарушения на екологичното законодателство са съставени 29 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН).

След проверка на актовете с оглед на тяхната законосъобразност и обоснованост и извършена преценка на възраженията, събраните доказателства и спорните обстоятелства са издадени 23 броя наказателни постановления (НП). Като с 9 броя от тях са наложени глоби и 14 броя са имуществените санкции.

По един брой  съставен АУАН през 2021 г. предстои да се издаде НП през 2022 г.

Издадени са три броя резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства.

Издадени са два броя заповеди за спиране на административнонаказателни производства.

Десет броя АУАН са съставени за извършени нарушения по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), от които:

- Пет АУАН са съставени за неизпълнение на задължение по чл. 166, т. 3 от ЗООС;

- Три АУАН са съставени за нарушение на чл. 40 от ЗООС;

- Един АУАН е съставен за нарушение на чл. 44 от ЗООС;

- Един АУАН е съставен за осъществен състав на чл. 166, т. 2, във връзка с чл. 165, ал. 2 и чл. 82, ал. 5 от ЗООС.

Десет броя АУАН са съставени за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от които:

  - Един АУАН за нарушение на чл. 44, ал.1 от ЗУО;

- Четири АУАН са съставени за нарушение на чл. 29, ал. 2 от ЗУО;

  - Един АУАН е съставен за нарушение на чл. 12, т. 1 от ЗУО;

  - Един АУАН е съставен за нарушение на чл. 3, ал. 1 от ЗУО във връзка с чл. 7 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците;

  - Три АУАН са съставени за нарушение на чл. 135, ал.1, т. 1 от ЗУО.

Три броя АУАН са съставени за констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както следва:

- Един акт е съставен за установено нарушение  на чл. 38, ал. 1 от ЗБР;

- Един акт е съставен за установено нарушение  на чл. 92, ал. 1 от ЗБР;

- Един акт е съставен за установено нарушение  на чл. 8, § 1 от Регламент /ЕО/ 338/97 във връзка 127, ал. 3 от ЗБР;

Четири броя АУАН са съставени за констатирани нарушения на Закона за лечебните растения (ЗЛР), както следва:

- Два АУАН са съставени за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР;

- Един АУАН е съставен за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗЛР;

- Един АУАН е съставен за нарушение на чл. 21, ал. 2  от ЗЛР;

Един брой АУАН е съставен за констатирано нарушение на чл. 174, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ).

Един брой АУАН е съставен за констатирано нарушение на чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Издадени са 23 броя наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща стойност 76 650 лв., от които глобите са 9 броя в размер на 7 650 лв., а имуществените санкции са 14 броя в размер на 69 000 лв.

По - голяма част от предприетите административнонаказателни действия са за извършени нарушения на ЗООС и ЗУО.

По отношение съставените АУАН и издадените НП, през 2021 г. не се констатира съществено намаляване на броя на съставените АУАН, в сравнение с предходната 2020 г., както и по отношение на издадените НП.

Актовете за установяване на административни нарушения и издадените от Директора на РИОСВ – Враца наказателни постановления се вписват в актова книга.

През 2021 г. обжалваните наказателни постановления са 13 броя;

Брой потвърдени НП от съда през отчетния период – 10  броя;

НП в съдебна процедура – 13  броя;

Брой отменени от съда НП - 12 броя.

От издадените НП по ЗУО през 2021 г. са обжалвани 5 броя на стойност 19 000 лв., които са в съдебна процедура;

От издадените НП по ЗБР през 2021 г. е обжалвано 1 брой, с което е наложена глоба на стойност 2 000 лв., което е в съдебна процедура.

От издадените НП по ЗООС през 2021 г. са обжалвани 7 броя,  с които са наложени имуществени санкции на стойност 43 000 лв. и глоби в размер на 3000 лв.

По две от имуществените санкции има влезли в сила съдебни решения, за изменение размера на наложените санкции, съответно на 5000 лв. и 2000 лв. Пет броя НП са в съдебна процедура;

През 2021 г. са постановени дванадесет съдебни решения, с които са отменени НП издадени през 2020 г., от които:

- 5 броя наказателни постановления, с които са наложени имуществени по ЗУО в размер на 35 000 лв.

- 1 брой НП за налагане на имуществена санкция по ЗЗТ в размер на 1000 лв.

- броя НП, с които са наложени глоби по ЗООС в размер на 8000 лв.

- 1 брой  НП глоба по ЗБР в размер на 500 лв.

- 1 брой НП, с което е наложена имуществена санкция по ЗООС в размер на 3500 лв.

През 2021 г. със съдебни решения са потвърдени 10 броя НП издадени през 2020 г., от които:

Потвърдени са 4 броя НП издадени по ЗУО през 2020 г.,с които са наложени имуществени санкции в размер на 34 400 лв.

Потвърдени са 5 броя НП издадени по ЗООС през 2020 г. за налагане на имуществени санкции в размер на 31 000 лв.

Потвърдено е 1 брой НП издадено по ЗБР през 2020 г. за налагане на глоба в размер на 100 лв.

През 2021 г. са постановени четири броя съдебни решения, с които е изменен размера на наложената глоба съответно имуществена санкция по НП издадени през 2020 г.:

1 брой НП за налагане на имуществена санкция по ЗООС от 20 000лв. изменен на 10 000 лв.

2 броя НП за налагане на имущестсвени санкции по ЗУО, както следва:

- от 10 000 лв. изменен на 3000 лв.

- от 3000 лв. изменен на 1400 лв.

1 брой НП за налагане на глоба по ЗБР в размер от 500 лв. изменен на 100 лв.

От издадените НП през 2020 г. и обжалвани през 2021 г. два броя са в съдебна процедура – глоба по ЗЧАВ в размер на 2000 лв. и имуществена санкция по ЗУО в размер на 4000 лв.

По отношение на обжалваните наказателни постановления през 2021 г., спрямо обжалваните такива през 2020 г., се наблюдава тенденция към запазване броя на обжалваните наказателни постановления.

Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:

Наложена е една еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух на стойност 8770,64 лв.

Издадена е един брой заповед за намаляване на текуща санкция на воден обект.

По отношение наложените текущи имуществени санкции по реда на чл. 69, ал. 1 от ЗООС през 2021 г., се констатира намаляваване на броя наложени санкции, спрямо наложените санкции през 2020 г.

Издадени принудителни административни мерки по ЗООС:

През 2021 г. е издадена един брой принудителна административна мярка:

- Заповед № 133/18.10.2021 г. на  "Топлофикация - Враца" ЕАД, гр. Враца, инсталация за производство на топлинна енергия. На основание чл. 14, ал. 4, чл. 158, т. 4, чл. 159 и чл. 160 от Закона за опазване на околната среда е наложена принудителна административна мярка, изразяваща се в поставяне на пломби на 4 броя горелки от наличните 8 броя, с цел редуциране номиналната топлинна мощност на ВК 50 ст. № 1 до 20,63 MW, с което номиналния топлинен капацитет на горивната инсталация става под праговите стойности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС за съответната категория дейност и отпада необходимостта от издаване комплексно разрешително.

През предходната 2020 г. е издаден един брой ПАМ, то през 2021г. не се наблюдава промяна в техния брой.

Жалби и сигнали:

През 2021 г. в РИОСВ – Враца са постъпили 25 бр. жалби и сигнали на хартиен носител – 2 бр. основателни, 16 бр. са изпратени по компетентност. Всички са своевременно проверени,  издадени са 2 бр. предписания, които са изпълнени.

Сигналите, получени на «Зелен телефон» и електронна поща в РИОСВ – Враца са общо 82 бр., от които 32 бр. са основателни и 22 бр. от сигналите са изпратени по компетентност.

Извършени са своевременно проверки по сигналите. В резултат на това са издадени 20 бр. предписания, от които 2 бр. не са изпълнени.  Съставени са 8 бр. актове за установяване на административни нарушения.  Издадени са 8 бр. наказателни постановления, на стойност 45 250 лв.

Водят се нарочни дневници във връзка с предприетите мерки относно движението на сигналите и жалбите.

Ежемесечно на интернет страницата на РИОСВ - Враца се публикуват резултатите от извършените проверки и мерките във връзка с регистрираните сигнали в РИОСВ - Враца с цел информиране на обществеността.

1.4.	Силни и слаби страни на извършената от РИОСВ-Враца контролна дейност. Изводи.

- Силни страни

Всяка година се извършва преглед на Регистъра/списъка с обектите, подлежащи на контрол. Прави се оценка на риска на обектите, като процесът се документира. Слез извършване на оценка на риска, обектите се включват в Годишния план за контролната дейност на РИОСВ и подлежат на контрол, през съответната година, относно  изпълнение на изискванията на екологичното законодателство.

Проверките от плана за контролна дейност се планират по тримесечия. Това налага допълнително координиране и планиране на проверките в рамките на всеки текущ месец от периода.

За осигуряване изпълнението на плана и по-добра координация между експертите от различните направления  в РИОСВ – Враца, всяка седмица директор дирекция КПД изготвя план - график за проверките през следващата седмица, като се съвместяват извънредни и планови проверки според посоката и приоритетите им, с цел оптимизиране на разходите.

Всички експерти имат задължение да следят за изпълнението на плана в своето направление и в края на всяка седмица да дават предложения за проверки на началник отдели „Контрол на околната среда“ и „Превантивна дейност“. От своя страна те обобщават предложенията и ги предоставят на директор дирекция „Контрол и превантивна дейност“ за изготвяне на седмичния график за контрол на инспекцията. Извършените проверки се отразяват в общ регистър на всички контролирани от РИОСВ обекти.

При констатиране на неизпълнение или изоставяне от графика се прави анализ на причините и се предприемат коригиращи действия за изпълнение на плана.

За осъществяването на контролния мониторинг на отпадъчните води и мониторинг на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда се изготвят годишни графици, съвместно с РЛ-Враца и ИАОС, като стриктно се следи за изпълнението им.

Водят се регистри на извършените планови и извънпланови проверки, дадените предписания и тяхното изпълнение/неизпълнение и предприети административно-наказателни действия.

Процедурите за преглед на плана обхващат действия, относно стриктно попълване на регистрите, както и предприемане на превантивни и коригиращи действия за постигане целите и показателите от планираните проверки.

- Слаби страни

Проблем при управление на водите е неефективното функциониране на някои пречиствателни съоръжения /ЛПСОВ/ за производствени отпадъчни води, което е причина за внасяне на замърсители във водните обекти. Друг съществен проблем е образуването на нерегламентирани сметища в близост до водни обекти.

Проблемите, свързани с управлението на отпадъците на регионално ниво е наличието на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, предимно на терени в близост до урбанизираните територии на населените места.

Все още не е решен окончателно проблема с излезлите от употреба пестициди. В момента на територията на област Враца негодни ПРЗ се съхраняват в три склада (един от които новооткрит през 2021г.) и площадка с 60 броя „Б-Б“.

С увеличаване броя на получените сигнали на „зеления“ или дежурния телефон в инспекцията относно намерени бедстващи екземпляри от защитени видове, за които в повечето случай е необходима незабавна реакция по изпращането им в спасителен център, възникват проблеми, свързани с тяхното транспортиране, липсата на подходящи условия и помещения за временното им настаняване в инспекцията, както и липсата на разположени в близост спасителни центрове или ветеринарни клиники, към които да бъдат препратени ранените индивиди за своевременна диагностика и лечение. Въпреки тези проблеми, РИОСВ – Враца предприема навременни действия по осигуряване на транспорт на видовете до ветеринарна клиника и/или директно до спасителен център за оказване на първа помощ от специалисти.

От страна на инспекцията се извършват по-голям брой проверки в защитени територии и зони, който са в непосредствена близост до урбанизираните райони, където рискът от потенциални нарушения в режимите им на опазване е значително по-висок, с цел присъствието на контролните органи да окаже необходимия ефект за намаляване на броя на нарушенията.

2.	Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2020 г., резултати.

2.1. Въздух (Приложение № 1)

# През 2021г. по  компонент  „Въздух” са извършени- 104 броя планови проверки, 5 броя проверки по изпълнение на условията в Разрешителните за емисии на парникови газове и 23 броя извънредни проверки. Плана за контролната дейност е изпълнен на 100%.

# 2.1.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:

• Оценка и управление на качество на атмосферния въздух и големи горивни източници:

Контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Враца се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ Враца, обслужвана от  Регионална лаборатория- Враца към ИАОС- София. Контролират се следните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици- ФПЧ10, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон.

За периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. са регистрирани 12 броя превишения  (9 броя от тях са регистрирани през отоплителните периоди: 7 броя в периода  м. януари- м. март и        2 броя през м. ноември) на средноденонощната норма (СДН) 50 µg/m3 по показателя ФПЧ10 при нормативно установен допустим брой от 35 превишения годишно, съгласно Наредба №12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.58/2010г., с изм. и доп.).. Измерени средноденонощни стойности с регистрирани превишения по дати:

| Дата | Измерена стойност µg/m3 | Пъти превишение |
| --- | --- | --- |
| 19.01.2021 | 50.20 | 1.0 |
| 20.01.2021 | 50.28 | 1.0 |
| 04.02.2021 | 51.22 | 1.0 |
| 22.02.2021 | 52.35 | 1.0 |
| 26.02.2021 | 55.75 | 1.1 |
| 27.02.2021 | 55.43 | 1.1 |
| 28.02.2021 | 60.24 | 1.2 |
| 24.06.2021 | 53.67 | 1.1 |
| 26.06.2021 | 54.29 | 1.1 |
| 01.08.2021 | 51.89 | 1.0 |
| 13.11.2021 | 50.20 | 1.0 |
| 14.11.2021 | 57.44 | 1,1 |

През 2021г., за втора поредна година (както и през 2020г.- 23 броя превишения) броят на регистрираните превишения на  средноденонощна норма  по показателя ФПЧ10 са под нормативно установения допустим брой от 35 превишения годишно.

Средномесечните стойности за 2021г. по показателя ФПЧ10 и средногодишна концентрация по показателя- 22,10 µg/m3, което е по-малко от нормативно установената средногодишна норма (СГН) 40 µg/m3 , съгласно Наредба №12.

| Година | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 19.90 | 34.76 | 23.39 | 21.47 | 16.33 | 20.57 |
| Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | СГ |
| 22.64 | 20.42 | 16.23 | 21.99 | 31,26 | 19,07 | 22,10 |

За останалите контролирани показатели: серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон- през 2021г. от АИС „ЖП Гара“ Враца, не са установени нарушения на нормите за нивата (концентрациите) съгласно Наредба №12.

Във връзка с контрол по изпълнение на заложените мерки в Плановете за действие към общинските програми по чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) са извършени  общо 4 броя планови проверки: 2 броя проверки на Община Враца по изпълнение на предвидените мерки в „Актуализирана програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца за периода 2019-2023г.” и 2 броя проверки на Община Мездра по изпълнение на заложените мерки в „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Мездра за периода 2017-2021г.“.

През 2021г. съгласно одобрен Годишен график е извършен мониторинг на Качеството на атмосферния въздух (КАВ)  с Мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух на РЛ- Плевен към ИАОС- София, в с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца и гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца по следните показатели: фини прахови частици (ФПЧ10), въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон. При анализ на регистрираните концентрации на контролираните замърсители не са констатирани превишения на нормативно установените норми.

• На територията на РИОСВ- Враца няма действащи Големи горивни инсталации, източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

• Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници:

Във връзка с изпълнение на утвърден „График за извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни източници през 2021г.“ съвместно с Регионална Лаборатория- Плевен към ИАОС- София са извършени 14 броя проверки на 14 броя оператори- 18 броя подобекти. Контролираните Дружества/оператори са:

- “Леденика България 1964”ЕООД, гр. София (пивоварен завод „Леденика“ гр. Мездра,

общ. Мездра, обл. Враца) - 1  брой подобект: горивна инсталация парен котел- ПКГ-12 №2    (с номинална мощност 8,3 MW) на гориво природен газ;

- “Хидком”АД, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца- 1 брой подобект: „Камера за електростатично боядисване с филтриращ елемент“;

- „Строител- Криводол“ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца- 1 брой  подобект:  асфалто-смесителна инсталация „Марини“ МАР 100 E“ на гориво природен газ;

- „Кралтрейс“ООД, гр. Враца- 1 брой  подобект: асфалто-смесителна инсталация „ EKO 2000   BENNINGHOVEN“  с. Косталево, общ. Враца на гориво природен газ;

- Млечен рай-2“ООД, гр. Враца- 1 брой подобект:  горивна инсталация - Парен котел- THS 32/9 (с номинална мощност 2,03 MW) на гориво природен газ;

- „Топлофикация- Враца“ЕАД, гр. Враца- ОЦ„Младост“ гр. Враца-2 броя  подобекти: горивни инсталации: Водогреен котел ВК №1 (с номинална мощност 37,5 MW ) и Когенератор (с номинална мощност 4,4 MW) на гориво природен газ;

- „Малиновец Енерджи“ООД, гр. София  (площадка с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца)- 1 брой  подобект: горивна инсталация- когенератор тип CG-170-12 (с номинална мощност 1,1 MW) на гориво биогаз;

- „Царевец Енерджи“ООД, гр. София  (площадка с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца)- 1 брой  подобект: горивна инсталация- когенератор тип CG-170-12 (с номинална мощност 1,1 MW) на гориво биогаз;

- „Хаджийски и фамилия” ООД, с. Градешница, общ. Криводол, обл. Враца-1 брой подобект: горивна инсталация- Парен котел „КП-Н1” (номинална мощност 1 MW) на гориво природен газ;

- „Вратица- Враца”АД, гр. Враца -1 брой подобект: горивна инсталация Парен котел „ПКГ-6,5“ №2 (с номинална мощност 5,1MW) на гориво природен газ;

- „Инертстрой- Калето“АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца (оранжерия “Озирис”, находяща се в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца)- 3 броя  подобекти: горивни инсталации: Водогреен котел „Erensan“ №1 (с номинална мощност 1,9 MW) на гориво природен газ, Водогреен котел „Erensan“ №2 (с номинална мощност 1,9 MW) на гориво природен газ и Когенератор „САТ  428Е“ (с номинална мощност 1,9 MW) на гориво природен газ;

- ЕТ „КАМ- Никола Стойков” гр. София (производствена база гр. Враца)- 1 брой подобект: технологична инсталация „Инсталация за нанасяне на покрития върху дърво- Робот за нанасяне на лакотехнически покрития“.

За резултатите от извършения емисионен контрол са изготвени Доклади, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 4 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999г., с изм. и доп.).

Няма констатирани нарушения от страна на операторите във връзка с нормите за допустими емисии  съгласно: Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии  (обн. ДВ, бр.64/2005 г.), Протокол към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, бр. 93/2005г.) и Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96 /2003г. с изм. и доп.).

Емисионен контрол не е осъществен на 2 броя оператори: ЕТ „Агропрофит- Владимир Величков” с. Дреновец, обл. Видин и ЕТ „Йордан Величков- Влади”гр. София- с обща площадка- оранжерия с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, поради минимален работен режим на горивните инсталации (основно в тъмната част на денонощието), с натоварване под 50%, отразено в протоколи от извършените планови проверки на обектите.

Оценка на Доклади от Собствени непрекъснати измервания (СНИ) и Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници- 195 броя:

• Доклади Собствени непрекъснати измервания- 78 броя ( 72 броя месечни Доклади и 6 броя Годишни Доклади за 2020г.).

- На база представени в РИОСВ- Враца 72 броя месечни Доклади от “Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца (специализирано в производство на цимент) за оценка на резултатите от проведени СНИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на: „Пещ/ Суровинна мелница“- „Пещ №2 за производство на цимент“, „Скарен охладител“, „Въглищна мелница“ и „Циментови мелници № №1, 2 и 3“ са изготвени 72 броя Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ за м. Декември 2020г. и периода:  м. Януари- м. Ноември 2021г.

- На база представени от “Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца- 5 броя Годишни Доклади за 2020г. от СНИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на: „Скарен охладител към „Пещ/ Суровинна мелница“- „Пещ №2 за производство на цимент“, „Въглищна мелница“ и „Циментови мелници №№ 1, 2 и 3“ са изготвени 5 броя  Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ за 2020г. Няма констатирани нарушения на нормите заложени в условие №9. „Емисии в атмосферата“ към издаденото на оператора Комплексно разрешително.

- На база представен от “Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца-   Годишен Доклад за 2020г. от СНИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на „Пещ/ Суровинна мелница“- „Пещ №2 за производство на цимент“ е изготвен Протокол за оценка на резултатите от проведените СНИ за 2020г.   Установено е нарушение на нормите за допустими емисии, заложени в издаденото Комплексно разрешително на оператора, по показателите: азотни оксиди, хлороводород  и серен диоксид за което е наложена еднократна санкция.

• Доклади Собствени периодични измервания- 117 броя:

- 2 броя Доклади  за  подобект: изпускащо устройство №1 „Пещ/ Суровинна мелница“-

„Пещ №2 за производство на цимент“ към “Холсим (България)”АД, с. Бели извор, общ. Враца- по показателите: бензен; живак; флуороводород; кадмий и талий; живак; антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий; диоксини и фурани (PCDD/PCDF). Мониторинга е извършен от от Лаборатория „ENVIROMETRICS” Athens, Greece, притежаваща Сертификат за акредитация с първоначален № 412-5/12.02.2008г. с последна преакредитация валидна до 11.02.2024г. издаден от Гръцка система за акредитация S.A.(ESYD), съгласно условията на стандарт ELOT EN ISO/IEC 17025:2017г.;

- 28 броя Доклади ( 28 броя технологични инсталации) към  „Холсим (България)”АД,   с. Бели Извор, общ. Враца, изготвени във връзка с Условие №9. „Емисии в атмосферата“ към Комплексно разрешително (KP) издадено на оператора. Мониторинга е извършен от Акредитирана Изпитвателна лаборатория „Хеспа“ при „Хеспа“ООД, гр. София (номерацията е съгласно издаденото КР) за следните подобекти: „Елеватор и лентов транспортьор 1 на ролкова преса” (№59 от КР),   „Пресипка и бункер на лентов транспортьор 1 на ролкова преса” (№60 от КР), „Пресипка и бункер на лентов транспортьор 2 на ролкова преса” (№61 от КР), „Елеватор на ролкова преса” (№58 от КР),  „Пневмоканали на ролкова преса” (№57 от КР), „Лентов транспортьор 2 на ролкова преса” (№56 от КР),  „Първа пресипка на транспорт за цимент на циментова мелница 3” (№30 от КР), „Сепаратор на циментова мелница №3” (№29 от КР), „Клинкер везна за циментова мелница №3” (№28 от КР); „Силози за клинкер 5 и 6” (№36 от КР); „Лентов транспортьор от покрит склад към бункер за варовик” (№46 от КР),   „Лентов транспортьор от покрит склад към въглищна мелница” (№45 от КР),   „Покрит склад за твърдо гориво и варовик” (№47 от КР),   „Лентов транспортьор от разтоварище за твърдо гориво и варовик към покрит склад” (№48 от КР),   „Клинкер транспорт 5” (№37 от КР),   „Захранване на пещ- до ВДГ” (№43 от КР), „Захранване на пещ- до силозите за сурово брашно” (№44 от КР); „Захранване на пещ- до охладителна кула“ (№42 от КР); „Елеватор и пневмоканали на автотоварище 2 за насипен цимент” (№13 от КР),  „Ж.П. Товарище” (№12 от КР), „Вибросито” (№11 от КР), „Бункери за суровини” (№53 от КР), „Нарязани хартия, картон, дърво” (№63 от КР), „Събирателна лента за суровини” (№54 от КР), „Питатели за суровини” (№51 от КР), „Везни за суровини” (№52 от КР), „Бункер към въглищна мелница” (№49 от КР) и „Бункер за фини въглища” (№50 от КР);

- 11 броя Доклади за подобект: газов кладенец №1  към „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа“ с оператор „Община Оряхово“, гр. Оряхово. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София- Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. Честота на мониторинга е определена в издаденото Комплексно разрешително;

  - 50 броя Доклади за за подобекти: газови кладенци № 1, 2 и  3 (към рекултивирано

сметище )  № 4, 5, 6 и 7 (към Клетка 1 и Клетка 2-1) към „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“ с оператор “Екопроект”ООД, гр. Враца, изготвени във връзка с Условие №9. „Емисии в атмосферата“ към Комплексно разрешително издадено на оператора. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София- Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. Честота на мониторинга на газовите кладенци е определена в издаденото Комплексно разрешително (газови кладенци №№ 1, 2 и 3 на полугодие, а за газови кладенци №№ 4, 5, 6 и 7 месечно);

- 4 броя Доклади за подобекти: технологични съоръжения: „Обезпрашителна инсталация №1- дозиране на микроелементи“, „Обезпрашителна инсталация №2- дробилка на зърно“, „Обезпрашителна инсталация №3- елеватор на кота 12 метра“ и „Обезпрашителна инсталация №4- елеватор на кота 16 метра“ към  “Яйца и птици”АД, гр. Мизия- площадка Козлодуй, обл. Враца, изготвени във връзка с Условие №9. „Емисии в атмосферата“ към Комплексно разрешително издадено на оператора. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София- Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране;

- 1 брой Доклад за подобект: „Процес поцинковане на метал“ към „Метизи“АД,           гр. Роман, обл. Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София- Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране;

- 1 брой Доклад за подобект: горивна инсталация- Водогреен котел РО-116 на гориво природен газ (с номинална мощност 1,3MW) към “Центромет“ АД, гр. Враца. Мониторинга е извършен от  Регионална лаборатория- Плевен  към ИАОС- София;

- 2 броя Доклади за подобекти: асфалтосмесител „ЕКО BENNINGHOVEN ЕСО 4000“ на

гориво природен газ и „Маслогрейка за подгряване на битум“ на гориво природен газ  към “Евро Строй Кънстракшън”ЕООД, гр. Асеновград- площадка гр. Мездра, обл. Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД,               гр. София- Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране;

- 11 броя Доклади за инсталации към    Подземно газохранилище   „Чирен“- с. Чирен,

общ. Враца към “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София: 3 броя горивни инсталации на гориво природен газ- водогрейни котли № №1, 2 и 3 (с номинална мощност по 0,74MW всеки) и 8 броя газомоторни компресори № №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на гориво природен газ (с номинална мощност по 3,88MW всеки). Мониторинга е извършен от „Еко- консулт- инженеринг“ ООД, гр. Бургас- Акредитирана Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда;

- 1 брой Доклад за подобект: горивна инсталация- Парен котел ПКМ/Г-2,5 на гориво природен газ (с номинална мощност 1,8MW) към “Екопродукт Мегия“ЕООД, гр. Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД,              гр. София- Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране;

- 5 броя Доклади за подобекти:  горивни инсталации към „Топлофикация- Враца“ЕАД- ТЕЦ “Градска” гр. Враца : 4 броя на гориво природен газ: Парен котел „ПКМГ 12“ №1 (с номинална мощност 8,7MW), Парен котел „ПКМГ 12“ №2 (с номинална мощност 8,7MW), Когенерация №1 (с номинална мощност 7,8MW) и Когенерация №2 (с номинална мощност 7,8MW)  и 1 брой на твърдо гориво (слънчогледова люспа): Водогреен котел КБ №1 (с номинална мощност 7MW).  Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София- Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране;

- 1 брой Доклад  за подобект: горивна инсталация- Парен котел ПКН/Г-1,6 на гориво природен газ (с номинална мощност 1,2MW) към “Нивего“ ООД с. Чирен, общ. Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД,               гр. София- Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране.

Всички представени Доклади са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 39 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999г., изм. и доп.).

Съгласно представените Доклади, Протоколи към тях и направените оценки, не са констатирани нарушения от страна на операторите във връзка с нормите за допустими емисии съгласно: Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии  (обн. ДВ, бр.64/2005 г.), Протокол към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, бр. 93/2005г.), Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96 /2003г. с изм. и доп.) и Условие №9. „Емисии в атмосферата“ към издадените Комплексни разрешителни.

През 2021г. са извършени 5 броя планови проверки във връзка с изпълнения на Условие №9. „Емисии в атмосферата“ от издадени Комплексни разрешителни на следните оператори:

- „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“ с оператор “Екопроект”ООД, гр. Враца;

- „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа“ с оператор „Община Оряхово“, гр. Оряхово;

- „Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца- „Инсталация за производство на циментов клинкер”;

- „Яйца и птици”АД, гр. Мизия- „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места” площадка гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца;

- „Метизи“АД, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца- „Инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани”.

В проверените дружества, няма констатирани нарушения по изпълнения на Условие №9. „Емисии в атмосферата“ от издадените им Комплексни разрешителни.

• Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини:

През 2021г. са извършени 27 броя планови проверки по Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ бр.75/1999г., с изм. и доп.) за съответствие с изискванията на системите за улавяне на бензиновите пари (УБП)- Етап І и Етап ІI и наличието на заверени дневници за състоянието на системата. Дадени са 4 броя предписания (на 2 броя оператори), които са изпълнени. Съставен е един брой Акт.

• Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в разтворители:

Извършени са 11 броя проверки по  Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ бр. 96/2003г. с изм. и доп.). Проверени са Планове за управление на разтворители на 3 броя оператори и са изготвени Решения за утвърждаването им. Няма констатирани нарушения и дадени предписания.

• Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители:

Извършени са 22 броя планови проверки по Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн., ДВ бр. 20/2007г. с изм. и доп.). Няма констатирани нарушения и дадени предписания.

Пет броя оператори са проверени по двете Наредби:  Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и  Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.

• Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой и флуоросъдържащи парникови газове:

Извършени са 7 броя планови проверки свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Извършени са 29 броя планови проверки свързани с изпълнение на изискванията на . Регламент 517/2014  за флуоросъдържащи парникови газове.

Седем  броя оператори са проверени по двата Регламента.

Дадени са предписания на 5 броя оператори, които са изпълнени.

• Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове:

През 2021г. са извършени 5 броя планови проверки на следните оператори:

- “Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца- “Инсталация за производство на циментен клинкер, с капацитет до 3 300 тона клинкер/ден“, включваща:

• 1  брой Ротационна пещ;

# • Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 0,55 MW  включваща:

# - Водогреен котел тип Victrix Pro 120 ErP – 0,11 MW;

# - Водогреен котел тип Victrix Pro 120 ErP – 0,11 MW;

# - Водогреен котел тип Victrix Pro 120 ErP – 0,11 MW;

# - Водогреен котел тип Victrix Pro 120 ErP – 0,11 MW;

# - Водогреен котел тип Victrix Pro 120 ErP – 0,11 MW.

# • Авариен дизел генератор (в Компресорно отделение) - 2 MW.

# Разрешително за емисии на парникови газове №91-Н2/2021г.;

- “Булгартрансгаз”ЕАД, Компресорна станция към ПГХ “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца- Горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност 33,26 MW, включваща: 8 броя газомоторни компресори с номинална топлинна мощност по 3,88 MW  и 3 броя водогрейни котли с номинална топлинна мощност по 0,74 MW.

Разрешително за емисии на парникови газове №85/2009г., Актуализирано с Решение №85-Н0-И0-А1/2013г.;

- “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, гр. Козлодуй, обл. Враца- Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 64,453 MW, предназначена за аварийно електрозахранване на системите за безопасност на "АЕЦ Козлодуй" .

Разрешително за емисии на парникови газове №143-Н3/2020г.;

- “Топлофикация- Враца”ЕАД, гр. Враца/ ОЦ “Младост”, гр. Враца- Горивна инсталация за производство на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 42,94 MW  включваща:  Водогреен котел ВК 50 №1- 20,63 MW;  Водогреен котел ВК 50 №2- 16,87 MW;   Парен котел Steam 1500- 1 MW и  Ко-генератор- 4,44 MW.

Разрешително за емисии на парникови газове №2- Н2/2021г.;

- “Топлофикация- Враца”ЕАД, гр. Враца- ТЕЦ “Градска”, гр. Враца- Горивна инсталация за производство и пренос на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 49,9 MW включваща: Ко-генератор №1- 7,8MW;  Ко-генератор №2- 7,8 MW; Водогреен котел ПКГМ-12 №1- 8,7MW;  Водогреен котел ПКГМ-12 №2- 8,7MW; Котел КГ-12  №1- 7MW;  Парен котел КГ-12 №2- 7,8MW и Ротационна сушилня №1- 2,1MW.

Разрешително за емисии на парникови газове №20-Н2/2020г.

В проверените Дружества не са констатирани нарушения и не са давани предписания на операторите.

2.1.2. Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати:

В РИОСВ- Враца през 2021г. са постъпили 10 броя сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейност на оператори или за определени  райони:

  - ТЕЦ „Градска“ към „Топлофикация- Враца“ ЕАД, гр. Враца;

  - "Евробилд"ООД, гр. Бургас, площадка гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца;

  - ОЦ „Калоян“ към „Топлофикация- Враца“ ЕАД, гр. Враца;

- Малиновец Енерджи“ООД  и „Царевец Енерджи“ООД, с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца- 3 броя;

  - Горивни инсталации оранжерия с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца;

  - „Евро Строй Кънстракшън”ЕООД,  гр. Асеновград, площадка гр. Мездра, обл. Враца- отговорено по документи;

  - В района на ж.к. "Дъбника", гр. Враца;

  - В района на тролейбусно депо, гр. Враца.

При извършените проверки е установено, че сигналите са неоснователни.

Една жалба и един сигнал са изпратени за разглеждане по компетентност от съответната  институция (община Враца).

# Извънредни проверки- 23 броя:

- 1 брой във връзка с изпълнение на Заповед №27/07.01.2021г. на Директора на РИОСВ- Враца относно пломбиране на 3 броя горивни инсталации (с обща номинална топлинна мощност 1,095 MW)  по искане на “Холсим (България)”АД, с. Бели Извор,          общ. Враца;

- 1 брой във връзка с извършен емисионен контрол на асфалтова база към “Строител

Криводол”ЕООД, гр. Криводол, обл. Враца;

- 1 брой във връзка с оценка на резултатите от проведени Собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на подобект „Пещ/ Суровинна мелница“- „Пещ №2 за производство на цимент“ към “Холсим (България)”АД, с. Бели извор, общ. Враца;

- 1 брой във връзка с провеждане на  Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, съгласно Условие №9. „Емисии в атмосферата“ от издадено Комплексно Разрешително на “Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца- при експлоатацията на подобект „Пещ/ Суровинна мелница“- „Пещ №2 за производство на цимент“;

- 2 броя във връзка с изпълнение на утвърден Годишен график за 2021г. относно извършване на имисионен контрол с Мобилна автоматична станция към Регионална лаборатория- Плевен в Район за оценка и управление Качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) Северен/Дунавски (с. Бели извор, общ. Враца);

- 1 брой във връзка със Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (асфалто- смесителна инсталация към Асфалтова база с. Чирен, общ. Враца с оператор “Пътстройиженеринг”АД, гр.  Враца- не е работила през 2022г.);

- 9 броя във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух- неоснователни;

- 5 броя във връзка с осъществен последващ контрол по изпълнение на  дадени предписания във връзка с изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой; Регламент 517/2014  за флуоросъдържащи парникови газове;

- 2 броя във връзка с осъществен последващ контрол по изпълнение на  дадени предписания във връзка с изпълнение изискванията на Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Издадени Предписания-  9 броя

# 5 броя  предписания във връзка с представяне на документация, във връзка с изпълнение изискванията на: Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой; Регламент 517/2014  за флуоросъдържащи парникови газове;

- 4 броя във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба №16/1999г. (2 броя оператори с по 2 броя предписания).

Дадените предписания са изпълнени.

Наложена 1 брой еднократна санкция:

- “Холсим /България/”АД,  с. Бели Извор, общ. Враца- наложена е еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух с: хлороводород, азотни оксиди и серен диоксид  над нормите за допустими емисии, заложени в издаденото Комплексно разрешително на оператора при работа на технологична инсталация „Пещ/ Суровинна мелница“- „Пещ №2 за производство на цимент“. Санкцията е наложена на база резултати от Собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух  за периода 01.01.2020г.- 31.12.2020г. и е в размер на 8 770,64 лв. (осем хиляди седемстотин и  седемдесет лева и  шестдесет и четири стотинки).

Съставени актове за административни нарушения:

- 1 брой АУАН- за нарушение на чл.9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл.14д, ал.1 от Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Няма взето участие в Държавни приемателни комисии.

Други

Изготвени са 6 броя Становища по фактор „Шум” относно внесени Годишни Доклади за 2020г. на следните оператори с издадени Комплексни разрешителни: “Холсим (България)“АД, с. Бели Извор, общ. Враца- „Инсталация за производство на циментов клинкер”; „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“ с оператор „Екопроект“ООД, гр. Враца; „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа“ с оператор „Община Оряхово“ гр. Оряхово; “Метизи”АД, гр. Роман- „Инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани”; „АСК-БУЛ“ЕООД, гр. Враца (производствена площадка гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, източна промишлена зона)- „Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти“;  “Яйца и птици” АД, гр. Мизия- „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места” площадка-         гр. Козлодуй.

В МОСВ са представени:

- „План и отчет на показателите за изпълнение на ПРОГРАМА 1900.01.03 “Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух” за 2020г. и  I-во полугодие на 2021г. на РИОСВ- Враца“;

- Годишен отчет за 2020г., касаещ дейността на оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи и комутационна апаратура, ползватели и дистрибутори на ФПГ.

В ИАОС- София са представени:

- “Отчет за 2020г. и първото полугодие на 2021г.  за извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници” и съответните Доклади за установяване спазването на НДЕ от проведените контролни измервания- изготвени съгласно изискванията на чл.25, ал.4 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999г., с изм. и доп.);

- Регистрационни карти за 2020г. на Дружества източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на РИОСВ- Враца, включващи операторите: „Холсим (България)”АД, с. Бели извор, oбщ. Враца и „Топлофикация- Враца“ЕАД, гр. Враца ( ТЕЦ „Градска“  и ОЦ „Младост“);

- Годишен отчет за 2020г., съгласно програмата за мониторинг за съответствие с изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, за поддържане на информационната система с база данни;

- Годишни графици за работа на мобилните автоматични станции (МАС) за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ), за извършване на контролни измервания на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни източници и списък на обектите, подлежащи на контрол  чрез регистрационни карти през 2022г.

До  Регионална Лаборатория- Плевен е изготвено възлагателно писмо във връзка с изпълнение на утвърден „График за извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни източници през 2021 година“ на територията на РИОСВ- Враца.

Уведомени са операторите на горивни и технологични инсталации за задълженията им на основание чл.18, т.1 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. Дв, бр.45/1996г. с изм. и доп.) и  чл.31, ал.1, т.2 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. Дв, бр.31/1999г., с изм. и доп.) относно извършването на собствени периодични измервания  на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при тяхната експлоатация.

Изготвена и предоставена информация за състоянието на атмосферния въздух в гр.Враца през 2020г. на РЗИ- Враца за изготвяне на доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението.

Изготвени са: Отчет за контролната дейност през 2020г. и План за контролната дейност през 2021г. по компонент „Въздух“.

Извършва се ежеседмично следене на интернет сайтове за нерегламентирана продажба на флуорсъдържащи парникови газове в бутилки за еднократна употреба на територията на област Враца.

2.2. Води (Приложение № 2)

2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати резултати:

Контролната дейност по компонент “Води” се осъществява по поречия. В териториалния обхват на РИОСВ - Враца попадат част от поречията на реките: Огоста, Искър и река Дунав.

През 2021 г. в направление „води“  са извършени 114 броя  проверки на обекти, формиращи отпадъчни води, от които: 92 броя  планови и 22 броя извънредни.

Планови проверки – 92 броя на 45 обекта, от които:

- 61 броя по компонент “води” и пробонабирания от отпадъчни води във връзка с осъществяване на контролен мониторинг на отпадъчните води и контрол по условията на разрешителни за ползване на воден обект заустване на отпадъчни води или комплексни разрешителни;

- 26 броя участие в комплексни проверки, при които не са констатирани нарушения по компонент “води”. За извършените проверки своевременно са изготвени доклади, които са качени на интернет страницата на инспекцията;

- 6 броя участие в проверка по изпълнение на условията поставени в комплексни разрешителни /КПКЗ/ на 6 броя инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС;

Извънредни проверки – 22 бр., от които:

- 12 бр. проверки по постъпили в инспекцията жалби и сигнали:

- 1 бр. във връзка със съставяне на констативен протокол за намаляване на наложена текуща месечна санкция на „Бургозоне“ ЕООД, с разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води, поради намаляване на констатираните превишения.

- 4 бр. във връзка с възникнала производствена авария на инсталацията за производство на електроенергия от биогаз в с. Царевец, общ. Мездра, собственост на „Царевец Енерджи“ ЕООД. Вследствие на аварията е допуснато изтичане на вторична биомаса в река Косовец, в землището на с. Царевец.

При проверките е констатирано, че аварията е на резервоар за съхранение на отпадъци (вторична биомаса), собственост на „Царевец Енерджи“ ООД. Аварията е причинена от изпуснал  анкерен болт на планката свързваща приспособлението за източване (кран и тръба) към железобетонната конструкция на съхранителния резервоар, вследствие на което се е получил отвор през който свободно се изтича несепарирана фракция вторичната биомаса.  По естествения наклон на терена отпадъкът се изтича в река Косовец, намираща се  на около 100 м. от резервоара.

Извършен е обход  и оглед на река Косовец в района на инсталацията за производство на биогаз и по течението надолу до вливането ù в река Кленов дол, както и обход на река Кленов дол до вливането ù в река Искър. При извършения обход е констатирано, че река Косовец след инсталацията за биогаз до вливането ù в река  Кленов дол е видимо силно замърсена. Река Кленов дол след вливане на река Косовец надолу по течението до вливане в река Искър също е видимо силно  замърсена от вторична биомаса.

С цел проследяване на дейностите по отстраняване на аварията и проследяване състоянието на водните обекти в района са извършени проверки в няколко последователни дни и пробонабиране от водните обекти.

- 6 бр. във връзка с последващ контрол на дадени предписания.

      - 1 бр. във връзка с проследяване състоянието на двата басейна, в които е съхраняван серовъглерод на площадката на „Камибо“ ЕООД в гр. Враца.

      - 2 бр. самосезирани проверси

- Извършена е една самосезирана проверка,съвместно с експерти от БДДР-Плевен на язовир „Аспарухов вал“, който е държавна частна собственост и попада в Защитена Зона „Златията“ за опазване на дивите птици. На територията, контролирана от РИОСВ-Враца в язовира попада само един имот ПИ №37798.338.8 с НТП „Язовир“ в местност „Манарков дол“, землище гр. Козлодуй“.

- С цел проследяване състоянието на река Моравешка бара е извършена една извънредна самосезирана проверка и пробонабиране от няколко пункта на реката. Не е констатирано замърсяване с битово-фекални отпадъчни води.

През годината, за констатирани несъответстия с екологичното заканодателство по компонент „води“, са дадени 5 броя предписания:

- 2 бр. на „Царевец Енерджи“ ООД, инсталация за производство на електроенергия от биогаз, относно почистване на разливите от отпадъчен продукт, вследствие възникналата производствена авария. Извършена е проверка, при която е констатирано, че предписанията са изпълнени в срок.

- 2  бр. на „Околчица Пропъртис“ ЕООД относно предприемана на действия по събиране и предаване за обезвреждане на отпадъчни води примесени с нефтопродукти (дизелово и бензиново гориво). Отпадъчните води следва да се предадат на фирми притежаващи необходимите документи по ЗУО, като копия от документите да се представят в РИОСВ-Враца. За неизпълнение на една от точките в дадените предписания е съставен АУАН.

- 1 бр. на “Нивего“ ООД, за изтегляне на отпадъчна вода от събирателни шахти и недопускане разливи върху съседни земни терени. Предписанието е изпълнено в срок.

За отчетния период са съставени 3 бр. АУАН:

- 1 бр. АУАН за нарушение на чл. 44 от Закон за опазване на околната среда. Актът е съставен на управителя на „Царевец Енерджи“ ЕООД за това, че е допуснал изтичане на отпадък, от съоръжение за съхраняване на отпадъци в река Косовец и река Кленов дол, в резултат на което е причинил замърсяване и увреждане на компонент на околната среда, водни обекти - река Косовец и река Кленов дол. Във връзка с възникналата аварийна ситуация на инсталацията за производство на електроенергия от биогаз в с. Царевец и замърсяване на водни обекти в региона е изготвен доклад до министъра на околната среда и водите.

- 1 бр. АУАН на собственика на рибовъдно стопанство, притежаващ разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Констатирано е, че собственикът не е извършил собствен мониторинг на отпадъчните води, с което е нарушен чл. 174, ал. 1, т. 2 от Закон за водите.

- 1 бр. АУАН на управител фирма „Околчица Пропъртис“ ЕООД за неизпълнение на дадено предписание.

Взето е участие в ДПК за строеж: „Реконструкция и рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Зверино“.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4, т. 1 от Закона за водите и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и аварии и във връзка със Заповеди на кмета на община Борован и община Мездра, е взето участие в междуведомствени комисии, които извършиха обследване  проводимостта на речните легла в границите на урбанизираните територии на населените места в общините.

Във връзка със Заповед на Областният Управител на Област Враца, назначена на основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, е взето участие в междуведомствена комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита извън урбанизираните територии. Извършен е оглед на речните корита извън населените маста на реките Скът, Огоста, Рибине, Бързина, Искър, Гостиля и др. и са определени дължините на речните участъци чиято проводимост е намалена и се нуждаят от почистване.

Изготвена е справка за територията на РИОСВ-Враца във връзка с постъпило запитване от Европейската комисия EUP(2020)9778 относно гарантиране спазването на законодателството във водния сектор (фокус чл. 11 от Рамковата директива по водите-директива 2000/60/ЕС).

В изпълнение на задълженията, вменени на РИОСВ със Заповед № РД-90/27.01.2021г. на министъра на околната среда и водите, във връзка с въвеждане в експлоатация на нови модули към ГИСУВД, е изпратено становище относно проблеми при експлоатацията на новата информационна система, както и за обема на въведената информация.

Изготвено е становище относно съответствие на инвестиционен проект „Изграждане  и доизграждане на канализационните клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина, с цел подобряване работата на ПСОВ“ с изискванията на чл. 127 от Закона за водите и актуална справка за внесените обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 31, ал. 2 от Закона за администрацията, е изготвен отчет до областен управител на област Враца за дейността на РИОСВ-Враца за 2020 г.

Взето е участие в онлайн обществена консултация по проект на Предварителна оценка на риска от наводнения и райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление.

Във връзка с постъпило Заявление за достъп до обществена информация, е предоставена следната информация:

- Извършен мониторинг на замърсяване на почви  и  кои вещества са обект на мониторинг.

- Координати на точките на заустване на всички ПСОВ на територията на РИОСВ-Враца.

- За периода 2008г.-2020г. база данни от мониторинга за качеството на пречистената отпадъчна вода от ПСОВ на територията на РИОСВ-Враца.

Във връзка с изготвяне на доклад по мерките за наблюдение и контрол при прилагане на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. в Дунавски район, е изготвена информация за изпълнението на планираните мерки за периода 01.01.2019г. до 31.12.2020 г.  за РИОСВ-Враца.

Изготвена е информация до ТДНС-Враца при ДАНС за дейността на ВЕЦ/МВЕЦ на територията на област Враца за последните две години.

Във връзка с провеждане на проучване за установяване на източника на замърсяване и степента на разпространение на замърсителя в подземно водно тяло BG1G00000QP27 е изготвена и предоставена  информация за промишлени предприятия в района на гр. Враца – брой предприятия, характер на извършваната дейност, използвани химични вещества в производствената си дейност, местоположение на заустване на промишлените отпадъчни води.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 19, ал. 3 от Наредба  № 2/08.06.2011 г. (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, във връзка с чл. 151, ал. 4 от Закона за водите, относно изпълнение на условията в действащи Разрешителни, за периода са изготвени 2 бр. становища.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от Наредба  № 2 (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и във връзка с извършена проверка на обстоятелствата, свързани с преценка на заявеното искане по критериите, определени в чл. 62, ал.1, т. 2,3,4 и 5 от Закона за водите са изготвени 3 бр. становища.

Във връзка с изготвяне на отчета за степента на изпълнение на политиките и програмите по бюджета на МОСВ за 2020 г. и първо полугодие на 2021 г., са попълнени данните с целеви стойности по показателите за изпълнение на политиката  по Програма 1 за РИОСВ-Враца.

Изготвен и изпратен до ИАОС отчет за изпълнението на контролен мониторинг на отпадъчни води за обектите, утвърдени със Заповед  на министъра на околната среда и водите, включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, подлежащи на задължителен мониторинг през 2021 г. на територията на РИОСВ-Враца.

Изготвени са 12 бр. становища за съществуващи обекти от водния сектор, за които няма основание за провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка, по реда на Глава шеста от ЗООС,  както и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Във връзка с изчисляване на таксата за заустване на отпадъчни води за 2020 г. по чл. 16-18 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване е изготвена информация за обектите на територията на РИОСВ-Враца, както следва:

- Попълнен корекционен коефициент К3, отчитащ степента на пречистване за операторите на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;

- Попълнена информация относно изпълнение/неизпълнение на всички условия по издадени комплексни разрешителни.

В ГИСУВД е въведена информация за извършения контролен мониторинг на отпадъчните води на всички обекти, притежаващи разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени по Закона за водите и комплексни разрешителни, издадени по Закона за опазване на околната среда.

- Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, вкл. пречиствателните станции към тях:

    - контрол общо за всички обекти:

В териториалния обхват на РИОСВ – Враца има изградени и въведени в експлоатация селищни канализационни системи в населените места гр. Враца, гр. Мездра, гр.Бяла Слатина, гр. Козлодуй, гр. Роман и гр. Оряхово. Селищни пречиствателни станции са изградени и се експлоатират в градовете Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй. В с. Крушовица, общ. Мизия има изградена ПСОВ, но след въвеждането й в експлоатация, същата не функционира и при проверките е констатирано, че няма изтичане на отпадъчна вода към река Скът. Разрешителното, издадено от директора на БДДР – Плевен е с изтекъл срок на действие.

В изпълнение на своите компетенции РИОСВ – Враца извършва ежегоден контрол на всички ГПСОВ, както и градските канализационни системи на гр. Роман и гр. Оряхово. През 2021 г. на селищните пречиствателни станции са извършени планови проверки по условията на издадените разрешителни  и пробонабиране от отпадъчните води (контролен мониторинг) с честота - 4 пъти годишно и на градските канализации без изградени ПСОВ 2 пъти годишно.

При извършения контролен мониторинг на отпадъчните води е видно трайно непостигане на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ по показателя „общ азот“ за ПСОВ - Бяла Слатина. Причини за неефективно пречистване на отпадъчните води са частичната изграденост на канализацията на населеното място, както и постъпването на вход ПСОВ  „богати“ на нитрати води.

Установени са и трайни отклонения от ИЕО, поставени в разрешителните за заустване на градските канализационни системи, без изградени ПСОВ, в населите места – гр. Роман и гр. Оряхово.

В землището на с. Згориград, общ. Враца функционира почивно-оздравителен комплекс „Леденика“, стопанисван от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. За обекта има издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, но поради факта, че изграждащият се пречиствателен комплекс все още не функционира, от страна на БДДР-Плевен срокът на разрешителното, който е изтекъл през 2021 г.  не е продължен. Към момента отпадъчните води от обекта се събират д изгребна яма.

    - контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества:

"Екопроект" ООД (РДНО Враца-Мездра) – извършени са 3 броя планови проверки, от които 2 броя във връзка с осъществяване на контролен мониторинг на отпадъчните води и 1 брой участие в проверка по изпълнение на условията поставени в комплексно разрешително /КПКЗ/. Формираният смесен поток отпадъчни води: производствени (инфилтрат от Клетки 1.1., 1.2. и 2.1., води от измиване на сметовозните коли, от дезинфекционния трап за автомобилите, от сепариращата инсталация, от измиване на контейнерите и от измиване на производственото хале), битово-фекални води, дъждовни води (от стопанския двор), се пречистват в каломаслоуловител и се отвежда към колектор на градска канализация – Враца за пречистване в ПСОВ-Враца, съгласно договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води с ”ВиК” ООД, гр. Враца.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Контролира се ежемесечно нивото на утайката. Измерените контролирани параметри се записват в дневник.

Закупено е и предстои монтиране на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на инфилтрата от изграждащата се сепарираща инсталация, с което ще се намали товара на инфилтрата от депото.

- „Гарант“АД – гр. Бяла Слатина. През 2021 година са извършени 2 броя планови проверки, едната от които е за пробонабиране от производствените отпадъчни води, пречистени в локална пречиствателна станция, след което се заустват като смесен поток с битово-фекални и дъждовни води в колектор на градската канализационна система, съгласно договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води с ”ВиК” ООД, гр. Враца. При извършените проверки не са констатирани нарушения на екологичното законодателство и отклоненията в нормите на отпадъчните води, съгласно договора с „ВиК“ ООД.

    - контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро:

През 2021 г. са извършени планови проверки и мониторинг на отпадъчните води от обект, който зауства във воден обект отпадъчни води, с характер на битово-фекални, с осигурено първично пречистване. Затвора – Враца, стопанисван от Министерството на правосъдието. За изминалата година са извършени 2 броя планови проверки и пробонабиране от отпадъчните води, при които не ка констатирани превишения на ИЕО, поставени в разрешителното.

- Производствени обекти, формиращи отпадъчни води:

    - контрол общо за всички обекти:

- контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители:

- „Холсим (България)“ АД,  оператор притежаващ Комплексно разрешително за експлоатация на инсталация за производство на циментов клинкер, инсталации за предварително третиране на отпадъци.

На производствената площадка се формират четири потока отпадъчни води: производствени, охлаждащи, дъждовни и битово-фекални отпадъчни води. Смесеният поток отпадъчни води се зауства в р. Въртешница. За охлаждане се използват условно чисти води от яз. „Станьов дол” и свежи води от карстов извор „Бели извор” за допълване на загубите в мрежата, на база разрешителни.

За пречистване на отпадъчните води се експлоатират пречиствателни съоръжения. За всяко съоръжение са определени съответните контролирани параметри и оптимални стойности за всеки един от тях.

От извършения собствен и контролен мониторинг на отпадъчните води за отчетната година не са констатирани превишения на ИЕО, поствени в комплексното разрешително.

През годината са извършени 3 броя планови проверки, от които 2 броя контролен мониторинг на отпадъчните води по потоци, съгласно действащото комплексно разрешително и 1 брой проверка по изпълнение на поставените в комплексното разрешително условия.

- “Булгартрансгаз” ЕАД – извършени 3 броя планови проверки: 2 броя контролен мониторинг на отпадъчните води по потоци, съгласно действащото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и 1 брой комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда.

Водоснабдяването на обекта за охлаждане и противопожарни нужди е от повърхностен водоизточник язовир “Чирен ІІІ”, за което фирмата има актуално разрешително за водоползване № 11490001/14.06.2007 г., издадено от БДДР-Плевен, с продължен срок на действие с Решение № Вр-1/29.07.2020 г.  на община Враца. За питейно-битови нужди се използва вода от селищната водопроводна мрежа, съгласно даговор с “ВиК” ООД, гр. Враца.

Дружеството е титуляр на Разрешително № 13140017/14.06.2007 г., продължен срок с Решение № 2623/23.04.2019г.,  за ползване на три водни обекта за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДДР-Плевен. На територията на обекта се формират три потока отпадъчни води. На площадката се формират следните потоци отпадъчни води:

- Поток № 1 – смесен поток от битово-фекални отпадъчни води, производствени отпадъчни води, замърсени атмосферни води и дренажни води, заустени гравитачно в сухо дере “Лъките”. Замърсените промишлени и атмосферни води от поток № 1 се пречистват в 3 броя каломаслоуловители, а битово-фекалните отпадъчни води, формирани от административната сграда и други санитарни помещения се пречистват в локална пречиствателна станция, след което като смесен поток се заустват в дере “Лъките”. На изход от поток № 1 има монтиран ултразвуков разходомер за отчитане на количеството зауствани отпадъчни води;

- Поток № 2 – смесен поток от замърсени атмосферни води и отпадъчни води от измиване не повече от 1 път месечно за 2 часа на площадките за разходомери, инсталация за инхибитор, инсталация за очистване и измерване на газ, инсталация за отделяне на кондензат и склад за масло, заустени гравитачно в сухо дере “Краев трън”. Отпадъчните води от поток № 2 се пречистват в сепаратор 2 (КМУ). За отчитане на заустените количества отпадъчни води от поток № 2 няма монтирано измервателно устройство;

- Поток № 3 – поток от отпадъчни води от измиване не повече от 1 път месечно за 2 часа  на площадката на склад за кондензат и метанол с помпена станция, заустени гравитачно в язовир “Чирен ІІІ”. В случай на разлив е изграден подземен авариен резервоар. За отчитане на заустените количества отпадъчни води от поток № 3 няма монтирано измервателни устройства.

В изпълнение на условията от разрешителното пунктовете за мониторинг на отпадъчните води са трайно сигнализирани и е осигурен достъп до тях. Дружеството редовно извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, като протоколите от лабораторните анализи се представят в срок в РИОСВ-Враца. Спазва се честотата на извършване на собствения мониторинг, определена в разрешителното.

От извършения собствен и контролен мониторинг през 2021 г. от трите потока отпадъчни води нее констатирано несъответствие на изслезваните показатели с индивидуалните емисионни ограничения.

- “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - извършени 3 броя планови проверки, от които 2 броя във връзка с осъществяване на контролен мониторинг и пробонабиране на отпадъчни води и 1 брой комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда.

Дружеството е титуляр на Разрешително № 13120037/22.11.2010г. (Решение № 3096/19.11.2020 г. за продължаване на срока на действие) за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води чрез ТК-1 и ТК-2 и Разрешително №13750001/20.04.2007г. (Изменено с Решение № 2229/07.09.2017г.) за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за поток № 1, поток № 2 и поток № 3 от площадката на „АЕЦ Козлодуй“, издадени от БДДР-Плевен.

В изпълнение на условията поставени в Разрешителните, Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води и изготвя доклади, които своевременно се предоставят в РИОСВ-Враца. От извършения собствен и контролен мониторинг до момента, не са констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в горецитираните разрешителни.

Пречиствателният комплекс за отпадъчни води към ЕП-2 работи в нормален технологичен режим. Площадковата канализация функционира разделно: битово-фекални отпадъчни води от „чиста зона” и битово-фекални отпадъчни води от „контролирана зона”.  Двата потока отпадъчни води се пречистват отделно в идентични пречиствателни съоръжения - черпателни резервоари с монтирани решетки и шнекове за отстраняване на грубите замърсители и миксери за разбъркване и хомогенизиране, след което се припомпват към биобасейни с аериране и към вторични утаители.

На вход и изход ПСОВ на двата потока отпадъчни води се извършва радиохимичен анализ. Периодично от лаборатория към пречиствателната станция се извършват анализи на отпадъчната вода на изход ПСОВ по показателите БПН5, ХПК, рН, неразтворени вещества, азот и фосфор. Измерените стойности се отразяват в дневник.

  - контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води;

През 2021 г. е извършен контрол на 6 обекта, формиращи биоразградими отпадъчни води, притежаващи разрешителни, издавани по Закона за водите:

- Млекопреработващи предприятия:

- „Нивего“ ООД – извършени са общо 5 броя проверки. Плановите проверки са 2 броя за осъществяване на контролен мониторинг и пробовземане на отпадъчни води и 1 брой комплексна проверка по спазване на екологичното законодателство по компоненти „води“. Извънредните проверки са 3 броя, както следва: 2 броя по постъпили сигнали и 1 брой осъществяване на последващ контрол по дадено предписание.

- „Млечен рай – 2“ ООД – извършени са общо 4 броя  проверки по компонент „води“. Плановите проверки са 2 броя във връзка с извършване на контролен мониторинг и пробонабиране на отпадъчни води и 1 брой комплексна проверка по спазване изискванията на екологичното законодателство по компонент „води“. Спазват се условията в издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и през годината не са констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в него.

Други обекти, формиращи биоразградими производствени отпадъчни води, не притежаващи разрешително по ЗВ и заустващи отпадъчните си води в канализационните места на населените места или безотточни изгребни ями, е извършен контрол по компонент „води“, при което е установено следното:

-   “Лилия милк” ЕООД, млекопреработващо предприятие в с. Ракево, общ. Криводол. През 2021 г. е извършена една планова проверка по спазване на екологичното законодателство по компонент „води“. Няма констатирани несъответствия

-  „Хаджийски и фамилия“ ЕООД, млекопреработващо предприятие н с. Градешница, общ. Криводол. През 2021 г. е извършена една планова проверка по спазване на екологичното законодателство по компонент „води“. Не са констатирани несъответствия

- Винопроизводсатво:

- „Бургозоне“ ЕООД - Извършени са общо 3 бр. проверки: 2 броя планови проверки - 1 бр. контролен мониторинг на отпадъчните води и 1 брой комплексна проверка и 1 бр. извънредни проверки във връзка със съставяне на констативен протокол за намаляване на наложена текуща санкция, поради намаляване превишенията на ИЕО, поставени в действащото разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.

- Мелница:

- „АПЕ – 2001“ ООД – През 2021 г. са извършени 2 броя планови проверки и пробонабиране от отпадъчните води на дружеството. Не са констатирани несъответствия

- Месопреработка:

- "Лалов и Вачев" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, цех за месопреработка. Извършена 1 бр. планова комплексна проверка. Не са констатирани несъответствия по компонент „води“;

- "Стартмес" ООД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина свинеферма и цех за преработка и добив на месо. Извършена 1 бр. планова комплексна проверка. Не са констатирани несъответствия по компонент „води“.

  - контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води;

През 2021 г. е осъществен текущ контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води, не притежаващи разрешително за ползване на воден обект за заустване и/или комплексно разрешително и включени в Годишния план за контролна дейност на инспекцията. При извършените проверки не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

- Изводи

  - за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и комплексните разрешителни по реда на ЗООС;

При извършените контролни проверки през отчетния период, на голяма част от проверените обекти, притежаващи разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и комплексните разрешителни по реда на ЗООС, е констатирано, че изпълняват поставените с разрешителните условия.

На обекти, на които има констатирани превишения на ИЕО, поставени в разрешителните за заустване, са налагани текущи месечни санкции.

  - за осъществения контрол по чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти:

Селищните пречиствателни станции на територията на РИОСВ-Враца са 4 бр. Същите се стопанисват от експлоатационното дружество „ВиК“ ООД, гр. Враца. През 2021 г. дружеството редовно е извършвало собствен мониторинг на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ по показатели и честота определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води. Пробовземането и лабораторните анализи се извършват от акредитирани лаборатории, съгласно методите за акредитация и вида на пробите, определен в разрешителните.

Лабораторните анализи своевременно са предоставени в РИОСВ-Враца.

2.2.2. Информация за най-големите нарушитеели (установени през отчетния период), групирани по вида на нарушението по определените приоритети в контролната дейност по компонента и заключенията, във връзка с изпълнението на приоритетите, в т. ч. и обобщена информация за стойността на наложени наказания по видове нарушения:

На територията на РИОСВ-Враца няма големи производствени мощности, които от дейността си да формират производствени отпадъчни води.

Както и в предходни периоди основен проблем, свързан със замърсяването на водите си остава антропогенното въздействие върху повърхностните водни обекти от точкови и дифузни източници.

Друг съществен замърсител са битово-фекалните води, зауствани от агломерации, където все още не са изградени ПСОВ, както и домакинствата  в населените места без изградена градска канализация, които заустват битово-фекалните отпадъчни води в попивни ями.

Млекопреработващите предприятия, като основен замърсител в предходни периоди са изградени и работещи пречиствателни станции и през отчетната година нямат налагани санкции за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения.

2.2.3 Поддържане на база данни в електронен вид по чл. 30 на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:

В “Геоинформационната система за управление на водите и докладване” (ГИСУВД) е въведена информация за извършения контролен мониторинг на отпадъчните води на всички обекти, утвърдени със Заповед на министъра на околната среда и водите, които притежават разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени по Закона за водите и комплексни разрешителни, издадени по Закона за опазване на околната среда.

2.2.4 Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители:

В изпълнение на чл. 64, ал. 1 от Наредба № 1 за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/2011 г.) и Заповед № РД-821/30.10.2012 г. на Министъра на околната среда и водите е актуализиран списъка на обектите на територията на РИОСВ-Враца, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни водни обекти, които да бъдат включени в “Геоинформационната система за управление на водите и докладване” за 2022 г.

През месец декември в направление “води” са изготвени графици за провеждане на контролен мониторинг за 2022 г. на обекти, формиращи отпадъчни води, включени в ГИСУВД за 2022 г.

2.2.5. Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати.

За отчетния период са извършени следните проверки по постъпили в инспекцията жалби и сигнали за замърсяване на води обекти и във връзка с възникнали аварийни ситуации:

- 4 бр. във връзка с възникнала производствена авария на инсталацията за производство на електроенергия от биогаз в с. Царевец, общ. Мездра, собственост на „Царевец Енерджи“ ЕООД. Вследствие на аварията е допуснато изтичане на вторична биомаса в река Косовец, в землището на с. Царевец.

При проверките е констатирано, че аварията е на резервоар за съхранение на отпадъци (вторична биомаса), собственост на „Царевец Енерджи“ ООД. Аварията е причинена от изпуснал  анкерен болт на планката свързваща приспособлението за източване (кран и тръба) към железобетонната конструкция на съхранителния резервоар, вследствие на което се е получил отвор през който свободно се изтича несепарирана фракция вторичната биомаса.  По естествения наклон на терена отпадъкът се изтича в река Косовец, намираща се  на около 100 м. от резервоара.

Извършен е обход  и оглед на река Косовец в района на инсталацията за производство на биогаз и по течението надолу до вливането ù в река Кленов дол, както и обход на река Кленов дол до вливането ù в река Искър. При извършения обход е констатирано, че река Косовец след инсталацията за биогаз до вливането ù в река  Кленов дол е видимо силно замърсена. Река Кленов дол след вливане на река Косовец надолу по течението до вливане в река Искър също е видимо силно  замърсена от вторична биомаса.

С цел проследяване на дейностите по отстраняване на аварията и проследяване състоянието на водните обекти в района са извършени проверки в няколко последователни дни и пробонабиране от водните обекти.

- 3 бр. Във връзка със сигнал за замърсяване на река Чиренска в землището на с. Чирен и проследяване състоянието на реката. По време на проверките са взети водни проби за анализ от РЛ – Враца от повърхностните и подземни води: р. Чиренска в центъра на село Чирен; р. Чиренска на изода на с. Чирен посока гр. Враца; високи подпочвени води, отвеждани в бетонов канал в парка на селото; подземни води от чешмата в центъра на селото. Измерените показатели на място не показват наличие на замърсяване. От извършените лабораторни изпитвания от Изпълнителна агенция по околна среда е констатирано, че във водните проби няма наличие на нефтопродути.

- 1 бр. във връзка с постъпил сигнал за наличие на остра задушлива миризма на бензин от канализационните шахти в района на кв. „Металург“ в гр. Враца. При проверката е констатирано, че вследствие демонтиране на резервоари, съдържали бензин и дизел на  бивша бензиностанция в района на складова база в гр. Враца е допуснато изтичане на горива в канализационната система. На управителя на фирмата закупила терена са дадени са 2 бр. предписания за предприемане на действия за преустановяване на теча. Съставен е АУАН за неизпълнение на едно от предписанията.

- 1 бр. във връзка със постъпил сигнал относно изпускане на производствени отпадъчни води от млекопреработващо предприятие в с. Чирен, общ. Враца. За заустване на производствени отпадъчни води фирмата притежава разришително за ползване на воден обект, сухо дере за заустване на пречистени в локална пречиствателна станция отпадъчни води. При проверката е констатирано, че  пречиствателната станция е в процес на пречистване и няма изтичане на отпадъчни води към сухото дере. Констатирано е, че вследствие препълване на съществуваща стара попивна яма има изтичане на отпадъчни води към земеделски имот, граничещ със западната част на предприятието. На управителя на фирмата е дадено предписание за изтегляне на ямата и недопускане изтичането на непречистени отпадъчни води. Предписанието е изпълнено в срок.

      - 2 бр. връзка с постъпил сигнал за замърсяване водите (с оранжаво-ръждив цвят и наличие на пяна) на р. Моравешка бара в с. Моравица. Извършени са проверки по течението на реката в с. Моравица,  р. Дърводелска в местност „Селската ливада“ в землището на с. Руска бела, общ. Мездра и р. Дърводелска след яз. Косталево в землището на с. Косталево, общ. Враца, както и на РДНО Враца-Мездра, граничещо с реката. Взети са водни проби за анализ от РЛ – Враца от р. Дърводелска, от три места по течението. Лабораторните анализи на водните проби и в трите точки са съизмерими и не показват замърсяване.

      - 1 бр.  във връзка със сигнал постъпил на „зелен“ телефон  на РИОСВ-Враца относно замътняване на река Малък Искър в района на с. Караш и с. Средни рът, общ. Роман, обл. Враца. При направения оглед по течението на реката е констатирано наличие на замътняване, без забележимо оцветяване и следи от замърсяване. Взети са водни проби за анализ от РЛ-Враца от река Малък Искър в землището на с. Караш. Измерените на място експресни показатели рН, разтворен кислород  и електропроводимост не показват наличие на замърсяване и са характерни за сезона. При извършения обход и оглед на реката в района не е констатиран източник на замърсяване. Следва да се отбележи, че в този район, на територията контролирана от РИОСВ-Враца няма никакви производствени обекти.

      - Извършена е една проверка във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Бела бара, в землището на с. Бели извор, от частен имот, в който се отглеждат животни.

От извършената проверка е констатирано, че в жилищен имот в селото се отглежда едър рогат добитък – 14 броя биволи. Отпадъчната вода от измиване на помещенията се отвежда посредством канализационна тръба в съседната река Бела бара.В момента на проверката не е констатиран отток на отпадъчни води от имота. От страна на община Враца са дадени предписания на живущите на улица „Дунав“ № 24 да преустановят заустването на отпадъчни води в реката и същите да се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

      - 1 бр. във връзка със сигнал, постъпил в РИОСВ-Враца и МОСВ относно неизпълнение на проект за изграждане на защитни съоръжения от вредното въздействие на водите на река Огоста в землището на с. Хайредин, обл. Враца. Извършена е съвместно с експерти от БДДР-Плевен по т. 3 от сигнала, касаеща компетенциите на инспекцията, относно наличие на отпадъци, дървесна и храстовидна растителност в коритото на река Огоста в регулационните граници на с. Хайредин.

Съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за водите кметът на общината ежегодно със заповед определя участъците от реката, чиято проводимост е намалена, когато почистването на речните легла е в границите на урбанизираната територия.

В регулацията на с. Хайредин попада левия бряг на река Огоста срещу квартал 47. В момента на проверката е извършен обход и оглед, в границите на урбанизираната територия, на достъпните места на левия бряг на реката. При обхода не е констатирано наличие на отпадъци в речното корито. Констатирано е наличие на ниска храстовидна и водна растителност в близост до брега.

В периода от 2016 г. до 2020 г., от експерти на РИОСВ-Враца са извършвани ежегодни проверки на общинска администрация Хайредин, относно предприети действия за почистване и недопускане на замърсяване с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии. При проверките не е констатирано наличие на отпадъци в коритото на река Огоста в регулацията на с. Хайредин. От страна на РИОСВ-Враца, на кмета на с. Хайредин не са налагани санкции за наличие на отпадъци в река Огоста.

      - 1 бр. във връзка със сигнал относно замърсяване на река Моравешка бара и река Боденска бара, вследствие преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците на градска канализация-Мездра.

От страна на РИОСВ-Враца е сезирано дружество „ВиК“ ООД, гр. Враца за извършване на ревизия на канализационните клонове и дъждопреливниците към тях. В РИОСВ-Враца е постъпило писмо от „ВиК“ ООД, гр. Враца с вх. № С-78/29.11.2021 г., с което инспекцията е уведомена, че е почистен участък от канализацията след дъждопреливник №1 и са предприети мерки да не се допуска постъпването в канализацията на условно чисти води от питейни водоизточници.

Канализационната система на гр. Мездра е смесен тип, за събиране и отвеждане към ПСОВ на производствени и битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води. Към нея са оразмерени и изградени три дъждопреливници:

- дъждопреливник № 1 във водоприемник Моравешка бара;

- дъждопреливник № 2 във водоприемник р. Върбешка (Боденска бара);

- дъждопреливник № 3, непосредствено преди ПСОВ във водоприемник р. Върбешка (Боденска бара);

Изградената канализационна система почти изцяло е включена към довеждащия към ПСОВ канализационен колектор. Изключение прави участък от канализацията, която отвежда отпадъчната вода от малък квартал, разположен по десния бряг на река Моравешка бара, директно към реката. В настоящия етап от водния цикъл на гр. Мездра се предвижда изграждането на канализационна помпена станция, посредством която и тези отпадъчни води ще се припомпват към довеждащия към ПСОВ колектор.

По време на получаване на сигнала вали продължителен дъжд и дъждопреливниците изпълняват своята фенкция. След спиране на дъжда, от експерти на инспекцията е извършен обход и оглед на канализационната система от дъждопреливник № 1 до мястото на заустване на пречистените отпадъчни води във водоприемника река  Боденска бара. Констатирано е, че дъждопреливници № 1 и № 2 са сухи и няма преливане на вода от тях. От дъждопреливник № 3 (непосредствено преди ПСОВ) изтичат минимални количества остатъчни дъждовни води.

При проверката не е констатирана неправилна експлоатация на канализационната система на гр. Мездра.

      - 1 бр. във връзка с постъпил сигнал за изтичане на отпадъчни води от млекопреработващо предприятие. При проверката е констатирано, че в момента в  цеха не се извършва производствена дейност. Същият работи през ден, поради липса на суровина. От направения обход и оглед на терените около и в  млекопреработвателното предприятие е видно следното:

В северната част на имота, от циментовата ограда, има изход на тръба, предназначена за отвеждане на дъждовни води от бетонираната площадка. Не е констатирано изтичане на отпадъчна вода от тръбата, както и няма следи от наличие на стари разливи.

ЛПОСВ е в експлоатация, но обема на пречистената отпадъчна вода във вторичния утаител не е достигнала ниво за преливане към точката на заустване. Не са констатирани следи от изтичане и/или изхвърляне на отпадъчни продукти в или извън територията на обекта. Не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води и изхвърляне на отпадъчен продукт.

Извършени са следните съвместни проверки с представители на други институции:

- Извършена е една проверка във връзка с постъпил сигнал за разлив на петрол по река Дунав (по средата на реката) от гр. Оряхово към гр. Бекет (Румъния).

При проверката, извършена съвместно с представител на БДДР-Плевен е констатирано наличие на малки разпокъсани пента, опалесциращи на светлина, в близост до българският бряг при гр. Оряхово. От РЛ – Враца са взети водни проби за анализ от вътрешността на реката с цел установяване наличие на  нефтопродукти. Резултатите от лабораторните анализи не показват наличие на замърсяване. На територията на която е засечено нефтеното петно няма обекти, извършващи дейност която би довела до замърсяване с нефтопродукти.  Считаме, че най-вероятно се касае за еднократно изхвърляне на трюмни води от неизвестен източник.

- Извършена е една самосезирана проверка,съвместно с експерти от БДДР-Плевен на язовир „Аспарухов вал“, който е държавна частна собственост и попада в Защитена Зона „Златията“ за опазване на дивите птици. На територията, контролирана от РИОСВ-Враца в язовира попада само един имот ПИ №37798.338.8 с НТП „Язовир“ в местност „Манарков дол“, землище гр. Козлодуй“.

2.3 Почви (Приложение № 3)

2.3.1 Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита

Във връзка с осъществяване на  почвен мониторинг ІІІ-то ниво - локални почвени замърсявания през годината, съвместно с представител на РД ПБЗН-Враца, са извършени проверки на състоянието на останалите два склада за съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, разположени на територията на област Враца, както и на площадка с „Б-Б” кубове разположена на РДНО-Оряхово. Констатирано е едно нарушение, като на кмета на с. Пудрия, общ. Криводол е дадено предписание за възстановяване целостта на  склада в с. Пудрия. Същото е изпълнено в указания срок.

През 2021г. е новооткрит склад с негодни пестициди в бивш стопански двор на    с. Чирен, общ. Враца. При извършена проверка на кмета на с Чирен е дадено предписание за ограничаване на достъпа до склада и поставяне на указателна табела. Предписанието е изпълнено. Във връзка със състоянието на сградата в която се съхраняват пестицидите е осъществена кореспонденция с Община Враца, ОД „Земеделие“ –  Враца и МЗХГ. Към момента собственика на склада не е установен.

С осъществяване на ежегоден контрол се намалява риска от замърсяване и увреждане на почвата.

2.3.2 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг

През 2021г. е осъществен контрол по опазване на почвите от замърсявания на следните обекти:

-  находища за добив на полезни изкопаеми – не е констатирано нарушение на почвения слой извън концесионната площ, както и замърсяване на почвите вследствие дейностите по добив. Хумусния пласт и откривката се депонират на определените за целта места;

- цехове за обработка на скалнооблицовъчни материали (ЦОСМ) – при проверките не са констатирани замърсявания с отпадъци от производствената дейност.;

-  складове за съхранение на негодни пестициди - при извършените проверки на складовете и площадката с „Б-Б“ кубове не са констатирани замърсявания на почвите в съседство на съхраняваните ПРЗ. Във връзка с констатирани нарушения са дадени предписания за склада в с. Пудрия и новооткрития склад в с. Чирен. Предписанията са изпълнени.

- рекултивирани депа за битови отпадъци – изпълняват се заложените в проектите дейности по мониторинг и не са констатирани замърсявания с отпадъци на рекултивираните терени. През 2021г.  е извършена техническата рекултивация на закритото общинска депо за битови отпадъци на община Роман;

- животновъдни обекти – при проверките не е констатирано замърсяване на почвите с торов отпад и депониране на оборска тор извън границите на животновъдните стопанства;

- площадки за дейности с отпадъци – не са констатирани замърсявания на почвите от съхраняваните отпадъци.

Независимо от предприеманите регулярно действия по почистване от страна на общинските администрации продължава замърсяването на земите вследствие нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци от жителите на населените места.

Съгласно утвърдената програма за почвен мониторинг  през 2021г. е извършен:

- почвен мониторинг I-во ниво на три пункта от Националната система за почвен мониторинг разположени на територията на РИОСВ-Враца – пункт № 96  с. Комарево, общ. Бяла Слатина; пункт № 97 с. Търнава, общ. Бяла Слатина и пункт № 112                с. Кунино, общ. Роман.

Не са готови още резултатите от почвения мониторинг І-во ниво за 2021г. Получените резултати от изпитваните проби взети от четири пункта през 2020 г. показват, че няма превишения на максимално допустимите концентрации (МДК) на изпитваните показатели (тежки метали, РАН и РСВ).

- почвен мониторинг II- ниво (контрол и опазване на почвите от вкисляване) на два пункта от Националната система за почвен мониторинг разположен на територията на РИОСВ-Враца - пункт в с. Главаци и пункт в с. Баница.

В сравнение с  2020 г.  се запазва много силно киселата реакция на почвите  (рН е под 4). При изпитването на почвените проби  в  три от точките на пунктовете в           с. Баница и в с. Главаци не се констатира вредна киселинност – степента на наситеност на почвата с бази е над 93%. В  четвъртите точки на двата пункта от които са взети проби  се констатира слаба степен на вредно вкисляване (степента на наситеност на почвата с бази е в интервала 89,96 %- 93,06%).

2.3.3 Рекултивации

През 2021г. е извършена и приета техническата рекултивация по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“. Проекта е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Приключили са дейностите и е приета техническата рекултивация на клетка 1 на РДНО-Оряхово.

През годината са проверени и четири рекултивирани общински депа за битови отпадъци.

Взето е участие в десет заседания на комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” относно промяна предназначението на земеделските земи.

2.3.4 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали

Във връзка с осъществяване на контрол по опазване на почвите на територията на област Враца през 2021г. са извършени 39 проверки, от които:

- 32 броя проверки на обекти, заложени в плана за контролна дейност в т.ч. 7 броя комплексни проверки, 5 броя на цехове за обработка на скалнооблицовъчни материали, 3 броя на находища за добив на подземни богатства, 4 броя на животновъдни обекти, 3 броя на  складове и площадка с „Б-Б” кубове за съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, 4 броя на рекултивирани общински депа за битови отпадъци, 1 брой във връзка с извършвани дейности по рекултивация и 5 броя във връзка с реализация на инвестиционни предложения;

- 7 броя извънредни проверки (2 броя проверка по постъпили жалба и сигнал; 3 броя последващ контрол по изпълнение на дадени предписания и 2  броя във връзка с вземане на почвени проби).

При проверките са дадени 3 броя предписания, които са изпълнени в срок.

През 2021 година са постъпили 4 броя жалби и сигнали свързани с опазване на почвите. Два броя са изпратени по компетентност до ОДБХ-Враца, общински администрации и кметства. По една жалба и един сигнал са извършени проверки и са дадени предписания, които са изпълнени в срок.

В сравнение с 2020г. през 2021г. жалбите и сигналите са по малко на брой. Тези от тях, които са свързани с  отглеждане на  животни  в населените места и разнасяне на неприятни миризми от съхраняваните торови маси са препращани за предприемане на действия по компетентност от ОДБХ, общински администрации и кметства.

2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4)

2.4.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:

- Битови отпадъци

РИОСВ – Враца осъществява ежегоден контрол на органите на местната администрация и местното самоуправление, попадащи на контролираната от инспекцията територия във връзка със спазване и прилагане разпоредбите на чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53/ 13.07.2012 г. с изм. и доп.).

През 2021 г. са извършени 51 броя планови проверки на общинските администрации, включително на кметове и/или кметски наместници  на населени места относно законосъобразното управление на битови, строителни и биоразградими отпадъци и отпадъци от опаковки. Във връзка с осъществения планов контрол и констатирани несъответствия с действащите разпоредби на екологичното законодателство са дадени 23 броя предписания. По всички дадени предписания е извършен последващ контрол, от който е установено, че 21 предписания са изпълнени в указаният срок и 2 предписания не са изпълнени. За неизпълнението на едното предписание са предоставени писмени обяснения в инспекцията от кмета на населеното място за възникнали основателни причини и невъзможност за изпълнението му.

Съставен е един  Акт за установено административно нарушение на кмет на населено место във връзка с констатираното неизпълнение на дадено предписание.

По съставеният АУАН е издадено наказателно постановление от Директора на РИОСВ – Враца за налагане на глоба в размер от 2 000 лв.

На територията на инспекцията са изградени и се експлоатират 2 броя регионални депа за неопасни отпадъци, както следва:

- Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Враца – за общините Враца и  Мездра

Депото се експлоатира от м. октомври 2000 г. и е предназначено за обезвреждане, чрез депониране на отпадъците генерирани в населените места на общините Враца и Мездра. Оператор на инсталацията е дружеството „Екопроект” ООД, гр. Враца, титуляр на комплексно разрешително КР № 5–Н1/2010 г., актуализирано с Решение № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013 г. Отпадъците постъпващи на депото, се депонират в Клетка 2.1, която е в експлоатация от м.октомври 2012 г. От 2014 г. на територията на депото функционира сепарираща инсталация за битови отпадъци, на която се извършва механично отделяне на годните за преработка и рециклиране отпадъци от опаковки с цел намаляване количеството на отпадъци, предназначени за депониране. Населението на двете общини Враца и Мездра е 100 % обхванато от организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Изготвен е и внесен  за съгласуване в МОСВ  проект за рекултивация на клетка 1.2, която не се експлоатира от м. октомври 2012 г. През 2018 г. Община Враца в качеството си на водеща община в Регионално сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ и собственик на РДНО  - Враца е подписала Договор за финансиране на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014 – 2020 г.“.  Проектът включва изграждане на съоръжение за преработка на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, образувани на територията на двете общини. Инсталацията е с капацитет 8000 тона годишно и ще обслужва 81 000 жители.  През 2021 г. са реализирани заложените дейности по проекта, съгласно утвърдения график.

- Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Оряхово – за общините Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Хайредин, Мизия и Борован от област Враца и община Кнежа от област Плевен

Депото се експлоатира от 20.09.2005 г. и на него постъпват за обезвреждане чрез  депониране генерираните битови отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй и фирми от региона. РДНО - Оряхово притежава актуализирано комплексно разрешително №249-НО-ИО-А1/2012 г., в което е включена площадката, на която се съхраняват 60 броя Б-Б кубове с негодни за употреба ПРЗ.  На площадката на депото няма изградена инсталация за сепариране на битовите отпадъци и поради тази причина във функциониращата клетка 1 постъпват за депониране всички отпадъци от опаковки, биоразградими и строителни отпадъци с общия поток битови отпадъци. През м. април 2019 г. е въведена в експлоатация Клетка № 2.

На този етап на депото няма изградена сепарираща инсталация за предварително третиране, както изградено и експлоатирано съоръжение за стабилизиране на подситовата фракция. Община Оряхово в качеството си на водещ партньор и собственик на РДНО – Оряхово, от месец април 2018 г.  изпълнява обект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък в ПИ с идентификатор 54020.72.435, в местност „Марков баир“, Община Оряхово“ с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“. Дейностите по проекта са реализирани на 80%, изпълнява се одобрения график на строителя и приключването на СМР (до издаване на Акт 15) се очаква да бъде през месец април 2022 г.

- Община Криводол извозва генерираните битови отпадъци на територията ù  на РДНО - Монтана, което се експлоатира от 12.01.2006 г.;

- Община Роман извозва генерираните битови отпадъци на територията ù на Регионалното депо за ТБО – Луковит от 01.07.2016 г.

В изпълнение на изискванията на Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, общините, собственици на действащи депа за неопасни отпадъци, ежемесечно предоставят в инспекцията справки за депонираните количества отпадъци по общини, както и за дължимите суми за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

- Строителни отпадъци

Към момента на територията на област Враца няма изградено и функциониращо Депо за строителни отпадъци.

До края на отчетната 2021 г. от РИОСВ – Враца са издадени 4 броя Разрешителни за извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци /рециклиране/ с мобилни и стационарни инсталации, на площадки находящи се на територията на  област  Враца.

Забелязва се по-голяма отговорност от фирмите извършващи строително-ремонтни работи и все по-често постъпват заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи за събиране и транспортиране на строителни отпадъци.

- Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електронно и електрическо оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми;

На контролираната от РИОСВ – Враца територия попадат 10 бр. общини, като всяка една от тях има сключен договор с организация по оползотворяване на разделно събрани отпадъци от опаковки.

- Общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Роман и Оряхово имат сключени договори с колективната организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България“ АД, гр. София. Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки се състоят от трикомпонентни съоръжения /цветни контейнери/ – жълт, зелен и син, съответно всеки цвят за различните по вид отпадък.

- Общините Мизия, Козлодуй и Хайредин имат сключени договори за организиране на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки с „Булекопак“ АД, гр. София. изградените системи са на принципа на двуконтейнерен модел, като в една точка са разположени два цветни контейнера /зелените са предназначен за отпадъци от стъклени опаковки, а жълтите за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки/.

- Oтпадъци от опаковки и полимерни торбички

През 2021 г. са извършени всички проверки на заложените обекти, които пускат на пазара опаковани стоки, както и на търговски обекти. При така осъществената контролна дейност е установено, че по-голяма част от фирмите имат сключени договори с колективни организации за поемане на задълженията за оползотворяване на отпадъци от опаковки и към тях заплащат продуктова такса.

- Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/

На контролираната от РИСВ – Враца територия, към 31.12.2021 г.                              16 юридически лица имат издадени разрешителни документи за извършване на дейност по временно съхранение на НУБА. Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 2 от ЗУО площадките подлежат на ежегоден контрол от страна на РИОСВ. Осъществен е контрол в съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на водене на отчетност, съхранение на НУБА, третиране и транспортиране на НУБА.             В резултат от проверки е констатирано, че НУБА се събират и съхраняват в съответствие с действащите разпоредби на екологичното законодателство, водят отчетни книги за количеството приети, третирани и предадени негодни за употреба батерии и акумулатори, налична е необходимата документация за произход на приетите на дадената площадка НУБА.

При предаването им се попълват съответните идентификационни документи за превоз на опасни отпадъци.

- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

През отчетната година от страна на РИОСВ - Враца са извършени всички заложени в Плана за контролна дейност на инспекцията през 2021 г. планови проверки на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО (обн, ДВ, бр.53/2012 г. с изм. и доп.) за извършване на дейности с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). На проверените обекти има обособени площадки за разделно събиране и временно съхранение на постъпващите ИУЕЕО. При извършените проверки по фактор „Отпадъци“ не са установени нарушения.

- Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

През 2021 г. са извършени 20 броя планови проверки на юридически лица извършващи дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.

По време на проверките е констатирано съхранение на ИУМПС извън регламентираните площадки на 2 обекта, за което са дадени предписания с конкретизирани срок и отговорник за изпълнението им. Осъществен е последващ контрола на дадените предписания, и е установено тяхното изпълнение в срок. Всички проверени обекти имат сключени договори с юридически лица притежаващи инсталации за шредиране на ИУМПС.

- Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Във връзка със спазване и прилагане на разпоредбите и изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, през 2021 г. са извършени 9 бр. планови проверки на обекти от чиято дейност се образуват отработени моторни масла и нефтопродукти. На територията на проверените обекти има обособени и обозначени зони, в които са поставени съдове за временно съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Съдовете са обозначени с надписи, указващи тяхното предназначение. Води се отчетност за количествата образувани и предадени отпадъци. Събраните количества отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се предават на юридически лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО на база договор. При всяко предаване се изготвят идентификационни документи в съответствие с изискванията на нормативните разпоредби, и след оформянето им от краен получател се предоставя формуляр в РИОСВ – Враца.

На територията на РИОСВ – Враца се експлоатира 1 брой инсталация за третиране на отпадъчни нефтопродукти, собственост на фирма „АСК БУЛ“ ЕООД,           гр. Враца. Производствената площадка се намира в Източна индустриална зона в              гр. Мездра. За дейността си дружеството притежава от 02.03.2020 г. дружеството има издадено от Изпълнителна агенция по околна среда Решение № 580-Н0-И0-А0/2020 г. за издаване на Комплексно разрешително /КР/ Регистрационен номер: 580-Н0/2020 г. и Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с № 05-РД-123-09 от 07.12.2020 г. издаден  от Директора на РИОСВ – Враца.

За извършване на дейности по събиране и транспорт на отработени масла в региона,  регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО притежава „Анди” ООД,             гр. Враца. Дружеството притежава и експлоатира 1 брой филтър преса, която се използва за обезмасляване на използвани маслени филтри, на основание издаден разрешителен документ по чл. 67 от ЗУО. За дейностите с отпадъци, от страна на РИОСВ – Враца са издадени Разрешение № О5-ДО-194-01/15.01.2014 г. и Регистрационен документ № 05-РД-112-03/26.09.2016 г.

- Излезли от употреба гуми /ИУГ/

През отчетната 2021 година са извършени планови проверки на обекти образуващи отпадъци от излезли от употреба гуми /ИУГ/. По време на проверките е констатирано, че всички обекти имат обособени площадки за временно съхранение на ИУГ. Същите се предават на лицензирани фирми за последващо третиране /оползотворяване/ на база сключени договори. Голяма част от количествата образувани ИУГ, се оползотворяват чрез изгаряне в пещите на „Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор, общ. Враца. Води се отчетност за количествата образувани и предадени отпадъци.

- Производствени отпадъци

През отчетната година са осъществени всички предвидени с утвърдения от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ – Враца през 2021 г. проверки на обекти от чиято дейност се образуват производствени отпадъци. При констатирани несъответствия  с нормативните разпоредби от страна на проверяващите експерти са давани предписания с указан срок и отговорник за изпълнението им. Всички предписания са изпълнени.

Проверените предприятия, при чиято дейност се образуват производствени и/или опасни отпадъци имат обособени терени (площадки) предназначени за временно съхранение на образуваните количества отпадъци.

През 2021 г. чрез Национална информационна системА за отпадъците /НИСО/ са утвърдени 157 бр. работни листове за класификация на отпадъците на 110 юридически лица от региона, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. с изменения и допълнения). През годината са прекратени 43 броя работни листове за класификация на отпадъците на 4 юридически лица във връзка с преустановяване образуването на производствени отпадъци.

- Съоръжения за третиране на отпадъци

Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците най-често се извършва, чрез депонирането им на съществуващите депа за неопасни отпадъци. Отпадъците, които могат да се рециклират или оползотворяват се събират, съхраняват и предават на фирми извън региона за последващата им обработка.

На територията на областта, съгласно издадените Регистрационни документи по чл. 35 от ЗУО, третиране /преработка/ на отпадъци от пластмаса се извършва от следните дружества:

- „Костов пласт“ ЕООД, гр. Враца;

- СД „Тостор – Орловски, Орловска”, гр. Враца;

- „Булпласт 2013” ЕООД, гр. Роман;

- „Еко Ре” ЕООД, гр. Нови Искър /площадка гр. Мизия/

- „Поливаленти“ ЕАД, гр. София /площадка гр. Враца/

- „Екопласт 21“ ЕООД, гр. Враца

Във връзка с постъпило заявление в РИОСВ - Враца от „Поливаленти“ ЕАД,            гр. София, дейността на дружеството по третиране на отпадъци в гр. Враца е преустановена с Решение за прекратяване на действие на Регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 05-РД-202-01/01.04.2021 г.

Регистрационният документ за дейности по третиране на отпадъци от пластмасови опаковки на 	„Екопласт 21“ ЕООД, гр. Враца е издаден в края на                    м. декември 2021 г. и през отчетната година не е извършвана проверка на обекта. Същият е заложен за планов контрол през първо тримесечие на 2022 г.                       Към 31.12.2021 г. на площадката на „Еко Ре” ЕООД няма монтирана и въведена в експлоатация инсталация за третиране на пластмасови отпадъци. От осъществената контролна дейност през 2021 г. е установено, че третиране на отпадъци от пластмаса не се извършва и на площадката на „Булпласт 2013” ЕООД, гр. Роман.

Дейности по преработка и оползотворяване на отпадъци от черни метали извършват следните дружества:

- „Центромет” АД, гр. Враца;

- „Враца - Старт” АД,  гр. Враца;

- „Кастех - БГ” ЕООД, гр. Враца;

В производствената дейност на тези дружества се използват като суровина отпадъчни метали, които се претопяват в индукционни пещи за производството на метални изделия, заготовки и елементи, намиращи приложение в леката и тежката промишленост.

Сепариращи инсталации:

-„Евро Импекс“ ЕООД, гр. София /площадка гр. Враца/ – сепарираща инсталация за разделно събрани отпадъци от опаковки;

- „Екопроект“ ООД, гр. Враца /площадка разположена на територията на РДНО-Враца - Мездра/ - сепарираща инсталация за смесени битови отпадъци;

- Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци

Дейностите с отпадъци -  събиране и съхранение на опаковки, отработени масла, отпадъци от черни и цветни метали,  разкомплектоване на излезли от употреба маторни превозни средства /ИУМПС/, съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и излязло от употреба електронно и електрически оборудване /ИУЕЕО/, предварително третиране на различни видове неопасни и/или опасни отпадъци, извършвани от юридически лица попадат в разпоредбите и изискванията на ЗУО и подзаконовата нормативна уредба относно необходимост от разрешителен и регистрационен режим.

През  2021 г. са издадени 1 бр. Разрешение за дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО, 6 бр. Решения за изменение и допълнение на Разрешение за дейности по третиране на отпадъци, 2 бр. Решения за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 3 бр. Регистрационни документи /РД/ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 1 бр. Решение за изменение и допълнение на РД за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 1 бр. Решение за прекратяване действието на РД за третиране на отпадъци, 1 бр. Решение за отказ от издаване на Регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци, 6 бр. Регистрационни документи за извършване на дейности по събиране и транспорт на отпадъци, 18 бр. Решения за изменение и допълнение на Регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци и  2 бр. Решения за прекратяване действието на РД за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. В съответствие с изискванията на действащите нормативни разпоредби всички издадени документи са публично достъпни на интернет страницата на РИОСВ – Враца.

Заверени са 6 бр. отчетни книги за отпадъци на 4 юридически лица от региона. Във връзка с влезли в сила изменения и допълнения на НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г. с изм. и доп.) отчетността се води чрез Национална информационна система за отпадъци /НИСО/.

В изпълнение разпоредбите на чл. 72, ал. 2 от ЗУО през 2021 г. са извършени проверки на всички фирми, притежаващи разрешения за дейности по третиране на отпадъци, както и на площадките на които се извършват дейности с отпадъци на основание издаден Регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО.

При констатиране на нарушения от страна на РИОСВ – Враца са давани предписания с посочен срок и отговорник тяхното изпълнение. Осъществен е последващ контрол относно изпълнението на дадените предписания.

- Контрол на търговци и брокери на отпадъци

През 2021 г. не са извършвани проверки на лицата, извършващи дейности като търговци и/или брокери на отпадъци.

- Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци

През отчетната година са извършени 4 броя планови проверки относно прилагане изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно извършване на трансграничен превоз на отпадъци. Проверени са следните юридически лица:

-	„Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор, общ. Враца;

- „Джиосайкъл България“ ЕООД, с. Бели Извор, общ. Враца;

- „Косаня“ ЕАД, гр. Мизия;

- „АСК БУЛ“ ЕООД, гр. Мездра.

От извършените проверки е констатирано, че три от дружествата имат издадени от страна на МОСВ необходимите документи /Решения по нотификации/ за извършването на дейности по внос на отпадъци в предходни години. През 2021 г. от страна на МОСВ не са издавани Решения по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци с цел оползотворяването им в пещите на циментов завод на „Холсим (България)“ АД, както и за третиране в инсталация за обезводняване на нефтопродукти на - „АСК БУЛ“ ЕООД. „Косаня“ ЕАД, гр. Мизия извършва дейности по износ на отпадъци от метали попадащи в „Зеления списък“ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, за които се оформят единствено документи по Приложение VII по регламента. По време на проверките не са констатирани нарушения.

Във връзка с получена информация на ел. поща на РИОСВ – Враца - riosv_vr_annex7@m-real.net, създадена с цел предоставяне на информация от задължените лица уреждащи превози или внос на отпадъци по Регламент (ЕО)                    № 1013/2006 в Република България са извършени 2 бр. проверки на „Екобулсорт“ ЕАД, гр. София /фирма вносител/ на отпадъци от стъкло на площадка, стопанисвана от дружеството, находяща се в  гр. Враца.

- Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака.

През 2021 г. не са извършвани проверки по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака.

- Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 относно УОЗ.

През 2021 г. не са извършвани проверки по Регламент (ЕС) 2019/1021 относно УОЗ.

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.

През  2021 г. е извършен контрол на  местните администрации, физически и юридически лица във връзка със спазване и прилагане изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, спазване условията в издадени разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

Извършени са общо 287 бр. проверки, от които 168 бр. планови проверки, съгласно плана за контролна дейност, в т.ч. 6 бр. проверки по условия на Комплексни разрешителни, 52 бр. комплексни проверки (вкл. и на фирми притежаващи разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци), 21 бр. на фирми, чиято дейност е свързана с образуване на производствени  отпадъци,  9 бр. на фирми чиято дейност е свързана с пускане на опаковани стоки на пазара, 25 бр. на фирми притежаващи разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, 50 бр. проверки на общинските администрации включително кметове на населени места относно законосъобразното управление на битови, строителни и биоразградими отпадъци и отпадъци от опаковки от страна на местните власти и 5 бр. на здравни заведения и медицински центрове относно законосъобразното управление на опасни болнични отпадъци.

Извънредните проверки са  119 бр., в т.ч. 24 бр. във връзка с постъпили жалби и сигнали, включително постъпил сигнал в МОСВ препратен за предприемане на действия по компетентност от РИОСВ – Враца, 66 бр. по изпълнение на дадени предписания, 2 бр. във връзка с писма от МОСВ, 1 бр. във връзка с получено писмо от ОД МВР – Враца /РУ – Оряхово/, 1 бр. във връзка с приемане на отпадъци от Германия, 2 бр. във връзка с постъпили в РИОСВ - Враца Приложения № 7 от Регламент (ЕО)              № 1013/2006 за извършени трансгранични превози на отпадък, 1 бр. в изпълнение на Заповед № 32/03.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Враца,  2 бр. във връзка с подадено заявление за изменение и допълнение на Разрешение за дейности по третиране на отпадъци /добавяне на нова площадка/ и заявление за прекратяване на дейността, 1 бр. в изпълнение на Заповед № РД -1065/25.11.2021 г. на министъра на околната среда и водите, 13 бр. във връзка с писмо на МОСВ с Изх. № 05-08-2585 от 25.02.2021 г., 1 бр. във връзка с писмо на Областния управител на Област Враца и 6 бр. във връзка със самосезиране на инспекцията.

За периода са дадени 63 бр. предписания, от които 41 бр. за почистване на замърсени терени с битови, строителни и биоразградими отпадъци, 1 бр. за предаването на негодните тонер касети на юридически лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО, 2 бр. за недопускане изгаряне на отпадъци, 1 бр. за поставяне на указателни табели /код и наименование на отпадъка/ на резервоари за съхранение на отпадни нефтопродукти, 9 бр. за изготвяне на работни листа и предоставянето им в РИОСВ – Враца за утвърждаване, 1 бр. за водене на отчетност от страна на дружеството, 1 бр. за преместване на наличните отпадъци и ИУМПС извън площадките на регламентираните площадки на дружествата, 2 бр. за недопускане на запрашаване на въздуха при извършването на товаро-разтоварни дейности със строителни материали, 1 бр. за митническа лабораторна експертиза на входяща суровина/отпадъчни нефтопродукти/ и продукта на изход от инсталацията преди постъпване в резервоарите за съхранение на готова продукция, както и за уведомяване на РИОСВ - Враца за датата на вземане на проби, 1 бр. за предоставяне на информация за произхода на отпадъците, 1 бр. за представяне на отчетни книги и  2 бр. за предоставяне на месечни справки-декларации и платежни документи, удостоверяващи заплащането на дължимите продуктови такси.

През 2021 г. три предписания не са изпълнени, едно е с постоянен срок и едно е  с неизтекъл срок на изпълнение. Останалите дадени през годината предписания са изпълнени.

За периода са постъпили  42 бр. жалби и сигнали. От тях 18 бр. са изпратени по компетентност до отговорните институции и 1 бр. не е от компетенциите на РИОСВ-Враца. По 23 бр. от постъпилите жалби и сигнали са извършени проверки, дадени са            12 бр. предписания, по един сигнал е изпратено писмо за предприемане на действия по компетентност от ОДБХ – Враца, тъй като от извършената проверка е установено, че се касае за нерегламентирано изхвърляне на странични животински продукти, при останалите десет не са констатирани несъответствия с действащите разпоредби на екологичното законодателство.

През отчетната 2021 г. във връзка с констатирани несъответствия с действащите разпоредби на екологичното законодателство по отношение на управление на отпадъците и неизпълнение на дадени предписания са съставени 16 бр. АУАН на юридически, физически и длъжностни лица, издадени са 12 бр. наказателни постановления за наложени санкции в размер на 32 000 лв. и 2 решения за прекратяване на наказателните производства.

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение № 5)

## 2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗГМО и издадени административни актове. Резултати

Защитени територии.

През годината са извършени 32 броя проверки, от които 22 броя планови и 10 броя извънредни по спазване изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Проверени са всичките 18 бр. защитени територии заложени в плана за контролната дейност на инспекцията за 2021 г., като по-голям брой проверки са извършени на територията на резерват „Врачански карст” и природен парк „Врачански Балкан“, предвид близостта им до населени места и по-голямата вероятност от антропогенно въздействие.

На територията на проверените природните забележителности и защитените местности, при осъществяване на плановия контрол не са констатирани нарушения в режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за обявяване и Закона за защитените територии, както и не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

При извършване на планова проверка на територията на резерват „Врачански карст“, е констатирано, че по пътеката за посетители „Гарванец – Гарванешки камък“ се осъществява нерегламентирана паша на домашни кози без съпровождащ ги пастир, като същите са пазени от няколко кучета. До РУ при Областна дирекция на МВР - Враца са изпратени писма за съдействие по установяване на собственика на домашните животни, с цел предприемане на регламентираните законови действия от страна на РИОСВ-Враца и предодвратяване на бъдещи инциденти при посещенията на туристи в резерват „Врачански карст“. Обратна информация не е постъпвала в инспекцията, а липсата на постоянно назначена охрана за резерват „Врачански карст“ възприпятства осъществяването на постоянен конрол и своевременно реагиране при възникване нарушения от подобено естество.

Извършена е извънредна проверка на резерват „Врачански карст“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, във връзка със стартирала процедура за актуализация площта на защитената територия и констатирани несъответствия при отразяването на границата й в кадастралните карти и кадастралните регистри и тази определена със заповедите за обявяване, и постъпило в инспекцията инвестиционно предложение за реализация на дейности в имот отразен като „резерват-ИДС“. В тази връзка е изготвен „Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца“, след извършено геодезическо заснемане на място, с цел самостоятелно обособяване на резерватната територия и отделяне на тази част от от имота, която не представлява резерват – ИДС, но е включена в границата на природен парк „Врачански Балкан“ – ДПС, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от ЗЗТ.

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на ИП „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки“, в ПИ с идентификатор 12259.848.5 по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, попадащ в границата на природен парк „Врачански Балкан“, във връзка с изпълнение на Решение № 11325/09.11.2021г. на Варховен административен съд.

Във връзка с подадени в информационната система на ИАГ сигнални листове за констатирани повреди на горските насаждения в имоти попадащи в границата на природна забележителност „Леденика“ и защитена местност „Падините“, в землището на гр. Враца, общ. Враца е взето участие в съместна с РДГ Берковица, ТП ДГС-Враца и ДПП „Врачански Балкан“ проверка на място. Обходените терени попадат и в границата на природен парк Врачански Балкан“, където е определен процента на увредената дървесина.

С цел изготвяне на проект на заповед за актуализация площта на природна забележителност „Леденика“, гр. Враца, общ. Враца са изготвени регистър на имотите по КККР, координатен регистър на точките по границата на ЗТ, както и карта и цифров модел на границата на природната забележителност. През 2022 г. предстой издаването на заповед за актуализация.

През отчетния период не са констатирани пожари в защитени територии – изключителна държавна собственост, намиращи се на територията на РИОСВ – Враца. Няма регистрирани пожари в защитени територии с горска растителност. Извършена е проверка на наличните противопожарни средства, с които разполага РИОСВ - Враца за гасене на пожар в и около територията на резерват „Врачански карст“, находящи се в гаража на РИОСВ – Враца, във връзка с изготвяния годишен Оперативен план за противопожарно устройство на резервата, в изпълнение на Заповед № РД-194/10.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Част от членовете на оперативната група за гасене на пожари в резервата взеха участие в пожаро-тактическо учение на РДПБЗН Враца и другите съставни части на Единната спасителна система от област Враца, на тема – „Гасене на горски пожар и осигуряване на необходимите водни количества чрез верижно водоснабдяване в гумени резервоари за вода“, в местността „Бутов дол“, гр. Враца.

За 2021 г. са изготвени 4 бр. писма по §7 от ЗЗТ, с които са съгласувани следните дейности в защитени територии:

- провеждане на тържествен Пасхален благотворителен концерт „Мост на небесата“, на територията на природна забележителност „Божите мостове”, в с. Лиляче, общ. Враца;

- фото- и видеозаснемане от технически екип, без присъствие на публика, на територията на природна забележителност „Божите мостове”, в с. Лиляне, общ. Враца;

- заснемане на „Документален филм за Свети Йоан Кукузел“, продуциран от Българска национална телевизия, част от поредицата „БНТ Представя“, на територията на природна забележителност „Божите мостове”, в с. Лиляче, общ. Враца;

- провеждане на „Фестивал на приключенията във „Врачански Балкан“ в периода 01.07.2021 г. - 04.07.2021 г. на територията на природен парк „Врачански Балкан”, природна забележителност „Леденика“ и природна забележителност „Вратцата“, общ. Враца.

Експерти от направлението през годината взеха участие в:

- работна среща, организирана от Община Враца, във връзка с подготовка за старта на туристически сезон 2021 г.;

- 2 бр. междуведомствени комисии назначени от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, относно разглеждане на изработени карти на контактна зона и предложения за отстраняване на несъотвевтствия за землищата на с. Боденец, с. Крапец, с. Старо село, с. Ослен Криводол, с. Лик, с. Царевец, общ. Мездра и постъпилите искания и възражения на обявените КККР по чл. 35, ал. 3 от ЗКИР за посочените землища.

Натура 2000

Извършени са 14 бр. контролни проверки на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, от които 10 бр. проверки на терен по спазване на режимите, определени със заповедите за обявяване на защитени зони: BG0000166 „Врачански Балкан“, BG0002053 „Врачански Балкан“; BG0001014 „Карлуково“; BG0000332 „Карлуковски карст“; BG0000334 „Остров“; BG0000528 „Островска степ-Вадин“; BG0000517 „Портитовци-Владимирово“, BG0000593 „Билерниците“; BG0000487 „Божите мостове“ и BG0000594 „Божия мост-Понора“.

Извършени са и 4 бр. проверки относно етапите на реализация на ИП попадащи в границите на защитени зони, както и валидността на издадените от инспекцията решения за съгласуването им:  Решение № 01-ОС/05.01.2015г. на РИОСВ – Враца за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение «Изграждане на сграда за жилищни нужди, в имот 012036 в земл. с. Згориград, общ. Враца»; Решение № 02-ОС/07.05.2015г. на РИОСВ – Враца за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение «Изграждане на работилница за смяна на гуми и гараж, в имот № 12259.136.63 в земл. кв. Бистрец, гр. Враца, общ. Враца»; Решение № 06-ОС/24.11.2016г. на РИОСВ – Враца за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение „Монтиране на оранжерия и изграждане на навес за инвентар с помещение за обитаване в имот № 000511 в земл. с. Ботуня, общ. Криводол” и Решение № 03-ОС/05.06.2015г. на РИОСВ – Враца за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение «Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в имоти № 037001 и № 037006 в земл. с. Згориград, общ. Враца».

При извършените проверки на терен не са констатирани нарушения във връзка със спазването на режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за обявяване на защитените зони. Относно проверките на съгласуваните ИП, се установи, че същите не са реализирани, но за три от тях са започнали дейности по реализацията им. За едно от ИП решението за съгласуването му е изгубило правно действие.

Като положителен резултат от редовния превантивен и последваш контрол на заявените планове, програми, проекти и инвестиционни предложения може да се отчете факта, че при извършените проверки не е установено реализиране на дейности в границите на защитените зони и територии, без издадено разрешение от страна на инспекцията, не е констатирано увреждане на елементи на защитените зони от антропогенни дейности.

Биоразнообразие

По отношение опазването на биологичното разнообразие през 2021г. са извършени общо 78 броя проверки на обекти, от които 43 броя планови и 35 броя извънредни проверки.

От извършените извънредни проверки 13 броя са във връзка с постъпили сигнали в инспекцията. За отчетния период са съставени общо 7 броя АУАН и са дадени 8 броя предписания, които са изпълнени в срок. Осъществените проверки, свързани със спазване изискванията на Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за генетично модифицираните организми, наредбите и регламентите към тях, са както следва:

Проверени са 2 бр. зоомагазини на територията на гр. Враца във връзка с изпълнение плана за контролната дейност, където не е констатирано извършване на търговия с нерегистрирани екземпляри съгласно Регламент 338/97, или забранени за продажба видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

През годината са издадени общо 25 бр. регистрационни карти на видове, включени в приложение А или В на Регламент 338/97 на Съвета, относно защитата на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях.

За отчетният период са извършени 5 бр. извънредни проверки във връзка с постъпили заявления за регистрация на папагали, включени в приложения А или В на Регламент 338/97, както и 1 бр. планова проверка на обект, в който се отглеждат екземпляри по Регламента. По време на плановата проверка на обекта е дадено 1 бр. предписание. В следствие на извършена извънредна проверка по последващ контрол е констатирано, че предписанието е изпълнено.

В нормативно определеният срок през 2021г. са постъпили уведомления за организирането на 23 пункта за изкупуване на охлюви на територията на област Враца. В изпълнение плана за контролната дейност, във връзка с осъществяването на контрол по отношение спазването на разпоредбите на Заповед № РД-361/2004г. за реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от охлюви, са извършени 13 бр. планови проверки на пунктове за охлюви на територията на следните общини: Враца, Хайредин, Оряхово, Мизия, Козлодуй, Криводол, Бяла Слатина и Мездра. На два от пунктовете за изкупуване на охлюви са дадени предписания, във връзка с които е извършен последващ контрол. По време на двете извънредни проверки е установено, че предписанията са изпълнени в срок.

За периода е извършена 1 бр. извънредна проверка във връзка с постъпило писмо от Министерство на околната среда и водите относно извършване на търговска дейност с екземпляр от вида Жако (Psittacus erithacus), без да е издаден за целта сертификат за търговска дейност по чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. За констатираното нарушение на разпоредбите на чл. 8, пар. 1 от Регламента е съставен 1 бр. АУАН на физическо лице.

В изпълнение плана за контролната дейност за отчетният период са извършени 3 бр. планови проверки на Разрешително, издадено на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за ползване изключения от забраните, въведени с чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие, по отношение на забраната за увреждане на гнезда, а именно – преместване върху платформи на гнезда на Бял щъркел, намиращи се върху електрически стълбове от електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ.

От страна на РИОСВ-Враца е извършена 1 бр. извънредна проверка във връзка с постъпило уведомление относно извършена продажба и смяна на собствеността на екземпляр от вида Синьо-жълта ара, включен в приложение В на Регламент 338/97. В резултат от извършената проверка е констатирано нарушение в разпоредбите на чл. 92, ал. 1 от ЗБР и е съставен 1 бр. АУАН на физическо лице.

Във връзка с изпълнение условията и мерките в Решение по ОВОС от 2011г. на МОСВ, по отношение на компонент Биологично разнообразие, от страна на инспекцията е извършена 1 бр. извънредна проверка и е дадено 1 бр. предписание.

За периода са извършени 2 бр. извънредни проверки на язовир „Езерска падина“, находящ се в с. Малорад, общ. Борован, във връзка с постъпило писмо в РИОСВ-Враца относно ИП за извършване на ремонтно-възстановителни работи на стената на язовира. По време на едната проверка е дадено предписание за отлагане на подготвителните и ремонтно-възстановителни дейности на язовирната стена. След осъществен последващ контрол, е констатирано, че предписанието е изпълнено.

По време на осъществяването на текущ контрол, експерти от инспекцията са установили ново находище на растение от защитен вид, съгласно Закона за биологичното разнообразие, в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, във връзка с което е извършена 1 бр. извънредна проверка на състоянието на находището. Предстои да бъдат предприети последващи действия по реда на глава трета от ЗЗТ.

Във връзка с постъпило писмо от МОСВ относно задържана пратка от компетентен орган по прилагане на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), съдържаща продукт от растение, чийто вид е включен в списъка на Приложение В към Регламент (ЕО) на Съвета на ЕС, е извършена 1 бр. извънредна проверка на физическо лице, по време на която не са установени нарушения.

- Лечебни растения

През 2021г. във връзка с осъществяване на текущ и последващ контрол по спазване разпоредбите на Закона за лечебните растения (ЗЛР) и наредбите към него, са извършени 17 бр. планови и 7 бр. извънредни проверки на билкозаготвителни пунктове и складове за билки, находящи се в териториалният обхват на следните общини в област Враца: Мездра, Враца, Роман, Криводол, Бяла Слатина, Оряхово.

Съставени са общо 4 бр. АУАН на физически лица във връзка с нарушения по Зaкона за лечебните растения. Дадени са 2 бр. предписания на билкозаготвители, които са изпълнени в срок. За отчетния период в инспекцията са постъпили 4 бр. уведомления за организиране и разкриване на нови пунктове за билки, а закритите билкозаготвителни пунктове в териториалният обхват на област Враца през 2021г. са общо 3 броя.

Съгласно плана за контролната дейност са проверени 5 бр. Общински администрации - Мездра, Враца, Бяла Слатина, Мизия, Криводол, и 1 бр. ДГС – гр. Мездра, по отношение издадените позволителни за ползване на лечебни растения на основание чл. 22 от Закона за лечебните растения. По време на плановите проверки не са установени нарушения.

Относително постоянен се запазва интереса на билкозаготвителите към лечебните растения, поставени под специален режим на опазване и ползване, съгласно чл. 10 от ЗЛР. Отпуснатите със заповед на министъра на околната среда и водите количества билки, са разпределени между четирима билкозаготвители, подали в законоустановеният срок заявления за участие в разпределението на квоти от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване съгласно чл. 10 от ЗЛР.

Издадената заповед от директора на РИОСВ-Враца, относно разпределените количества билки под специален режим на опазване и ползване, е изпратена до общините, РДГ и заявителите, попадащи в териториалният обхват на инспекцията.

- Генетично модифицирани организми

На основание утвърдена от министъра на околната среда и водите „Годишна програма за провеждане контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в ОС“, и във връзка с изпълнение на план-графика за 2021г., е извършена 1 бр. планова проверка на опитно поле по сортоизпитване на ИАСАС в с. Селановци, общ. Оряхово. Съгласно план-графика, пробонабирането е извършено съвместно с експерти от ИАОС, по време на което са взети растителни проби за анализ за наличие на ГМ ДНК. Съгласно получените протоколи, отразяващи резултатите от проведените изследвания, във взетите проби не е открито наличие на генетично модифицирана ДНК.

- Мониторинг на биологичното разнообразие

За поредна година РИОСВ-Враца участва в ежегодното провеждане на среднозимно преброяване на водолюбивите птици в рамките на НСМСБР. Обходените маршрути включват 16 точки по поречието на р. Искър в участъка от с. Люти брод до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, и яз. Дъбника край гр. Враца. Полевите формуляри с резултатите от 45-тото среднозимно преброяване са изпратени чрез националната база данни за обобщаване от ИАОС.

- Вековни дървета

В изпълнение на плана за контролната дейност са извършени всички 12 бр. планови проверки на заложените вековни дървета. При извършените проверки, относно състоянието им е установено, че повечето от тях са в добро общо физиологично състояние и не се установяват следи от умишлено увреждане на целостта им.

По отношение на част от дърветата в землището на с. Соколаре, общ. Бяла Слатина, които са включени в група от няколко са невъзстановимо увредени и за тях ще бъдат предприети съответните действия за заличаване от регистъра на вековните дървета. За две от дърветата в с. Камено поле, общ. Роман и с. Ослен Криводол, общ. Мездра е установено, че не са в най-добро физиологично състояние, но са жизнени и с развити корони.

Във връзка с постъпило в РИОСВ-Враца уведомление, относно увредено вследствие на преминала метеорологична буря вековно дърво – Цер (Quercus cerris), заведено под № 1588 в регистъра на вековните дървета на РБългария, находящо се в землището на с. Веслец, общ. Враца, е извършена извънредна проверка на място, при която е установено, че дървото е невъзстановимо увредено. От страна на инспекцията са предприети действия за заличаването му от регистъра.

През 2021 г. със Заповед № РД-270/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите са обявени нови защитени обекти по реда на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/2002 г.) – три броя вековни дървета, от вида Цер (Quercus cerris), в землището на село Ослен Криводол, община Мездра. Дърветата са заведени под № № 2201, 2202 и 2203 в регистъра на вековните дървета на РБългария.

Взети са участия в следните обучителни мероприятия:

- Участие в проведено онлайн обучение, свързано с предпазването и контрола върху инвазивни чужди видове растения, в рамките на проект „Популяризиране на политиката на ЕК и МОСВ за опазване на биоразнообразието, ЗТ и ЗЗ по Натура от инвазивни чужди видове растения, чрез информационна кампания“.

- Участие в онлайн среща относно „Проект за разработване на План за действие за опазване популациите на Египетския лешояд за периода 2019-2028г“.

- Участие в онлайн информационно-обучително събитие, свързано с представяне на проекти на Национална стратегия за ОС и План за действие към нея.

- Взети са участия в заседания на общинска и областна  епизоотични комисии, във връзка с установени огнища на „Инфлуенца А (грип) по птиците“ и по отношение на болестта „Африканска чума по свинете“.

- Във връзка с постъпило писмо от ИАРА е взето участие в междуведомствена комисия за зарибяване на р. Дунав в района на пристанище - гр. Козлодуй, на основание чл. 22а, ал. 6 от ЗРА.

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали

Във връзка с постъпили в РИОСВ-Враца сигнали и жалби е извършено, както следва:

- Направен е обход по протежението на маршрута за посетители „Ботев път“ (гр. Враца - м. Йолковица – в. Околчица), след разклона за с. Паволче, общ. Враца, преминаваща през територията на защитена местност „Падините“ и природен парк „Врачански Балкан“, във връзка с постъпил на ел. поща на РИОСВ-Враца сигнал, относно нерегламентирано депониране на отпадъци. При извършената извънредна проверка на място не бе установено наличие на отпадъци, а от подателя на сигнала е изискана уточняваща информация за местонахождението им, с цел тяхното локализиране и предприемане на съответните законови действия. Допълнителна и уточняваща информация не бе изпратена обратно от сигналоподателя;

- Извънредна проверка на поземлен имот частна собственост, попадащ на територията на природен парк „Врачански Балкан“, в местността „Еглежето“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, във връзка с постъпил през м. декември 2020 г. сигнал, относно нерегламентирано депониране на битови, строителни и автомобилни отпадъци. При направения обход в района, в имота са констатирани замърсявания с отпадъци от разнороден характер.

От Общинска служба „Земеделие“ – Враца и Агенция по вписванията е изискана информация за установяване на актуален контакт за връзка със собственика на посочения в сигнала имот. Съгласно получения в инспекцията отговор, същият е собственост на наследниците на физическо лице. От страна на РИОСВ-Враца ще бъдат предприети съответните регламентирани законови действия, след установяване на актуален контакт за връзка с наследниците на физическото лице собственик на имота, за което от Общинска администрация Враца е изискана информация за удостоверяване на контакт за връзка с тях.

- Извънредна проверка, във връзка с препратен по компетентност от МОСВ сигнал за нерегламентирано замърсяване на територията на природен парк „Врачански Балкан“, находяща се от края на кв. „Медковец“, гр. Враца до местността „Манастирски дол“. При направения обход е констатирано, че част от посочените в сигнала замърсявания засягат терен извън границите на парка, в поземлени имоти, представляващи урбанизирана територия. В тази връзка на Община Враца е дадено предписание за предприемане на действия за почистване на терена. Същото е изпълнено в срок.

Друга част от посочените в сигнала замърсявания засягат терени, в границата на природен парк „Врачански Балкан“, за които от страна на РИОСВ-Враца са предприети действия, във връзка с постъпил през м. декември 2020 г. сигнал.

- Във връзка с постъпило от Община Враца писмо, съгласно което общината е възложила на Общинско предприятие БКС да почисти нерегламентирани замърсявания в имот общинска собственост, попадащ в границите на природен парк „Врачански Балкан“, е извършена извънредна проверка на място, при която е констатирано, че замърсяването не е почиствано, за което от страна на инспекцията е дадено предписание за почистване на терена. Същото е изпълнено в срок.

- Извънредна проверка на природна забележителност „Божите мостове“, в землището на с. Лиляче, общ. Враца, във връзка с постъпил в инспекцията сигнал, относно непочистен терен, след провеждане на благотворителен концерт, унищожаване на трева, храсти и млади дръвчета, поникнали около сцената, където са употребени хербициди. На организаторите на концерта е дадено предписание за почистване на оставените на място съоръжения и изнасяне на поставени изкуствени тревни чимове. Същото е изпълнено в срок.

- Извънредна проверка на природна забележителност „Леденика“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, във връзка с постъпил в инспекцията сигнал, относно едновременно влизане на голям брой посетители в пещерата, снимане със светкавица и увреждане на скалните образувания от туристите. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, сигналат е препратен по компетентност към Регионална здравна инспекция - гр. Враца за предприемане на действия, съгласно правомощията им. До Общинска администрация Враца е изпратено писмо за предприемане на необходимите действия, всички туристи и посетители да бъдат уведомявани за действащи на територията на природната забележителност режими и забрани. При проверката на място не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

- Два сигнала са изпратени по компетентност към Общинска администрация Враца, относно изливане на циментова плоча върху стъблата на 4-5 бр. дървета, находящи се в ж.к. „Дъбника“ на гр. Враца, общ. Враца и нерегламентирано отсичане на орехово дърво в землището на с. Лютаджик, общ. Враца.

По отношение на компонент „Биологично разнообразие“  през 2021г. са извършени общо 13 бр. извънредни проверки по сигнали, постъпили в инспекцията, съставен е 1 бр. АУАН и е дадено 1 бр. предписание, както следва:

Във връзка с получени сигнали за бедстващи екземпляри от защитени видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие са извършени 9 бр. извънредни проверки. Сигналите се отнасят за защитени видове птици, открити в безпомощно състояние, които в зависимост от случаят, са изпратени за лечение и установяване състоянието съответно във ветеринарна клиника или спасителен център в гр. София, до спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора или по преценка на контролният орган са пуснати в подходящ за вида хабитат.

За отчетният период в инспекцията е постъпил сигнал за отглеждане на костенурки в двора на механа в гр. Враца, във връзка с който са извършени 2 бр. извънредни проверки и е дадено 1 бр. предписание.

Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Враца относно проблемно щъркелово гнездо, изградено върху електрически стълб, находящ се в м-ст „Пискавец“, общ. Враца, е извършена е 1 бр. извънредна проверка съвместно с представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. За сигналът е уведомена писмено община Враца, както и е изискана информация от местното електроразпределително дружество.

По електронната поща на инспекцията е постъпил сигнал относно унищожено щъркелово гнездо в с. Алтимир, общ. Бяла Слатина. С цел изясняване на фактическата обстановка и установяване на нарушителят, за сигнала са уведомени кмета на населеното място, както и РУ-Бяла Слатина. След изясняване на обстоятелствата и установяване самоличността на нарушителят, по случаят е констатирано нарушение на разпоредбите на чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗБР, извършена е 1 бр. извънредна проверка и е съставен 1 бр. АУАН на физическо лице.

2.5.3 Проведени процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Наредбата за ОС.

Във връзка с опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, основният акцент на извършената през 2021г. дейност е превантивния контрол на постъпилите в инспекцията планове, програми, проекти (ППП) и инвестиционни предложения (ИП) за територията на областта, чрез провеждане на процедура по Оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (съответно по реда на глава II или глава III от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ., брой 73 от 11.09.2007 г.).

През 2021г. в инспекцията са постъпили 828 бр. уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми, от които извън обхвата на ЗООС – 760 бр., попадащи в обхвата на ЗБР и Наредбата за ОС (основно по чл.2, ал. 2 от Наредбата – 246 бр. уведомления за ИП и 514 бр. за ГСП), както и писма от различно естество.

В тази връзка от направлението са издадени:

- 3 бр. Решения по ОС по реда на чл. 31 от ЗБР за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на ИП, попадащи на територията на защитени зони, с които ИП са съгласувани;

- Издадени са 702 бр. писма по чл. 2, ал.2 от Наредбата за ОС, за

инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, извън обхвата на Глава шеста от ЗООС;

- Изготвени са 132 бр. писма до граждани и институции:  относно

запитвания за местоположението на имоти спрямо защитени зони и защитени територии, във връзка с чл. 78 а от ППЗСПЗЗ,  за становища по компетентност, за потвърждаване валидността на издадени от инспекцията решения; писма във връзка със закупуване на техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи", както и по подмярка 6.3 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и др., за предоставяне на допълнителна информация и др.

- Извършена е процедурата по Оценка за съвместимостта с предмета и

целите на опазване на защитените зони по Натура 2000 (по реда на глава III от Наредбата за ОС (обн. ДВ.,бр.73 от 11.09.2007г.) на постъпилите през периода в инспекцията инвестиционни предложения, планове и програми (46 бр.), попадащи в приложение 2 на ЗООС, както и на 2 бр. проекти на ОУП - на община Борован и община Оряхово, от приложение 1 на закона.

- Във връзка с изготвени от МОСВ проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в териториалния обхват на РИОСВ - Враца: BG0001014 „Карлуково“, BG0000594 „Божия мост - Понора“ и BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“, са изпратени писма до общините, кметствата и ТП ДГС, на чиято територия попадат защитените зони, за осигуряване на обществен достъп до информацията и изразяване на становища от заинтересованите страни относно предвидените в проекто-заповедите режими и забрани. Проектите  на заповеди с приложената информация за защитените зони са публикувани и на интернет страницата на инспекцията;

- През годината е актуализиран регистъра на процедираните от РИОСВ –

Враца ИП, ППП във връзка с местоположението им и вероятността от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000“, с цел определяне на кумулативния ефект от реализацията им върху зоните.

2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО) (Приложение №6)

2.6.1	Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС

2.6.1.1. Проведени процедури по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС (екологична оценка)

► По отношение провеждането на процедурите по Екологична оценка (ЕО):

● За периода на 2021 г. са издадени:

- Становище по ЕО - 2 бр.

- Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер на решенията “да не се извършва ЕО”, от компетентността на РИОСВ- Враца - 9 бр.

● За периода са изпратени:

- Уведомителни писма, с които възложителят е уведомен че плана/програмата подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - 13 бр.

● През 2021 година са внесени:

- В инспекцията са постъпили общо 525 бр. Уведомления за план/програма, като подлежащите на процедура по реда на глава шеста на ЗООС са 13 бр.

- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО- 10 бр., от тях:

- 1 бр. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, след внесено уведомление за плана/програмата от 2020 г.,

- Искане за издаване на становища по ЕО – 2 бр.

● За издадени през 2021 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО:

- за 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, внесеното уведомление за плана/програмата е част от внесените уведомления за плана/програмата през 2020 г.

- след внесени 4 бр. уведомления през 2021г., Решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО ще бъдат издадени след продължаване на процедурата от страна на възложителите.

●  За периода са проведени два ЕЕС към инспекцията за разглеждане на документацията по екологична оценка на ОУП на община Борован и ОУП на община Оряхово и издаване на становища по ЕО.

● Изпратени са общо 16 бр. писма във връзка с провеждане на писмени консултации по определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ЕО (процедури от компетентност на МОСВ и РИОСВ), за следните планове/програми:

- Консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Борован.

- Консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Оряхово.

- Консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Роман.

- Консултации във връзка провеждана процедура по ЕО, на етап Доклад за ЕО на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

- Консултации във връзка провеждана процедура по ЕО, за „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 г.-2027 г.“ – Консултации по чл. 19 а, т. 1 от Наредбата за ЕО по Задание за обхват и съдържание на оценката.

- Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.

- Консултации по доклада за екологична оценка (ЕО) за Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г.

- Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България 2021-2027 г.

- Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

- Консултации по Доклад за екологична оценка на програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

- Консултации по Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проектите на Програма за трансгранично сътрудничество 2021-2027 г. (ПТГС), съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, между Република България и Република Сърбия и Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ).

- Консултации по доклад за екологична оценка на „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021г.- 2027г.“ – консултации по доклада за екологична оценка (ЕО), съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).

- Консултации по екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество 2021-2027, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, между Република България и Република Сърбия и Интегрирана териториална стратегия на програмата.

- Консултации по Задание за обхват и съдържание и Схема за провеждане на консултации за екологична оценка на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

- Консултации по доклад за екологична оценка на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030г. (НПРКТРБ – 2030 г.)

- Консултации, относно изготвяне на задание за определяне на обхвата и съдържанието по Доклад за „Стратегическа оценка на околната среда на стратегически план на обща селскостопанска политика (ОСП) за периода  2021 – 2027 г.“

2.6.1.2. Проведени процедури по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС (ОВОС)

► По отношение провеждането на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):

● През периода на 2021 година са издадени:

- Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с характер на решенията „да не се извършва ОВОС“, от компетентността на РИОСВ – Враца - 37 бр.

● За периода са изпратени:

- Уведомителни писма, с които възложителят е уведомен че ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС- 47 бр.

● За горепосочения период в инспекцията са внесени:

- В инспекцията са постъпили общо 278 бр. Уведомления за инвестиционни предложения, като подлежащи на процедура по реда на глава шеста на ЗООС са 57 бр.

- Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС- 38 бр., от тях:

- 33 бр. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, след внесени 33 бр. уведомления за ИП от 2021 г.,

- 5 бр. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, след внесени уведомления за ИП от 2020 г.

● През 2021 г. внесените уведомления за инвестиционни предложения подлежащи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС са 57 бр. Изпратени са 47 бр. уведомителни писма (след внесени 47 бр. уведомления през 2021 г.), в които на възложителите са дадени указания за провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

● За издадени през 2021 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС: за 6 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, внесените уведомления за ИП са част от внесените уведомления за инвестиционни предложения през 2020 г.; за 1 бр. решение - по внесено уведомление през 2013 г.

● След внесени 22 бр. уведомления през 2021 г.:

- през същата година за 3 бр. от тях е внесено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. За тези 3 бр. преписки издаването на Решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС ще бъде през 2022 г.,

- за 13 бр. уведомления Решенията ще бъдат издадени след продължаване на процедурата от страна на възложителите;

- за 6 бр. уведомления за ИП уведомителните писма, относно процедурата по глава шеста от ЗООС, ще бъдат издадени през 2022 г.

► През 2021 г. са издадени 7 бр. Решения за прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС, от които:

● На основание чл. 2а, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС и чл. 56, ал. 1 от АПК – 2 бр.

● На основание чл. 2а, ал. 1 и ал. 3, чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС – 5 бр.

● За издадените през 2021 г. Решения за прекратяване на процедура по ОВОС: за 5 бр. Решения за прекратяване на процедурата по ОВОС внесените уведомления за ИП са част от внесените уведомления за инвестиционни предложения през 2020 г.

► Изпратени са общо 540 броя писма до възложителите, в хода на процедурите по ОВОС и ЕО и във връзка с тяхното провеждане, както и в оперативния порядък на изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО (уведомителни писма относно провежданите процедури по ОВОС/ЕО, по писмени консултации по определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС/ЕО и оценка качеството на ДОВОС - процедури от компетентност на МОСВ и РИОСВ, за допълнителна информация, за становища до БДДР- Плевен, РЗИ-Враца, ИАРА и др., за потвърждаване на влезли в сила административни актове, издадени от директора на РИОСВ-Враца, напомнителни писма за прекратяване на процедури  и т.н.)., в т.ч.:

- Консултации по Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за ИП „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен" и връзката им със съществуващите такива с възложител „Булгартрансгаз" ЕАД.

► За периода:

● За всички 760 броя ИП/ППП попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, от направление „ОВОС и ЕО“ са дадени становища, с които възложителите са уведомени, че не попадат в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не е предмет на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Екологична оценка (ЕО).

● Изпратени са 13 броя писма до възложители, чиито ИП попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

● Изпратени са 8 броя писма до възложители, чиито ИП не попадат в обхвата на глава шеста от ЗООС, както и в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и 12 бр. писма от друго естество.

2.6.2	Осъществен контрол по издадени административни актове по ОВОС и ЕО.

► Контролната функция в превантивната дейност се осъществява чрез проверки на място и по документи на инвестиционните предложения, за които има издадени решения по ОВОС/ЕО и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, съобразявайки изискванията на нормативната уредба по околна среда и специализираната нормативна уредба - глава шеста от ЗООС, Наредбата за ЕО и Наредбата за ОВОС, ЗУО и др., касаещи конкретно всяко едно инвестиционно предложение. Като част от превантивният контрол е и организирането на посещения на място (при необходимост), за проверка на подадената от възложителите информация в хода на провеждането на процедура по ОВОС, за определяне степента на значимост на въздействието върху околната среда.

Имайки предвид това, че дейностите по превантивният планов контрол обхващат контрол по условията и мерките касаещи издадените решения/становища, в плановите проверки за 2021 г. са залагани тези инвестиционни предложения, намиращи се на територията, контролирана от РИОСВ – Враца, за които има издадени Решения по ОВОС от МОСВ и от РИОСВ – Враца, и които са на етап преди реализиране или въвеждане в експлоатация, както и някои инвестиционни предложения и планове, за които има издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО с поставени условия в тях.

Целта на превантивния контрол е чрез извършване на проверките да се постигне осъществяването на ИП/ПП при изпълняване на заложените условия и мерки в издадените Решения/Становища по ОВОС/ЕО и в Решенията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, като при издаването им да се отчитат особеностите на всеки конкретен случай по отношение, мащабност, капацитет, местоположение, кумулативно въздействие.

За 2021 г. са извършени всички заложени планови проверки в направлението в плана за контролната дейност. Анализът показва, че се наблюдава изпълнение на заложените условия и мерки в решенията.

Във връзка с осъществяването на планов контрол по изпълнението на плана за контролната дейност за 2021г. на РИОСВ-Враца са извършени всички 24 планови проверки.

За предоставяне на информация от възложители и общини, във връзка с плановата контролна дейност, са изпратени 22 бр. писма.

● На основание чл. 100 от ЗООС и чл. 22 от Наредбата за ОВОС, по изпълнение на условия и мерки в Решения по ОВОС/Решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадени от МОСВ/РИОСВ-Враца и касаещи ИП на територията контролирана от РИОСВ-Враца, са извършени 14 бр. проверки. При проверките е установено следното:

- При извършените проверки (7 бр.) на издадените Решения по ОВОС, няма нарушения в условията и мерките заложени в тях.

- За 3 бр. (от общо 7 бр.) от Решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е установено, че обектите, предмет на ИП, не са започнали реализация.

● След внесените шест броя доклада (през 2020 г.) по изпълнение на условията и мерките в Решение по ОВОС издадено от МОСВ, по които е извършено съответното произнасяне със становище по отношение на изпълнение на условия и мерки (за територията контролирана от РИОСВ-Враца), през периода на 2021 г. е извършено произнасяне със становище по отношение на изпълнение на условия и мерки на същото Решението по ОВОС след внесен окончателен доклад по изпълнение на условията и мерките в решението.

● Извършени са 3 бр. проверки във връзка с издадени от РИОСВ-Враца Становища по екологична оценка, от които: Становище по екологична оценка за ОУП на община Мездра, Становище по екологична оценка за ОУП на община Мизия, Становище по екологична оценка за ОУП на община Бяла Слатина. Констатирано че плановете се прилагат съобразно заложените условия и мерки в постановените Становища по ЕО.

● Извършени са и 7 бр. проверки относно правното действие на издадени административни актове от РИОСВ-Враца:

- на основание чл. 93, ал.8 от ЗООС, са извършени всички 7 бр. проверки.

При извършените проверки се констатира, че 2 бр. ИП са реализирани, а 5 бр. от решенията са загубили правно действие. За загубата на правно действие на решенията са уведомени възложителите и съответните общини.

● Извършена е 1 бр. извънредна проверка във връзка с жалба относно реализацията на инвестиционно предложение, подложено на преценяване приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

● Извършени са 3 бр. извънредни проверки на Решения по ОВОС издадени от МОСВ. При проверките е констатирано следното: едното от решенията е изгубило правно действие. Другите две решения са в правно действие и няма нарушения в изпълнението на условията и мерките заложени в тях.

Във връзка с извършването на тези извънредни проверки, са изпратени 7 броя писма.

● За резултатите от извършените проверки, са изпратени писма до възложителите и до съответните общини.

● Взето е участие и в други планови и извънредни проверки, във връзка със спазване изискванията на екологичното законодателство.

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7)

2.7.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни. Резултати

На територията на РИОСВ – Враца извършват дейност 8 броя оператори с издадени 9 броя комплексни разрешителни за експлоатация на 15 броя инсталации, попадащи  в една или повече от изброените дейности в Приложение №4 от ЗООС:

| № ПО РЕД | НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАТОРА | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА И СЪОРЪЖЕНИЕТО | № НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | „Екопроект” ООД, гр.Враца | Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра (т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС) | № 5-Н1/2010 г., актуализирано с Решение № 5-Н1-И0-А1-ТГ1/ 2013г. |
| 2. | Община Оряхово | Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайледин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа (т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС) | 249-Н0/ 2008 г., актуализирано с Решение № 249-Н0-И0-А1/ 2012г. и Решение №249-Н0-И0-А2/ 2017 г. |
| 3. | „Холсим (България)” АД, с.Бели извор | Инсталация за производство на циментов клинкер (т. 3.1 от Приложение № 4 на ЗООС) | № 75-Н1/ 2009 г., актуализирано с Решение №75-Н1-И0-А3/2017г. и Решение №75-Н1-И0-А4/ 2021г. |
| 4. | „Яйца и птици”АД, гр.Мизия, площадка Козлодуй | Инсталация за интензивно отглеждане на птици (стокови носачки), включваща: 6 броя халета с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС) | № 259-Н0/ 2008 г.,актуализирано с Решение №259-Н1-И0-А1/ 2012 г. и Решение №259-Н1-И0-А2/2018 г. |
| 5. | „Стройкерамика”АД гр.Мездра - цех Мездра | - Цех Враца - Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ (т. 3.5 от Приложение № 4 на ЗООС), КР №71/2005 г.; - Цех Мездра -Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ (т. 3.5 от Приложение № 4 на ЗООС), КР№70/2005 г. | № 70/2005 г. № 71/2005 г. |
| 6. | „Метизи”АД, гр.Роман | Инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани, включваща: - Повърхностна обработка на метали чрез химични процеси (т. 2.6 от Приложение № 4 на ЗООС) - Обработване на черни метали в 2 Агрегата за горещо поцинковане на телове и полуфабрикат (т. 2.3 (в) от Приложение № 4 на ЗООС) | № 78/2005 г.,актуализирано с Решение №78-Н0-И0-А1/ 2011 г. |
| 7. | „МЕЙ-ТУ” ЕООД, гр.Враца | Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места (т. 6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС) | № 256-Н0/ 2008г., изменено с Решение №256-Н0-И1-А0/ 2015г. |
| 8. | "АСК-БУЛ" ЕООД, гр. Враца | Площадка гр. Мездра-"Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти", попадаща в обхвата на т. 5.1, буква "б" от Приложение " към ЗООС; - "Инсталация за съхранение на опасни отпадъци `отпадъчни нефтопродукти~, попадаща в обхвата на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС. | № 580-Н0-И0-А0/2020г. |

През 2021г. от страна на РИОСВ-Враца са осъществени всички планирани  проверки  на инсталациите с издадени комплексни разрешителни. През годината не са планирани проверки само на „Стройкерамика” АД, площадка Враца и площадка Мездра и „МЕЙ-ТУ” ЕООД, гр.Враца.

На посочените дружества не са планирани и извършвани проверки поради следните причини:

Фирма „Стройкерамика” АД, гр. Мездра, площадка Враца не извършва производствена дейност. Работата на инсталацията временно е прекратена през 2007 г. и не е възобновявана до момента. От 2018г. дружеството не извършва производствена дейност и на площадката в гр.Мездра. Представени са ГОДОС с попълнени нулеви справки за двете инсталации. В тази връзка в плана за контролна дейност за 2020г. не е предвидено извършване на планови проверки на двете инсталации.

Операторът „Мей-Ту“ ЕООД е уведомил РИОСВ-Враца, че от началото на 2019 г. не извършва производствена дейност поради пазарната конюнктура, усложнената зооветеринарна обстановка и затруднено финансово състояние на дружеството. Фирмата е обявена в несъстоятелност на 20.12.2019г. При извършената проверка на 22.10.2020 г., от експерти на инспекцията е констатирано, че разрешените за експлоатация с КР четири броя центрове и фуражния завод не работят. На обекта няма наличен персонал, както и липсва физическа охрана. Операторът не е представил ГДОС за 2020 г.

През годината няма съставяни АУАН и издавани наказателни постановления за неизпълнение на условия от КР. Установява се, че при изпълняване на условията по комплексните разрешителни, операторите успешно прилагат системите за управление на околната среда. Прилагат се подходящи мерки за предотвратяване на замърсяването като използват избрани НДНТ. Даваните при проверките предписания са изпълнявани в срок.

2.7.2.  Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали.
                Извършена е една извънредна проверка на РДНО Враца- Мездра „Екопроект“ ООД, поради подаден сигнал за замърсяване на водите на р. Моравешка бара, формирана от водите на р. Крушовска и р. Дърводелска. След извършена проверка от експерти на инспекцията, съвместно с представител на БДДР- Плевен и РЛ- Враца и вземане на проби за анализ от реката е констатирано, че лабораторните анализи не показват наличие на замърсяване на водните обекти.

На „Холсим (България)”АД, с. Бели извор е извършена една извънредна проверка  по Заповед на директора на РИОСВ-Враца във връзка с пломбиране на 3 броя горивни инсталации (с обща номинална топлинна мощност 1,095 MW)  и една извънредна проверка по писмо на МОСВ.

На АСК-БУЛ ЕООД, гр. Враца е извършена една извънредна проверка по последващ контрол по предписание и три извънредни проверки по Заповеди на директора на РИОСВ-Враца. При проверката във връзка с последващ контрол по предписание е констатирано, че предписанието е изпълнено. Дружеството е представило в РИОСВ-Враца актуализирана оценка на случаите на непосредствена заплаха на екологични щети и на причинените екологични щети.

2.7.3.  Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ

През 2021г. обект на проверки са били дружества, които имат издадени през 2019г. и 2020г. разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО. Извършени са общо 24 бр. проверки от които 22 бр. планови проверки в т.ч. 12 бр.  комплексни.

Извънредните проверки са  2 бр. във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

При проверките са дадени 2 бр. предписания за изготвяне на собствена екологична оценка на оператори включени в публичния регистър. Предписанията са изпълнени в указания срок.

В МОСВ се предоставя информация за включване в публичния регистър на оператори, извършващи дейности по Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

През 2021 г. на територията на РИОСВ - Враца няма констатирани случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и на причинени такива.

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети

На територията контролирана от РИОСВ-Враца няма оператори, които изпълняват програми за отстраняване на минали екологични щети.

2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум.

# Фактор Шум

През 2021г. по  вреден физичен фактор „Шум” са извършени- 21 броя планови проверки, както следва:

Съвместно с Регионална Лаборатория- Враца са извършени 15 броя проверки/ мониторинг във връзка с изпълнение на утвърден „ Годишен график на РИОСВ- Враца и РЛ- Враца за извършване на контролни замервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници през 2021г.“ на  следните оператори:

- „Атамар“ООД, с. Паволче, общ. Враца- специализирано в производство на  мебели и дограма;

- „Галактика 03“ЕООД, гр. Враца- специализирано в производство на бетонови разтвори и строителни изделия;

- „Людал Фрикшън“ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца- специализирано в производство на безазбестови фрикционни изделия за автомобили;

- „Хемус- М“АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца- специализирано в производство и обработка на облицовъчни изделия;

- „Симекс“ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца- специализирано в производство на: лентови транспортьори, ръкавни филтри и резервни части за тях;

- „Строител- Криводол“ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца- специализирано в производство на: бетонови изделия и асфалтови смеси;

- „Лана Мел“АД, гр. Враца (мелница гр. Мездра), обл. Враца- специализирано в производство на брашна и трици;

- „Беана- Враца“ООД, гр. Враца- специализирано в производство на безалкохолни напитки;

- ,,Вратица- Враца”АД, гр. Враца-  специализирано в обработка и багрене на текстил;

- „Центромет“АД, гр. Враца- специализирано в производство на центробежно лети метални съоръжения;

- „Топлофикация-Враца“ЕАД- ТЕЦ „Градска“ гр. Враца- производство и пласмент на топло- и ел. енергия;

- ЕТ „КАМ- Никола Стойков“- база гр. Враца- специализирано в производство на мебели за офис обзавеждане от готови плоскост;

- „Малиновец Енерджи“ООД и „Царевец Енерджи“ООД, с. Царевец (обща площадка), общ. Мездра, обл. Враца- специализирани в производство на топло и електро енергия от биогаз;

- „Техкерамик- М“ООД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца-  специализирано в производство на техническа керамика;

- „Леденика България 1964“ЕООД, гр.София- пивоварен завод „Леденика“  гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца-  специализирано в производство на пиво.

При извършените контролни измервания, нивата на промишлен шум излъчван в околната среда и нивата на шум в мястото на въздействие- отговарят на изискванията  на Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр.58/2006г., с изм. и доп.).

Извършени са  6 броя планови проверки във връзка с изпълнение на Условие №12. „Шум“ от издадени Комплексни Разрешителни на:

- „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“ с оператор “Екопроект”ООД, гр. Враца;

- „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа“ с оператор „Община Оряхово“, гр. Оряхово;

- „Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца- „Инсталация за производство на циментов клинкер”;

- „АСК-БУЛ“ЕООД, гр. Враца (производствена площадка гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, източна промишлена зона)- „Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти“;

- „Яйца и птици”АД, гр. Мизия- „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места” площадка гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца;

- „Метизи“АД, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца- „Инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани”.

В проверените дружества, няма констатирани нарушения по изпълнения на Условие №12. „Шум“ от издадените им Комплексни разрешителни.

Плана за контролна дейност по вреден физичен фактор „Шум” през 2021г. е изпълнен на 100%.

През 2021г. е извършена 1 брой извънредна проверка и дадено 1 брой предписание относно провеждане на Собствени периодични измервания на показателите за шум излъчван в околната среда от производствена дейност. Същото е изпълнено.

Анализирани са 4 броя  Доклади с Резултати от собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на  следните оператори:

- „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа“ с оператор „Община Оряхово“, гр. Оряхово. Мониторинга е извършен от Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София;

- „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“, с оператор “Екопроект”ООД, гр. Враца. Мониторинга е извършен от Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София;

- „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места” площадка гр. Козлодуй, обл. Враца, с оператор „Яйца и птици“АД, гр. Мизия. Мониторинга е извършен от Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София;

- „Евробилд“ООД, гр. Бургас- мобилен бетонов възел, с производствена площадка   гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца. Мониторинга е извършен от Регионална лаборатория- Враца към ИАОС- София.

Представените Доклади с Резултати от собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда са изготвени в съответствие с изискванията на Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 3/2011г.).

Измерените нива на промишлен шум излъчван в околната среда и нивото на шум в мястото на въздействие, отговарят на изискванията  на Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр.58/2006г., изм. и доп. ДВ, бр.26/2019г.) и  на Условие №12. „Шум“ за операторите с издадени Комплексни разрешителни.

В РИОСВ- Враца през 2021г. са  постъпили  2 броя  жалби: едната неоснователна, а другата върната до Областна администрация- Враца за предприемане на действия по компетентност.

Други

Изготвени са 6 броя Становища по фактор „Шум” относно внесени Годишни Доклади за 2020г. на следните оператори с издадени Комплексни разрешителни: “Холсим (България)“АД, с. Бели Извор, общ. Враца- „Инсталация за производство на циментов клинкер”; „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“ с оператор „Екопроект“ООД, гр. Враца; „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа“ с оператор „Община Оряхово“ гр. Оряхово; “Метизи”АД, гр. Роман- „Инсталация за производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита и сапани”; „АСК-БУЛ“ЕООД, гр. Враца (производствена площадка гр. Мездра, източна промишлена зона)- „Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти“ и “Яйца и птици” АД, гр. Мизия- „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места” площадка- гр. Козлодуй.

През 2021г са изготвени и представени следните документи:

В ИАОС- София е представена „Справка/отчет за извършените контролни и собствени измервания на промишлени източници на шум за 2020г. на територията на РИОСВ- Враца“.

Изготвен е  План за контролната дейност през 2021г. по фактор „Шум“.

До  Регионална Лаборатория- Враца е изготвено възлагателно писмо за извършване на изпитване/измерване на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда по утвърден график от ИАОС- София за извършване на контролни замервания. през 2021г.

На основание чл.17 от Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 3/2011г.) в ИАОС- София е представен за утвърждаване „Съгласуван годишен график на РИОСВ- Враца и РЛ- Враца за извършване на контролни замервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници през 2022г.“.

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение № 8)

2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от ЗООС. Резултати

Провеждането на контролна дейност по прилагането на Глава Седма, Раздел I от Закона за опазване на околната среда през 2021 г., е свързано с контрол по прилагане на мерките, заложени в Докладите за безопасност (ДБ) на предприятията с висок рисков потенциал и с контрол по прилагането на Политиките по предотвратяване на големи аварии (ППГА), чрез Системите за управление на мерките за безопасност за предприятията с нисък рисков потенциал.

На територията, контролирана от РИОСВ - Враца, попадат 5 броя предприятия и/или съоръжения, в които се използват и/или съхраняват опасни химични вещества и смеси. От тях 4 броя са класифицирани с висок рисков потенциал /ПВРП/ и 1 брой като предприятие с нисък рисков потенциал /ПНРП/.

През годината са извършени проверки на всичките 4 бр. предприятия и съоражения с висок рисков потенциал. Проверките са извършени от комисия назначена със Заповед № РД-173/04.03.2021г.. на Министъра на околната среда и водите,  относно създаване на комисии за извършване на съвместни проверки на операторите на предприятия и/или съоръжения с висок и нисък рисков потенциал и Заповед № РД-172/02.03.2021г. за утвърждаване на годишните планове за извършване на съвместни проверки на операторите на предприятия и/или съоръжения с висок и нисък рисков потенциал.

По време на извършване на проверките по чл. 157а от Закона за опазване на околната среда на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, са обсъждани предприетите допълнителни мерки и действия от страна на операторите, във връзка с пандемията от Covid-19. Във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от заразата, дружествата са провели извънредни инструктажи на своите служители.

През 2021 г. няма настъпили аварии с опасни химични вещества. Проведените проверки на оператори на предприятия/съоръжения, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС, установиха спазване на условията за предотвратяване на рисковете от големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човека и околната среда.

За извършените проверки са съставени констативни протоколи и доклади по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 23, т. 8 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, докладите, заедно с копия от констативните протоколи, са изпратени до министъра на околната среда и водите.

- „АЕЦ Козлодуй” ЕАД , гр.Козлодуй - висок рисков потенциал

От изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда е издадено Решение № 114-А1/2017г. за одобрение на доклада за безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Дружеството е предприятие с висок рисков потенциал. За производствената дейност на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД има изготвен авариен план, разработен на основание националната законодателна уредба, регламентираща безопасното използване на ядрената енергия, аварийното планиране и аварийната готовност, безопасността на ядрената централа, основните норми на радиационна защита, препоръките на международната агенция по атомна енергия в областта на аварийното планиране, както и международните конвенции за ядрена безопасност, по които РБългария  участва.

От направената проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Констатираните факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието отговарят на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност.

- “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София - “Подземно газово хранилище “Чирен”-

с. Чирен, община Враца - висок рисков потенциал

Извършена е проверка във връзка с контрол по изпълнение на условията в

Доклада за безопасност, одобрен с решение № 124-А2/2017г. на Изпълнителна агенция по околна среда. Дружеството е с висок рисков потенциал.

За производствената дейност на “Булгартрансгаз“ ЕАД, ПГХ Чирен има изготвен вътрешен авариен план, в които са предвидени съответните мерки в случай на възникване на аварии, начините на оповестяване и информиране на засегнатото население и на външните структури и възлови звена от единната спасителна система, както и действията за справяне с последиците.

От направеният преглед при проверката се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието.

- “Петролна база Враца“ с оператор „ДМВ“ ООД, гр.София - висок рисков

потенциал

Извършена проверка по условията в Доклада за безопасност одобрен с Решение № 205-АО/2017г. на Изпълнителна агенция по околна среда - гр. София, издаден на „Петролна база Враца“ с оператор „ДМВ“ ЕООД, гр. София. Към момента на проверката се извършва само съхранение на горива, експедиция и доставка не се извършва.

За производствената дейност на “Петролна база Враца“ има изготвен вътрешен авариен план, в които са предвидени съответните мерки в случай на възникване на аварии, начините на оповестяване и информиране на засегнатото население и на външните структури и възлови звена от единната спасителна система, както и действията за справяне с последиците. Операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието.При проверката са дадени 2 бр. предписания, за предоставяне на документи, които са изпълнени в срок.

- „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго”, гр. Враца, с оператор „Камибо”ЕООД, гр.

София - висок рисков потенциал

Дружеството има одобрен  Доклад за безопасност с Решение №98-А1/2017 на на Изпълнителна агенция по околна среда - гр. София. През 2019г. наличните 110т въглероден дисулфид, които се съхраняваха в 2 бр. резервоари са премахнати от територията на площадката, въпреки това през 2020г. от страна на оператора не са предприети действия за декласифициране на предприятието, като обект с висок рисков потенциал и подаване уведомление за прекратяване действието на Доклада за безопасност.

През годината на дружеството са извършени една планова и две извънредни проверки по последващ контрол на дадени предписания.

Във връзка с  осъществяване на контрол  по изпълнение на плана за неутрализация на отпадните води от басейните за съхранение на резервоарите със източения и премахнат серовъглерод при извършена проверка от междуведомствена комисия е дадено предписание да се предприемат действия за обработка /неутрализиране/ на водата от дъното на басейните

В РИОСВ-Враца не е постъпвала документация, удостоверяваща изпълнение на предписанието, както и договор с фирма, която да извърши дейностите по обезвреждане на замърсените води. Предписанието не е изпълнено в срок и на дружеството е съставен АУАН и издадено наказателно постановление. Впоследствие предписанието е изпълнено.

От направения анализ на контролната дейност през 2021 г. по спазване изискванията на законодателството по предотвратяване на големи аварии (Севезо) могат да се направят изводи, че операторите на обектите с висок рисков потенциал спазват всички заложени изисквания по безопасната експлоатацията на предприятията и съоръженията. В  обектите се спазват политиките по отношение на безопасната експлоатация, прилагат се процедури  за периодична оценка ефективността и адекватността на системата за управление на мерките за безопасност и се предприемат всички действия  за предотвратяване на големи аварии.

Във връзка с прилагане на изискванията на Глава седма, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последиците от тях, на оператори на 25 бр. предприятия, са дадени с писмо предписания за предоставяне на актуални доклади от извършена класификация, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС. С цел, проверка достоверността на извършената собствена класификация, са изискани инвентарен списък и актуални информационни листи за безопасност на използваните и съхранявани опасни вещества. В инспекцията са представени 43 доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Съгласно предоставената документация, няма идентифицирани предприятия, които да се класифицират с нисък и висок рисков потенциал.

2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:

- Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването

и ограничаването на химикали (REACH)

През 2021г. са извършени планови проверки на 21 броя обекти във връзка с изпълнение на изискванията на Регламента. Всичките обекта са потребители по веригата на химични вещества.При контрола на обектите не се установиха нарушения на задълженията за регистрация по Регламента. Не се установи производство или употреба на нерегистрирани вещества.

- Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и

опаковането на вещества и смеси (CLP)

При извършените 19 броя проверки по този регламент през 2021г. няма констатирани нарушения.

- Регламент № 648/2004 относно детергентите.

Не са установени оператори в обхвата на Регламента

- Регламент № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали(PIC)

На територията, контролирана от РИОСВ-Враца няма лица, извършващи дейности в обхвата на Регламента.

На територията на РИОСВ-Враца не са налични производства, които използват живак, смеси на живака или живачни съединения за разрешена употреба (за производство на продукти или в производствени процеси). Поради тази причина не е извършван контрол по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака, Не са установени, притежатели на УОЗ вещества, които да подлежат на контрол по Регламент 2019/1021.

- Регламент № 2017/852 относно живака

На територията на област Враца не са установени лица, извършващи дейности в обхвата на Регламента.

- Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)

Не са установени, притежатели на УОЗ вещества, които да подлежат на контрол по Регламент 2019/1021

- Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси

През 2021г. са извършени планови проверки на 21 броя обекти във връзка с изпълнение на изискванията на Наредбата. При извършените проверки по наредбата за съхранение, на дружества, съхраняващи/употребяващи опасни вещества, попадащи в обхвата на приложение № 3 към ЗООС, са дадени 3 броя предписания относно представяне на доклади от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, документирани съгласно приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

РИОСВ-Враца отговаря за прилагане и налагане на законодателството по химикали на 33 обекта на територията на област Враца. През отчетният период експертите по фактор „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 21 планови проверки на 21 обекта, които употребяват и/или съхраняват химични вещества и смеси.

През годината няма съставени актове за установени административни нарушения (АУАН) и не са прилагани принудителни административни мерки.

В резултат на извършения контрол на обекти произвеждащи, употребяващи и съхраняващи опасни химични вещества и смеси е постигнато високо ниво на защита от вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси върху околната среда и здравето на хората в района. Отчита се и подобра осведоменост от страна на дружествата спрямо екологичното законодателство. Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролна дейност за 2021 г.

2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) - Резултати.

През 2021 г. на 60 броя обекти е планирано извършване на комплексни проверки, като са извършени всички. За всяка извършена проверка е съставен констативен протокол и е изготвен доклад, който е качен на интернет страницата на РИОСВ.

За всяка комплексна проверка, Директора на РИОСВ - Враца издава нарочна Заповед, с която определя целта и обхвата на проверката и поименно екипа експерти участващи в нея. Определя се координатор, който ръководи цялостното извършване на проверката, проследява изпълнението на дадените предписания, изготвя доклад за извършената проверки и при необходимост инициира административнонаказателно производство. На обектите, подлежащи на комплексни проверки, се извършва и мониторинг по различни компоненти и фактори на околната среда.

През 2021 г. за констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на тези обекти са издадени 9 броя предписания. Всички предписания са изпълнени в срок.

На 3 бр. оператори подлежащи на комплексни проверки са съставени общо  4 бр. АУАН и са издадени Наказателни постановления на обща стойност 39 000 лв.

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи

В изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО, и чрез заложените условия и мерки в издадените Решения/Становища по ОВОС/ЕО се постигат приоритетите за недопускане на замърсяване на околната среда над допустимите норми в региона.

Постигнати са и целите на ОВОС и ЕО за осигуряването на високо ниво на защита и опазване на околната среда, респективно на човешкото здраве, допринасяне постигането на екологичните съображения в процеса на подготовка и одобряване на ИП/ПП.

При осъществяването на превантивен и текущ контрол, се вземат предвид разпоредбите на нормативната уредба по околна среда по отношение задълженията на възложителите, да уведомяват компетентния орган по околна среда на най-ранен етап на ИП.

Информацията във внесените преписки от възложителите, се изпраща по служебен ред за становище до специализирани ведомства, вкл. и до съответната община/кметство по местоположение на ИП, БДДР-Плевен и до РЗИ-Враца, чиито становища се вземат предвид в мотивите на издадените административни актове от инспекцията. От общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от реализирането на съответното инвестиционно предложение се изразяват писмено становища, които отразяват и мнението на засегната общественост, които становища също се включват в издадените Решения. Общественото мнение се изразява и чрез обявяването на ИП от страна на възложителя. При издаването на Решенията се отчитат особеностите на всеки конкретен случай по отношение на мащабност, капацитет, местоположение, кумулативно въздействие. Експертите по съответните компоненти и фактори на околната среда в инспекцията дават писмени становища по внесената информация, касаеща конкретно всяко инвестиционно намерение.

Прилагането на процедурите по ЕО и ОВОС дава възможност на обществеността активно да участва в процесите на взимане на решение на компетентния орган.

През отчетната година броя на постъпилите уведомления е увеличаващ се в сравнение с предходната година. Наблюдава се увеличение и на броя на издадените административни актове по реда на глава шеста от ЗООС.

За отчетната година има един отменен административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС. В резултат на това (при спазване на дадените указания в решението на съда) е издадено Решение за спиране на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС.

С цел опазване на околната среда, в издадените Решения/Становища се поставят условия и мерки, при които може да бъде осъществявано съответното ИП/ПП. Анализът на резултатите от осъществяваният превантивен контрол, по изпълнение  на условията в решенията по ОВОС издадени от Министъра на околната среда и водите за инвестиционни предложения на територията контролирана от РИОСВ - Враца и в решенията по ОВОС, издадени от Директора на РИОСВ - Враца от предходните години, показва спазване на заложените условия, мерки и ограничения в издадените решения и становища.

От страна на инспекцията се осъществява контрол на заложените мерки и условия в издадените административни актове (Решения по ОВОС, Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС,  Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО вкл. и административни актове, издадени от МОСВ и касаещи територията контролирана от РИОСВ-Враца).

Във връзка с осъществяването на планов контрол по изпълнението на плана за контролната дейност за 2021г. на РИОСВ-Враца са извършени всички 24 планови проверки по документи и на място. При извършените проверки е установено, че няма нарушения на поставените условия и мерки в Решенията.

3.1. Ппроведените процедури по ОВОС:

3.1.1. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС;

За периода от страна на инспекцията няма издадени решения по ОВОС.

3.1.2. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след постановен административен акт с характер „да се извърши ОВОС“;

За периода от страна на инспекцията няма издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с характер на решението „да се извърши ОВОС“.

3.1.3. Брой и разпределение, съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

► За периода на 2021 г. от компетентността на РИОСВ- Враца са издадени:

• 37 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда - с характер на решението „да не се извършва ОВОС“, за инвестиционни предложения от следните категории:

- “Селско, горско и водно стопанство” -  7 бр., от тях:

- Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи – 1 бр., находящо се в община Мизия;

- Интензивно животновъдство – 6 бр., находящи се в общини Враца, Мизия и Хайредин;

- „Минно дело” –  2 бр., от тях:

- Кариери, открити рудници и добив на торф – 2 бр., находящи се в община Мездра;

- „Енергийно стопанство“ – 6 бр.:

- Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода – 5 бр, находящи се в общини Враца, Мездра, Бяла Слатина и Мизия;

- Съоръжения за подземно складиране на горими газове - 1 бр, находящо се в община Враца;

- “Предприятия в хранителната промишленост“ – 1 бр., от тях:

- Пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1 бр, находящо се в община Мездра;

- “Инфраструктурни инвестиционни предложения” –  7 бр., от тях:

- За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги - 7 бр., находящи се в общини Враца и Мездра;

- “Други инвестиционни предложения” – 14 бр., от тях:

- Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 10 бр., находящи се в общини Враца, Мездра, Козлодуй, Криводол и Мизия;

- Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 3бр., находящи се в общини Враца и Мездра;

- Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци - 1 бр, находящо се в община Враца.

|  | Област Враца | Общ. Враца | Общ. Мездра | Общ. Бяла Слатина | Общ. Козлодуй | Общ. Криводол | Общ. Мизия | Общ. Хайредин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Интензивно животновъдство |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 |
| Кариери, открити рудници и добив на торф |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| Съоръжения за подземно складиране на горими газове |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци | 1 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

Едно от инвестиционните предложения, за което има издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с местоположение община Враца, обхваща дейности от две различни категории, както следва:

- „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци“ и „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“.

Едно от инвестиционните предложения, за което има издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, обхваща дейности от категория „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци“, които ще се реализират на територията на цялата област Враца.

За изминалата 2021 г. се наблюдава засилен интерес на възложители към реализирането на инвестиционни намерения, касаещи изграждане на фотоволтаични електроцентрали и мелиоративни дейности в селското стопанство, и по-конкретно напояване на земи, както и ИП свързани с дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци. За голяма част от тях предстои издаване на административен акт по реда на глава шеста от ЗООС.

3.1.4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС;

За периода от страна на инспекцията няма проведени процедури по ОВОС.

3.1.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Издаването на административните актове, както и на всички писма в хода на процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС става в срок, регламентиран съгласно изискванията на нормативната уредба.

След като съответните възложители са уведомили РИОСВ - Враца за своето инвестиционно предложение /ИП/, на всеки възложител, в най-кратък срок, е отговорено на каква процедура подлежи ИП по отношение изискванията на: Глава шеста от ЗООС, Глава седма, раздел ІІ на ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и какви действия трябва да предприеме за продължаването ѝ. Съответно всички Решения и Становища от направлението също са издадени в нормативно определения срок. При провеждане на съответната процедура се изисква от възложителите представяне на пълна, адекватна и достатъчно подробна информация по отношение на цялостното намерение.

3.2. Проведените процедури по ЕО:

3.2.1. Брой и разпределение на издадените становища по ЕО по области/категории, посочени в приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО;

За периода от страна на инспекцията има издадени 2 бр. становища по ЕО, попадащи в обхвата на т. 10.1. на приложение № 1 от Наредбата за ЕО:

- Общ устройствен план на общините: Борован и Оряхово.

3.2.2. Брой и разпределение на издадените становища по ЕО по области/категории, посочени в приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО след постановен административен акт с характер „да се извърши ЕО“;

За периода от страна на инспекцията няма издадени административни актове с характер „да се извърши ЕО“.

3.2.3. Брой и разпределение на издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по области/категории, посочени в приложения № 2 на Наредбата за ЕО;

● За периода на 2021г. са издадени:

- 9 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - с характер на решението „да не се извършва ЕО“, за план/програма, попадащи в обхвата на чл.2, ал.2, т. 1  от Наредбата за ЕО, като:

- 4 бр. попадат в т. 5.1. на приложение № 2 на Наредбата за ЕО:

-Общинска програма за управление на отпадъците за общините: Враца, Борован, Мездра, Мизия.

-5 бр. попадат в т. 9.3. на приложение № 2 на Наредбата за ЕО:

-Планове за интегрирано развитие на общините: Козлодуй, Роман, Враца, Мездра, Бяла Слатина.

|  | Общ. Враца | Общ. Мездра | Общ. Бяла Слатина | Общ. Козлодуй | Общ. Борован | Общ. Мизия | Общ. Роман |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общинска програма за управление на отпадъците за общините | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| Планове за интегрирано развитие на общините | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |

3.2.4. Средна продължителност на процедурите по задължителна ЕО;

За периода от страна на инспекцията са завършени с краен административен акт две процедури по задължителна ЕО, които са започнали в предходни години. От страна на РИОСВ-Враца сроковете за издаване на писма и административните актове са спазени, съгласно определените такива в действащата нормативната уредба, но поради различните времеви периоди, в които е внасяна необходимата документация от страна на възложителя, не е възможно определянето на средната продължителност на провеждане на процедурите.

3.2.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Издаването на административните актове, както и на всички писма в хода на процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО става в срок, регламентиран съгласно изискванията на нормативната уредба.

4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи

Както през предходните години, така и през 2021г. броят на постъпилите уведомления и издадените административни актове, становища и писма от различно естество, е значителен. Основната част от тях са за ИП извън обхвата на глава шеста от ЗООС, попадащи в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата.

Според анализа на характера на предвижданията на процедираните ППП и ИП, вкл. и при условията и реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, и през 2021 г. се запазва характера на предвидените чрез инвестиционна инициатива дейности в сферата на жилищното строителство, търговията и услуги, в отрасли като земеделие и туризъм. Запазва се и тенденцията да се инициират ППП и инвестиционни предложения, без висок риск за значителни отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, вкл. и върху екологичните фактори на средата влияещи върху екологичното равновесие в екосистемите.

От процедираните ППП и ИП най-голям е броя на свързаните с изграждане на жилищни сгради, складови бази, преустройства, напояване на земеделски земи и др. В последните месеци се забелязва повишен интерес за изграждане на фотоволтаични централи, предимно за собствени нужди, във връзка с мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Значителен е и броя на намеренията в сферата на селското стопанство с инициатори земеделски стопани, кандидатстващи за подпомагане с проекти по различни мерки от програмата. От плановете и програмите, най-голям е броя на горскостопанските програми за сечи и план-извлечения за промяна вида на сечите в горски територии. Във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ постъпват и голям брой запитвания за местоположението на имоти спрямо защитените зони и защитените територии.

На територията на област Враца, броя на ИП попадащи в границите на защитени зони по Натура 2000 е сравнително малък. От всички постъпили през 2021г. в инспекцията /316 бр./ уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми /без ГСП/, на територията на защитени зони попадат само 5 бр. /1,6 %/. Основно те са за жилищни сгради на територията на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“. От ГСП и план-извлечения в защитени зони попадат също малък брой /основно в защитени зони BG0001014 „Карлуково“ и BG0002053 „Врачански Балкан“/, като предвидените сечи са съобразени с изискванията на чл. 65 от Наредба № 8 на МЗХ и Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000, одобрени от Националния съвет за биологично разнообразие (2010 г.). Във връзка с това естественото състояние на зоните, съответно благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, предмет на опазване в тях, са запазени в значителна степен.

В хода на провеждане на процедурите по ОС не са възниквали проблеми при прилагане на законодателството, както и от страна на възложителите. Добра е и комуникацията с другите институции, имащи отношение в определени случаи при провеждане на дадена процедура. Не са постъпвали възражения от неправителствени организации и/или заинтересовани граждани. Няма обжалвани решения издадени от инспекцията по ЗБР през 2021г.

5. Анализ и оценка на ефективността на извършения контрол на мрежата Натура – 2000 – контрол по спазване на режимите и забраните в съответната защитена зона, идентифициране на проблеми при извършените проверки и мерките, които са предприети, постигнати резултати и изводи.

През 2021г са извършени 10 бр. теренни проверки на защитени зони, във връзка с контрол по спазване на режимите и забраните в защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за които през 2021г бяха издадени от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване. В обходените райони, както е посочено по-горе не са констатирани нарушения във връзка с промяна НТП на ливади, пасища и мери, както и друг вид нарушения в резултат на антропогенни дейности. С плана за контролната дейност на РИОСВ – Враца за 2022г са предвидени проверки и на останалите 4 /четири/ бр. ЗЗ, за които ще бъдат издадени заповеди за обявяване със съответните режими и забрани. При последващия контрол относно етапите на реализация на съгласуваните от инспекцията ИП, ППП в границите на защитени зони, както и валидността на съответните решения, се установява, че значима част от дейностите не са реализирани и част от издадените решения към момента не са актуални. Като положителен може да се отчете и факта, че освен малкия брой съгласувани ИП, ППП в защитени зони, за ИП, чиито решения са изгубили правно действие, възложителите не са сменили предназначението и/или НТП на земеделските имоти.

Като проблем при теренните проверки може да се посочи трудното установяване на извършителите на нарушения, особено тези, свързани с разораване на ливади, пасища и мери, както и паленето на стърнища, които са най-чести и най-широко разпространени, както и възстановяването на увредените от подобни дейности местообитания, но за териториалния обхват на РИОСВ – Враца такива случаи не са чести. Добрата комуникация и координация между институциите в областта, имащи в частност отношение с работата на инспекцията оказва положителен ефект в тази връзка.

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда (Приложение № 11)

В съответствие с общите и специфични цели на Националната стратегия за околна среда на областно ниво са разработени и се изпълняват общински нормативни актове, регионални планове и програми, свързани с опазване на околната среда.

Общинте Враца, Борован, Бяла Слатина, Мездра и Роман имат разработени за ностоящия период Програми за управление на отпадъците и „Програми по опазване на околната среда“, съгласно чл. 79 от ЗООС, които са в процес на изпълнение и „Програми за управление на отпадъците“, за които от страна на РИОСВ-Враца е проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за преценяване необходимостта от извършване на Екологична оценка /ЕО/, завършили с Решения да не се извършва ЕО.

Програмите на останалите общини от област Враца са с изтекъл срок и в момента са на различен етап. Част от тях са в процес на разработка, на етап екологична оценка или съгласуване от ОбС.

В процес на изпълнение на мерките за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Мездра.

В процес на изпълнение на мерките за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Враца.

Във връзка с провеждане на процедурите по глава шеста от ЗООС и по-конкретно свързаните с тях писмени консултации по определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ЕО и доклади за ОВОС (заданието), вкл.  и ДЕО и ДОВОС (процедури от компетентност на МОСВ и РИОСВ) за планове/програми/ИП, през 2021 година са изпратени 17 бр. писма.

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми (Приложение № 12)

В рамките на кампанията „ За чиста околна среда 2021“ през отчетната година  на територията на РИОСВ - Враца бяха реализирани 42 проекта,  финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Проектите са изпълнявани в общини, кметства, училища и детски градини.

В резултат на изпълнението им са облагородени паркове, градинки, училищни дворове и детски площадки. Извършено е почистване, озеленяване, създаване на зони за отдих, изграждане на кътове за спорт, кътове за отдих и занимания на открито, изграждане на кътове за отдих, информационни табели, комбинирани спортни съоръжения.

В процес на изпълнение е проект “Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събирани зелени отпадъци-регион Враца”, финасиран по ОПОС 2014-2020г.

В процес на реализация е проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“.

С акцент за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Враца, посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди, в резултат на подмяна и модернизиране на подвижния състав на средствата за масов градски транспорт, в процес на реализация е проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца“.

Реализиран е проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“.

3. Анализ на дейността по достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура (Приложение №13)

През 2021 г. е акцентирано върху подобряване на инструментите и начините за информиране на обществеността при условията на пандемия. Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол.

Интернет страница. Работа с медии. Кампании и екологично образование

Рубриките на интернет страницата се актуализират непрекъснато, като се публикува информация: относно промени в законодателната и нормативната база, за срокове и изисквания, които операторите са задължени да спазват, национални и международни екологични инициативи, за резултатите от контролната и превантивната дейност на инспекцията, както и за кампаниите, които организира инспекцията. Осигурен е публичен достъп до базите данни с информация за околната среда и публичните регистри, годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Враца, месечните отчети, доклади от комплексни проверки, проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни и др.

На интернет страницата регулярно се публикуват всички актове, издадени в изпълнение на правомощията на директора на РИОСВ – Враца. Осигурен е публичен достъп и до информационни pecypcu включващи всички решения по ОВОС, ЕО, оценка на съвместимостта, писма до възложителите, постъпилите до момента  Доклади по ОВОС, ЕО и ОС и др.

Ежедневно се публикува информация за състоянието на атмосферния въздух от Автоматична измервателна станция - Враца. Актуализират се месчните доклади за нивата на ФПЧ10 и шестмесечни доклади за състоянието на атмосферния въздух.

Във връзка с изготвени от МОСВ проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в териториалния обхват на РИОСВ - Враца: BG0001014 „Карлуково“, BG0000594 „Божия мост - Понора“ и BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“, е осигурен обществен достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересованите страни относно предвидените в проекто-заповедите режими и забрани. Проектите  на заповеди с приложената информация за защитените зони са публикувани и на интернет страницата на инспекцията.

През отчетния период са дадени 6 бр. интервюта пред медии. На интернет страницата са публикувани 24 бр. прессъобщения за информиране на обществеността по различни екологични теми.

На интернет страницата на инспекцията е публикувана информация относно проверени и приети 42 проекта, получили финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Целта на кампанията „За чиста околна среда“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора.

Организиран е конкурс на тема „Екосистемите и тяхното значение за нас“, във връзка с отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни.

Проведени са мероприятия за Деня на Земята; Световния ден на околната среда; Европейската седмица за намаляване на отпадъците; Европейската седмица на мобилността.

Публичните регистри по ОВОС и ЕО се актуализират своевременно с данни за текущите процедури. Регистрите са достъпни на интернет страницата на РИОСВ- Враца.

Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС/ЕО, на интернет страницата на РИОСВ- Враца се поддържат следните информационни масиви и регистри:

- Съобщения за първо уведомяване за ИП по чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС;

- Регистър с процедурите по ОВОС;

- Регистър с процедурите по ЕО;

- Издадени от РИОСВ- Враца Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;

- Издадени от РИОСВ-Враца Решения по ОВОС;

- Издадени от РИОСВ- Враца Решения за преценяване необходимостта от ЕО;

- Издадени от РИОСВ- Враца Становища по ЕО;

- Издадени от РИОСВ- Враца Решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;

- Обществени обсъждания и консултации с обществеността;

- Съобщения на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс за неполучени писма и административни актове;

- Съобщения за осигурен обществен достъп до Уведомления за инвестиционни предложения.

- Съобщения за осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС.

- Съобщения за уведомяване по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО.

- Съобщения за постъпило искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Посетителите на интернет-страницата на инспекцията през отчетния период на 2021 г. са общо 17497.

Достъп до информация

Настоящият отчет се отнася за периода 1 януари – 31 декември 2021 г. и е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ). Той е базиран на направен анализ на постъпилите заявления за достъп до информация и/или повторно използване на информация и прилагането на изискванията на ЗДОИ в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ - Враца).

В РИОСВ – Враца се спазват Вътрешни правила за условията и реда за достъп до обществена информация, утвърдени от директора на институцията със Заповед № 60/15.04.2016 г. Поддържа се електронен регистър на постъпилите писмени заявления и устни запитвания по ЗДОИ, който се публикува на всяко шестмесечие в секция „Достъп до информация“ на сайта на администрацията https://riosv.vracakarst.com

Секция „Достъп до информация“ е разположена в началното меню на уеб-страницата. В нея е публикувана подробна информация за правната рамка при предоставянето на достъп до обществена информация, както и процедурата, начина на формиране на такса и заплащането й.

През 2021 г. в РИОСВ – Враца са постъпили 20 броя заявления за достъп до обществена информация, като 12 от заявителите са граждани, 7  – представители на неправителствени организации (НПО) и 1– друг тип, като те най-често са общински администрации и фирми.

За отчетния период най-много заявления са получени чрез електронна поща – 18 на брой, 1 от заявленията са постъпили по пощата или са внесени лично в деловодството на институцията, а 1 брой – чрез уеб-базираната Платформа за достъп до обществена информация, създадена и поддържана от администрацията на Министерския съвет на основание чл. 15в от ЗДОИ.

Няма регистрирани устни запитвания. Исканата информация е предоставяна по електронен път винаги, когато това е поискано от заявителя и/или когато заявлението е постъпило по електронен път (съгл. чл. 41е, ал. 2 от ЗДОИ).

В 13 броя от заявленията е поискан достъп до служебна информация, а в 7 – до официална. Всички постъпили заявления са разгледани.

На 15 от заявителите е предоставен свободен достъп до исканата информация, като са издадени Решения на директора на РИОСВ – Враца за предоставяне на пълен достъп до обществена информация и/или за предоставяне на обществена информация от обществения сектор за повторно използване. Едно от заявленията е препратено по компетентност на други институции на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ. По четири броя заявления е отговорено, че РИОСВ-Враца не разполага с исканата информация.

Информацията е предоставяна на заявителите в законоустановения срок без изключение, а именно - в 14-дневен срок от постъпването на заявлението.

През разглеждания период в РИОСВ – Враца не са постъпвали жалби срещу решения за предоставяне по ЗДОИ. Няма и установени нарушения на длъжностни лица.

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на обществеността.

Проверките, при които се налага участие на контролни органи от други институции, се планират предварително, като се определя точна дата за проверката и координатор.

Когато при извършен контрол са констатирани нарушения, които не касаят екологичното законодателство, на съответния компетентен орган се изпраща информация за предприемане на действия по компетентност.

Проверките по контрол за изпълнение на условията в Комплексните разрешителни се извършват съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район”.

Контролът на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС, се извършва от комисии съставени от представители на  териториалните и регионалните структури на: Министерството на околната среда и водите,  Министерството на вътрешните работи, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ и  представители на Кметовете на общините. Членовете на комисиите са изброени поименно в Заповед на министъра на околната среда и водите. За всяка проверка, участниците в нея и фирмата/предприятието се уведомяват предварително. За извършената проверка се съставя Констативен протокол, който се подписва от представителите на контролните органи и от представителя/ите  на проверяваният обект. След оформяне на Констативен протокол се изготвя Доклад до Министъра на околната среда и водите.

При регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект се прилагат Указания за координация и комуникация между регионалните инспекции по околна среда и водите и басейновите дирекции за съвместни действия при извършване на проверки, утвърдени със Заповед № РД-651/29.09.2015 г. На Министъра на околната среда и водите.

При възникнали аварийни ситуации се прилагат Указания за действия при възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда, утвърдени със Заповед № РД-569/01.06.2021 г.  на Министъра на околната среда и водите.

Във връзка с работата по опазване на защитените територии и зони и биоразнообразието в региона, РИОСВ – Враца работи в тясно сътрудничество с ТП ДГС и Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“, в резултат на което при необходимост се извършват съвместни контролни проверки, предоставя се информация и се оказва необходимото съгласно компетенциите съдействие, както от тяхна, така и от наша страна.

5. Анализ на дейностите по други текущи задачи

През годината е взето участие в 43 бр. Държавни приемателни комисии, 25 бр. заседания и комисии от различно естество, 13 бр. уебсеменари и обучения, 3 бр. участие във Висши експертни екологични съвети, 2 бр. Експертни екологични съвети.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4, т. 1 от Закона за водите и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и аварии и във връзка със Заповеди на кмета на община Борован и община Мездра, е взето участие в междуведомствени комисии, които извършиха обследване  проводимостта на речните легла в границите на урбанизираните територии на населените места в общините.

Във връзка със Заповед на Областният Управител на Област Враца, назначена на основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, е взето участие в междуведомствена комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита извън урбанизираните територии. Извършен е оглед на речните корита извън населените маста на реките Скът, Огоста, Рибине, Бързина, Искър, Гостиля и др. и са определени дължините на речните участъци чиято проводимост е намалена и се нуждаят от почистване.

Съвместно с инвеститорски контрол от ПУДООС е осъществен контрол и е взето участие в комисии за приемане на извършена работа на реализирани проекти, финансирани от ПУДООС в рамките на националната кампания “За чиста околна среда 2021 г.” на МОСВ за 43 броя обекта в региона.

Eкип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, взеха участие в определяне състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в определният им териториален обхват, в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

По време на 46-тото среднозимно преброяване експертите извършиха наблюдения по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, в това число и на яз. „Дъбника” край гр. Враца. Метеорологичните условия – преобладаващото в следобедните часове слънчево време, обичайните за сезона ниски температури, вариращи между -3° С и +3° С, оказаха влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици в района.

По обходените маршрути бяха преброени 1627 представители на 20 вида водолюбиви птици, сред които чапли, качулата и кафявоглава потапница, зимно бърне, малък и голям гмурец, лиска, зеленоглава патица и др. Най-многобройни се оказаха лиските, зеленоглавите патици и белия ангъч.

Особен интерес за наблюдателите тази година преставляваше присъствието на морски орел и бял ангъч на яз. Дъбника край гр. Враца.

Експертите констатираха и наличието на екземпляри от други видове птици, които не са водолюбиви, но са защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие – обикновен мишелов, голям синигер, щиглец и други.

Обобщените данни показват, че спрямо предходната година видовият състав, както и числеността на видовете зимуващи водолюбиви птици в наблюдавания район се увеличават.

► Публичните регистри по ОВОС и ЕО се актуализират своевременно с данни за текущите процедури. Регистрите са достъпни на интернет страницата на РИОСВ- Враца.

Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС/ЕО, на интернет страницата на РИОСВ- Враца се поддържат следните информационни масиви и регистри:

● Съобщения за първо уведомяване за ИП по чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС;

● Регистър с процедурите по ОВОС;

● Регистър с процедурите по ЕО;

● Издадени от РИОСВ- Враца Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;

● Издадени от РИОСВ-Враца Решения по ОВОС;

● Издадени от РИОСВ- Враца Решения за преценяване необходимостта от ЕО;

● Издадени от РИОСВ- Враца Становища по ЕО;

● Издадени от РИОСВ- Враца Решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;

● Издадени от РИОСВ- Враца Решения за спиране на административно производство по чл. 54 от АПК;

● Обществени обсъждания и консултации с обществеността;

● Съобщения на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс за неполучени писма и административни актове;

● Съобщения за осигурен обществен достъп до Уведомления за инвестиционни предложения.

● Съобщения за осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС.

● Съобщения за уведомяване по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО.

● Съобщения за постъпило искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Взето е участие в Заседание на Междуведомствена комисия  - специализиран състав на Висш експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ към МОСВ.

Взето е  участие в две онлайн събития за представяне на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея  по ОП „Добро управление“.

Взето е участие в 39 бр. държавни приемателни комисии за строежи.

По отношение на обектите от страна на инспекцията няма забележки по изпълнението им и представената документация.

III.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

С цел повишаване ефективността на работа, както и постигане на по-високи резултати се предвижда да се предприемат действия в следните насоки:

- Засилен контрол на дейностите по превоз (внос/износ) на отпадъци, подлежащи на по-строг контрол  в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.посредством извършване на  6 бр. проверки;

- Спазване изискванията на Наредбата за ИУМПС и НУБА, посредством 21 бр. проверки на обекти извършващи дейности по разкомплектоване на ИУМПС и дейности с НУБА;

- Повишаване ефективността на контрол относно нерегламентираното третиране на отпадъци, посредством  контрол на лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, за установяване съответствието на условията по управление на отпадъците с тези в издаденото разрешение;

- Повишаване ефективността на контрол относно нерегламентирани сметища и замърсяване на терени, посредством контрол на Общинските администрации относно спазване изискванията и разпоредбите на Закона за управление на отпадъците;

- Засилен контрол относно  изпълнението на мерките заложени в „Актуализирана програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца за периода 2019-2023г.”

- Повишен  контрол на относно заустването на отпадъчни води с превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води и комплексни разрешителни, с цел опазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземни водни обекти.

- Предотвратяване на замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии и контрол по поддържане на чистотата на пътища;

- Оптимизиране контрола на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС;

- Засилване участието на обществеността при спасяването на бедстващи защитени видове;

- Осигуряване на пълна прозрачност и достъп до актуална информация за състоянието на околната среда при провежданата екологична политика;

Основна цел в направление ОВОС и ЕО е извършване на превантивен контрол за опазване на околната среда, чрез издаване на мотивирани решения и становища, в съответствие с измененията  на нормативната уредба по околна среда и при спазване на нормативните изисквания при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО. Приоритетите в направлението са свързани с оптимизиране на качеството и повишаване на динамиката в хода на провежданите процедури по реда на Глава VI от ЗООС, както и последващ контрол относно поставените условия в тях в зависимост от фазите на реализиране на съответното инвестиционно предложение, план или програма. Приоритет е и уведомяване на обществеността за провежданите процедури на различните етапи от тях, вкл. поддържане на публичните регистри по ОВОС и ЕО. Постигнати са и целите на ОВОС и ЕО за осигуряването на високо ниво на защита и опазване на околната среда, респективно на човешкото здраве, допринасяне постигането на екологичните съображения в процеса на подготовка и одобряване на ИП/ПП

Извършвани са и проверки за правно действие на издадени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО и Решения/Становища по ОВОС/ЕО, предвид посоченият 5 годишен срок от датата на издаването им и започване на осъществяването им, съгласно разпоредбите на ЗООС.

IV.ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel):

0. Общи таблици 1. Въздух;

2. Води;

3. Почви;

4. Управление на отпадъците;

5. Биологично разнообразие и НЕМ;

6. ОВОС и ЕО;

7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване;

8. СЕВЕЗО и Химикали;

9. Комплексни проверки;

10. Административно–наказателна отговорност и принудителни административни мерки;

11. Политика по околната среда на регионално и местно ниво;

12. Реализиране на екологични проекти;

13. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура.

.