Представено от „КАЛИН ЕКО СТРОЙ“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA“, в землищата на гр.Оряхово и с. Селановци, община Оряхово, област Враца,

Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от „КАЛИН ЕКО СТРОЙ“ ООД  за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA“, в землищата на гр.Оряхово и с. Селановци, община Оряхово, област Враца,   на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация (в уведомлението като цяло) се предвижда извършване на следните дейности:

- Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA.

- Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна предназначението на земеделска земя, тъй като засегнатите имоти са с начин на трайно ползване „Производство на енергия и енергетични продукти“.

- За ИП „Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA – на площадка „Б“, в землищата на гр. Оряхово и с. Селановци, община Оряхово, обл. Враца, с възложител: „КАЛИН ЕКО СТРОЙ“ ООД, от РИОСВ-Враца е издадено Решение по ОВОС № ВР- 2-2/2009г. за неговото одобряване.

През 2019г. Решението по ОВОС е изгубило правно действие, за което е уведомен възложителя.

Настоящото ИП ще бъде разположено на територията на разглежданите през 2009г. имоти от землищата на двете населени места, като ще включва промяна и изменение на техническите параметри на вятърните генератори.

Предвид гореописаното за разглежданото ИП се провежда нова, самостоятелна процедура по глава шеста от ЗООС, и независима от провежданата преди това.

- Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в следните имоти:

Имотите предвидени за монтаж на ветрогенераторите са:

| Ветрогенератор № | Идентификатор на поземлен имот | Засегната площ от ПИ, дка |
| --- | --- | --- |
| Ветрогенератори в землището на гр. Оряхово |
| 1 | 54020.41.80 | 1.830 |
| 2а | 54020.6.22 | 1.014 |
| 3 | 54020.8.23 | 1.844 |
| 4 | 54020.10.16 | 1.960 |
| 5 | 54020.12.55 | 1.842 |
| 6 | 54020.12.52 | 2.229 |
| 7 | 54020.4.19 | 4.096 |
| 8 | 54020.72.384 | 1.860 |
| 9 | 54020.58.379 | 2.172 |
| 10a | 54020.26.31 | 2.410 |
| 11 | 54020.14.41 | 1.843 |
| 12 | 54020.13.33 | 2.102 |
| 14 | 54020.17.14 | 1.830 |
| 15 | 54020.18.37 | 1.828 |
| 16 | 54020.48.69 | 1.830 |
| 17 | 54020.15.31 | 1.832 |
| 18 | 54020.25.56 | 1.806 |
| 19 | 54020.25.58 | 1.813 |
| 20 | 54020.27.47 | 2.952 |
| 21 | 54020.27.49 | 2.654 |
| 22 | 54020.28.80 | 1.827 |
| 23 | 54020.14.43 | 1.887 |
| 24 | 54020.48.67 | 1.829 |
| 25 | 54020.29.26 | 1.988 |
| 26 | 54020.412.27 | 1.840 |
| 27 | 54020.42.54 | 1.843 |
| 28 | 54020.43.72 | 1.829 |
| 29 | 54020.44.138 | 1.830 |
| 30 | 54020.47.76 | 1.829 |
| 31 | 54020.51.43 | 1.830 |
| 32 | 54020.51.45 | 1.830 |
| 33 | 54020.42.56 | 1.834 |
| 34 | 54020.44.146 | 1.823 |
| 35 | 54020.41.78 | 2.272 |
| 36 | 54020.44.144 | 1.830 |
| 37 | 54020.44.142 | 2.085 |
| 38 | 54020.44.140 | 1.828 |
| 39 | 54020.51.47 | 1.830 |
| 40 | 54020.50.26 | 1.828 |
| 51 | 54020.41.82 | 1.830 |
| 52 | 54020.51.49 | 1.962 |
| 53 | 54020.47.80 | 1.831 |
| 54 | 54020.43.74 | 1.830 |
| 55 | 54020.46.24 | 1.831 |
| Ветрогенератори в землището на с. Селановци |
| 13 | 70723.172.33 | 1.828 |
| 41 | 70723.159.29 | 1.787 |
| 42 | 70723.168.20 | 1.830 |
| 43 | 70723.168.22 | 1.900 |
| 44 | 70723.164.48 | 2.166 |
| 45 | 70723.165.49 | 2.394 |
| 46 | 70723.164.46 | 1.184 |
| 47 | 70723.166.18 | 1.830 |
| 48 | 70723.173.59 | 1.845 |
| 49 | 70723.173.55 | 1.840 |
| 50 | 70723.173.57 | 1.832 |

Обща площ на засегнатите имоти – 107.159 дка., включително площта (1.830) на генератор 1.

- Технически характеристики на предвидените за изграждане и експлоатация вятърни генератори, са както следва:

- Номинална мощност- 6 МW

- Обща мощност на бъдещия ВЕП- 330 MW

- Диаметър на витлото- 162 м.

- Височина на кулите- 169 м.

- Обща височина- 250 м.

- Отстояния на площадките на ветрогенераторите до населени места и обекти подлежащи на здравна защита:

- на изток-североизток- 700м. до 1200м. гр. Оряхово

- на изток-североизток- 900м. с. Селановци

- на югозапад- 2400м. с. Сараево

- на запад- 3800м. гр. Мизия

- на северозапад- 770м. мотел „Рай“

- За достъп до всяка площадка, определена за изграждане на ветроенергийните кули, ще се ползват съществуващи селскостопански пътища, като към всяка една ще се изпълнят пътни подходи за достъп.

- Вятърните генератори ще се монтират на кули- стоманена конструкция, с височина от 169м и диаметър на витлото 162м. Кулите ще бъдат фундирани върху кръгли стоманобетонови фундаменти с диаметър 25м и дълбочина 2,5м до 3,0 м в зависимост от вида и здравината на почвата под всяка кула.

- Трансформаторите за преобразуване на енергията произведена от генераторите ще бъдат инсталирани в корпуса на ветровите кули или монтирани до кулите.

- Произведената електрическа енергия от монтираните съоръжения в землищата на гр. Оряхово и с. Селановци, ще се препраща по подземна кабелна мрежа, положена покрай съществуващи полски пътища до повишаваща подстанция 20 кV/110 kV. От повишаващата подстанция ще се осъществи присъединяване към националната преносна електрическа мрежа. Повишаващата подстанция ще се изгради в ПИ 54020.28.35 (собственост на възложителя) с площ от 20,003 дка и начин на трайно ползване „Др.произв.тер.“.

- За реализацията на ИП няма да се ползва взрив.

- ИП не е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, зауствани на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземни води с приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

- За питейни цели се предвижда доставка на минерална и трапезна вода.

- Работещите ще ползват химически тоалетни, които периодично ще се подменят от специализирана фирма на основата на сключен договор. Хигиенен душ ще бъде осигурен извън обекта.

- По време на строителството на обекта ще се генерират строителни, битови и други неопасни отпадъци, както и опасни отпадъци при аварийна непредвидена подмяна на масла или акумулаторни батерии, както и от кърпи за почистване на оборудване и предпазни облекла. Опасните отпадъци ще се събират в метални варели (за моторни масла, маслени филтри, кърпи за почистване на оборудване и предпазни облекла) и в метални контейнери (за акумулаторни батерии) след което ще се предават за последващо третиране. Непредвидената подмяна на масла, филтри и акумулатори ще се извършва на определена за целта площадка, като тази за подмяна на масла и филтри ще е с уплътнен изолационен материал, непозволяващ проникване на нефтопродукти в почвата.

- По време на експлоатация на обекта ще се генерират битови и други неопасни отпадъци, както и опасни отпадъци, които ще се събират в метални варели (за отработени и трансформаторни масла) или в метални контейнери (за негодните за употреба луминисцентни лампи, съдържащи живак) след което ще се предават за последващо третиране.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение като цяло представлява обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 3, б. “и”). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение  подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Възложителят е информиран, че постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” за изразяване на становище, съгласно изискванията на чл.4а от Наредбата за ОВОС, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ – Враца (вх. № ОВОС-ЕО-147-(6) от 09.05.2022г.) становище на Басейнова дирекция “Дунавски район” (копие от което се предоставя за съобразяване):

- Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо:

- Допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище;

- Допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве. стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021 г. на Дунавски район.

- Реализирането на ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1 и т. 2 на настоящото становище в т. ч.: спазване на мярка РМ_2_2 от ПУРБ 2016-2021г. – при изграждане на фундаментите за монтиране на кулите да не се достига нивото на подземните води.

- От картите на заплахата от наводнение за двата РЗПРН (Райони със значителен потенциален риск от наводнения) е видно, че имотите в които ще се реализира ИП, не попадат в границите на заливане и не са под заплаха от наводнение с висока вероятност на настъпване (5%), както и под заплаха от наводнение със средна (1%) и малка вероятност (0,1%) на настъпване.

- Към настоящия момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води. използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000г.). Съгласно наличната в БДДР информация, в района предвиден за реализиране на ИП няма съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони от 1000м, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021г.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Посочените в уведомлението поземлени имоти в землищата на гр. Оряхово и с. Селановци, общ. Оряхово, където е предвидено да се монтират ветрогенераторите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените треитории (ДВ, бр. 133/11.11.1998 г, с изм. и доп.).

Поземлени имоти с идентификатори 54020.6.22; 54020.6.24; 54020.8.23; 54020.10.16; 54020.14.43 попадат на територията на защитена зона съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.) /зони по Натура 2000/: BG000614 "Река Огоста" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.).

Останалите имоти посочени в уведомлението не попадат на територията на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), във връзка с което подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно чл.31, ал.4 от ЗБР, във връзка с ал. 1 от него.

ІІІ. По отношение на изискванията на Закона за водите (ЗВ):

При реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение е необходимо да се вземат предвид и да се спазват изискванията, предвидени в ЗВ, съгласно приложеното становище на БДДР – Плевен.

Копие от писмото е изпратено до: община Оряхово, кметство с. Селановци, община Оряхово, обл. Враца,   БДДР

/отговорено от РИОСВ-Враца на 16.05.2022г./