ДОКЛАД № …./ ден ... месец... ……г.

Резултати от собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

1. Данни за обекта:

1.1. Име на обекта: …………………………………………………………………………….

1.2. Адрес: ……………………………………………………………………………………..

1.3. Собственик (ползвател): ………………………………………………………................

(фирма на юридическо лице, ЕТ или физическо лице)

1.4. Лице за контакти, длъжност: …………………………………………………………….

1.5. Телефон:………………                 факс:………………                     e-mail:…………….

2. Описание на отделните неподвижни източници на емисии (подобекти):

2.1. Наименование на източниците (подобектите): ………………………………………..

2.2. Тип:	технологичен                                     

горивен (котел)                                  

2.3. Година на въвеждане в експлоатация:       ……………………..

2.4. Номинална мощност / капацитет:              ……………………..

- Информация относно планирането на измерванията на неподвижните източници:

- Емисионните измервания са извършени във връзка с изискванията на чл.31, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  (обн., ДВ, бр. 31/1999г., изм. и доп., бр. 61/2017г.). (за обекти по чл. 33, ал. 2 се прилагат и копия от протоколите с резултатите от предварителните серии от измервания)

- Резултати от собствените периодични измервания:

Протокол №……………. г. за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на …………………

Параметри на изпусканите газови потоци:

- Температура на газовете в газохода ( C ):                            ……………………...….;

- Влага (об.%):                                                                            ...……………………....;

- Налягане или подналягане в газохода (hPa):                        ……………..….……....;

- Средна скорост на газа (m/s):                                                 …………….....……..….;

- Кислородно съдържание в отпадъчните газове (об.%):     …………….. ...………...;

Протокол от изпитване № ……………г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на …………………..

- Обемен дебит (Nm3/h): ……….. /коригиран по съдържание на кислород ………../;

-  Емисии от NOx /стойностите от 3бр. измервания- усреднена (mg/Nm3)/: …….....;

- Емисии от SO2 /стойностите от 3бр. измервания- усреднена (mg/Nm3)/ :  ……….;

- Емисии от СO /стойностите от 3бр. измервания-  усреднена (mg/Nm3) /:  ……….;

- Емисии от прах /стойностите от 3бр. измервания-  усреднена (mg/Nm3) /:  …..….;

- Емисии от други /стойностите от 3бр. измервания-  усреднена (mg/Nm3) /:  …….;

/излишните показатели се премахват/

*Представят се оригинали на протоколите или копия, заверени с "Вярно с оригинала" от лабораторията, извършила изпитването.

5. Използвани методи и средства за измерване - посочват се идентификационните номера на използваните стандартизационни документи:

- Средства за изпитване:…………………………………:……………………………..

…………………………………………………………………………………………………….;

-  Методи за изпитване:………………………………. ………………………………… …………………………………………………………………………………………………….;

6. Експлоатационните и технологични условия през време на извършване на измерванията (натоварване на инсталацията и др.), необходими за оценка на резултатите от индивидуалните измервания /в случаите на прилагане на изключението по чл. 19, ал. 3 от НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  (обн., ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп., бр. 61/2017 г.) се посочват причините за това/:

Емисионните измервания са извършени при установен технологичен режим на експлоатация и спазване изискванията  на  Глава V. Собствени периодични измервания от Наредба № 6/26.03.1999г. (обн., ДВ, бр. 31/1999г., изм. и доп., бр. 61/2017 г.)

- Установен технологичен режим на работа на неподвижния източник                      / натоварване %/: ……..%;

7. Състояние и ефективност на работа на съответните пречиствателни устройства и съоръжения в случаите, когато последните са налице:…………………………….............

8. Вид, количество и състав  /характеристиките/ на използваните  горива, суровини и     материали:

- вид гориво:………………….. ;

- количество / разход на гориво: ……………………..;

- състав:………………………………………………………………………………..;

9. Име и адрес на акредитираните лаборатории, извършили измерванията; лице за контакти- телефон, факс и др.:

Име на акредитираната лаборатория, извършила измерванията: …………………………….

Адрес: ул……………….. №…… гр…………….  район……………...       обл……………….

Лице за контакти:  ………………………………………….      телефон: ………….   факс: …………

10. Копие и пореден номер на сертификата за акредитация и удостоверяващ акредитацията на лицата и лабораториите по т. 9, за извършване на емисионен контрол:

Сертификат № ……….. валиден до …………г.  издаден от ИА БСА, съгласно …………..

11.  Дата и час на провеждане на измерванията: …………………………

12. Номинален разход на гориво: ………………………………. /ако е приложимо/

13. Режим на работа на неподвижния източник / броя отработени часове, разделени по месеци, за 12 месеца назад /: ……….. ч./средномесечно.

14. Географски координати на изпускащото устройство:…………………………………..

15. Височина и светло сечение на изпускащото устройство:……………………………….

*Докладът се представя едновременно на хартиен  и електронен носител в РИОСВ- Враца  за оценяване,  не по-късно от 2 месеца след датата на вземането на проби/ извадки.

Изготвил:  ........................................... /подпис и печат/

/ име, презиме, фамилия- длъжност/