### Образец № 3

Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - Враца

## РЕШЕНИЕ

№ 05-ДО-213-01 от 05.03.2015 г.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № В-326 от 04.02.2015 г. и допълнителна информация с №

В-497 от 24.02.2015 г.

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Решение № 05-ДО-213-00 от 21.07.2014 г.

на ЕТ „Любомир Василев-Емива“

ЕИК: 816092595

седалище и адрес на управлението: област Враца, община Оряхово, с.Лесковец, 3341

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Любомир Василев Маринов - управител

служ. тел.: 0888 888 813; 0895 510 427

електронна поща: ivona_7@abv.bg

както следва:

- Заявяват се следните промени:

А. В случай на добавяне на нова дейност, на промяна на количеството на вече разрешен отпадък, добавяне на нов отпадък и др.

- Добавят се нови отпадъци

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 01 05 06* | Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 1000 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 02 01 04 | Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 200 | От физически лица; От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 05 01 03* | Дънни утайки от резервоари | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 1000 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 200 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 300 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 13 04 03* | Трюмови масла от други видове корабоплаване | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 13 05 02* | Утайки от маслено-водни сепаратори | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 13 05 06* | Масло от маслено-водни сепаратори | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 13 07 03* | Други горива(включително смеси) | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 300 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 200 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 17 02 03 | Пластмаса | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 100 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 19 02 07* | Масла и концентрати от сепариране/разделяне | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
|  | 20 01 39 | Пластмаси | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 200 | От физически лица; От лица регистрирани по Търговския закон |

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 05-ДО-213-00 от 21.07.2014 г. и издавам следното разрешение:

- Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: с.Лесковец, област Враца, община Оряхово, УПИ №704374 и УПИ 704375, кв.40 по плана на с.Лесковец, община Оряхово, област Враца, площ 2375 кв.м.

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 01 05 06* | Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 1000 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 2. | 02 01 04 | Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 200 | От физически лица; От лица регистрирани по Търговския закон |
| 3. | 05 01 03* | Дънни утайки от резервоари | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 1000 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 4. | 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 200 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 5. | 12 01 05 | Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 300 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 6. | 13 04 03* | Трюмови масла от други видове корабоплаване | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 7. | 13 05 02* | Утайки от маслено-водни сепаратори | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 8. | 13 05 06* | Масло от маслено-водни сепаратори | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 9. | 13 07 03* | Други горива(включително смеси) | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 10. | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 300 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 11. | 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 200 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 12. | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 400 | От физически лица; От лица регистрирани по Търговския закон |
| 13. | 16 01 19 | Пластмаси | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 300 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 14. | 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От юридически лица при преработка на нефтопродукти |
| 15. | 17 02 03 | Пластмаса | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 100 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 16. | 19 02 07* | Масла и концентрати от сепариране/разделяне | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 /сушене, изпарение, разделяне/ | 500 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 17. | 19 12 04 | Пластмаса и каучук | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 300 | От лица регистрирани по Търговския закон |
| 18. | 20 01 39 | Пластмаси | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R 1 – R 12 (сортиране, рязане ) R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия | 200 | От физически лица; От лица регистрирани по Търговския закон |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Инсталацията за преработка на стари автомобилни гуми и пластмаси се намира в два урегулирани поземлени имота с обща площ 2375 кв.м. в с.Лесковец.

Ще се ползва открита бетонирана и оградена площадка на площ от 500 м2.Площ за монтиране на инсталацията 150 м2.Твърдата пиролизна фракция ще се съхранява в палета на площ от 30 м2. Съхранението на гумите и пластмасата ще става на закрита площ от 150 м2.

Площадката е собственост на фирмата. Оградена е с метална ограда и ще се охранява денонощно. Не се налага изграждане на пътна, електро и ВиК инфраструктура. Обозначението на обекта ще бъде според нормативните изисквания. Обектът ще включва следните подобекти:

- Открита площадка на която се складира суровината – отпадъци с код и наименование 16 01 03 -  излезли от употреба гуми и различни видове пластмаси.

- Навес под който се складират отпадъците получени в резултат на процеса с код и наименование 19 01 17* - отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества (въглерод на прах) и 19 01 02 – черни метали отделени от дънна пепел (метална корда).

- Изградено производствено хале в което се помещават:

- Участък за подготовка на суровината – нарязване на суровината при необходимост и зареждане на реактора. Нарязването на гумите ще се извършва с резачка, представляваща метална конструкция с електромотор, ремък и нож.

- Участък за пиролиза – работещ по метода на нискотемпературна пиролиза с производителност 1 т/денонощие.

- Участък за складиране – резервоар с обем 20 куб. м. на отпадък, получен в резултат на процеса с код и наименование 19 01 17* - отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества (въглеводородна фракция).

Преработката на излезлите от употреба гуми /ИУГ/ и пластмаси се основава на процеса на топлинно разлагане-пиролиза при температура 400-500 градуса при отсъствие на кислород, в резултат на което се получава високовъглероден остатък и парогазова смес. Получават се следните продукти:течна фракция /мазут/- 40-45%; пиролизен газ-10-30%; твърди въглеводороди-25-30%; метални корди- 10%.

Инсталацията е с капацитет 1 тон на денонощие е се състои от: овъглителна камера, пещ и охладител /кондензатор/.Процеса на пиролиза преминава през няколко етапа: поставяне на ИУГ в реторта /камера/; загряване на пещта, посредством нафтова горелка до температура 450-500 градуса, когато започва пиролизата на автомобилните гуми; охлаждане на парогазовата смес от пиролизата, която постъпва в охладителя и излиза под формата на дестилат и некондензирали газове.Газовете се връщат обратно в пещта за увеличаване коефициента на полезно действие на процеса.

В процесът на пиролиза се образуват главно въглеродосъдържащи остатъци и парогазова смес.  Парогазовата смес се състои от пари на течно пиролизно гориво, водни пари и на кондензирал газ.

Преминавайки през газовия колектор, газовата смес постъпва в скрубер за мокро почистване. Газовият поток движейки се нагоре се подлага на оросяване с течно гориво, което води до намаляване на температурата на пиролизните газове и увличане на част от течните частици от пирогазовата смес. Течната фракция се отвежда от скрубера и периодично се дренира в открит съд.

Следва отделяне на металокордата от въглеродния остатък. Отделеният високовъглероден остатък се насипва в чували и се премества в склад за съхраняване. В склада се съхранява и металокордата

Захранването на инсталацията с вода ще се извършва с водоохладителна кула, която ще се зарежда еднократно и при необходимост ще се допълва.Водата от водоохладителна кула ще се ползва за охлаждане на парогазовата смес.

Инсталацията е от затворен тип и няма вредни емисии от нея, освен тези от горелката на реактора.Не се очакват неорганизирани емисии в атмосферата, както и наличие на неприятни миризми в околната среда.Емисиите от подгряване на инсталацията ще се разпростират  в рамките на терена предвиден за монтиране на инсталацията.

На  площадката се предвижда обезводнявани на отпадъци, съдържащи или замърсени с нефтопродукти /предимно промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, трюмови масла от корабоплаване, утаики от маслени сепаратори и др. /.Няма да се извършва химичен процес с отпадъците, а само физично разделяне на смесените компоненти под въздеиствие на температурната разлика и различните точки на кипене.

Отпадъците ще се събират от фирми, които генерират тези видове отпадъци и ще се доставят с техен транспорт с оборудвани, съгласно ADR камиони. На площадката ще има определено място за престой на колите при извършване на товаро-разтоварна дейност.

Съхраняването на отпадъците ще се извършва в закрито и с бетонов под хале.Същото е оборудвано с 3 бр. цистерни за съхраняване на отпадъците - 10,30 и 40 куб.м..Ще се приемат на площадката не повече от 2-3 вида отпадъци в определен момент до тяхното преработване.

Обезводнените нефтопродукти ще се съхраняват в 2 бр. цистерни по 5 куб.м. Същите са вкопани под земята в бетоново корито.Обезводнените отпадъци от нефтопродукти ще се връщат на клиентите за последваща употреба.

Обезводняване на отпадъците:

# Инсталацията за обезводняване на нефтопродукти е оборудвана с водогреен котел, разширителен съд, кондензна колона, топлообменници, междинна колона, основни и складови резервоари и съответните помпени агрегати с капацитет 1 тон на час.

Съдовете, в които се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци ще са изолирани от околната среда, същите ще са в корозионно устойчиви съдове.

Отпадните нефтопродукти и маслени утайки се загряват до 120-140 градуса, посредством горивната инсталация на котела / горелката работи с нафта/ при което се изпарява водата съдържаща се в тях. Обезводнените нефтопродукти от дъното на котела през топлообменници се охлаждат до около 40-50 градуса и с помпа се подават към складовите резервоари, при което ще се получават следните суровини- обезводнени нефтопродукти.

Охладените водни пари преминават през междинна колона и след това в приемен резервоар.За намаляване на температурата на кипене на водата процеса, се води под вакуум, създаден от вакуумпомпа.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и

превантивните мерки в съответствие с описаният към заявлението и утвърден „Авариен план при бедствия, аварии и катастрофи”, в т. IV от заявлението.

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- Да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, работно време, отговорно лице и телефони за контакти;

- На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура;

- Местата за съхраняване на отпадъците да са обособени и обозначени с табели с наименованието и съответния код на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО;

- Площадката да е снабдена с противопожарно оборудване и да се осигурят съответните условия за пожарна безопасност съгласно изискванията на Наредба № Із – 1971 от 29 октомври 2009 г. за застроително – технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);

- Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията;

- Да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;

- Да се осигурят подходящи съдове за съхранените на отпадъци (суровинен ресурс), с цел избягване на разпиляване и замърсяване на района на площадката;

- Да има наличност на достатъчни количества от абсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци;

3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- На площадката за третиране на отпадъци да се обособят следните функционални зони:

- зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и везна;

- основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците;

- складова зона;

- обслужваща (административно-битова) зона.

- Зоните за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на пиролизния процес да са обособени и обозначени с табели с наименованието и съответния код на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО;

- Да са осигурени подходящи съдове за събиране на генерираните в резултат на пиролизния процес отпадъци;

- Участъците, на които ще се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29/1999г.).

Площадките да отговарят на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

- Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на описаните в т. ІІ от заявлението „Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията”;

- Измерването и контролирането на количествата на постъпващите /образуваните/ предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез кантари, калибрирани с точност за измерванията, като данните се документират в отчетните книги, съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО;

- Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от:

- три години – при последващо предаване за оползотворяване;

- една година – при последващо предаване за обезвреждане.

- Дейностите по оползотворяване на отпадъците да се извършват в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му с цел предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда;

- Дейностите по третиране на отпадъците да се извършва по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване;

- Да се осигури наличието на подходящ абсорбент на мястото на съхраняване на течната въглеводородна фракция, който да се използува в случай на разлив. Евентуално замърсения абсорбент да се управлява като опасен отпадък;

- Генерираните в резултат на пиролизния процес отпадъци да се третират според изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

- Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се отстранят всички отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО за третиране на отпадъци, демонтира инсталацията и се извърши цялостно почистване на терена съгласно описаните в т. V от заявлението „Мерки и технологии за закриване на площадката за третиране на отпадъци”.

6. Да се спазват изискванията на Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр.36/ 2013 г.) (Наредба № 4):

- Инсталацията да се експлоатира при стриктно спазване на изискванията и условията на Глава четвърта на Наредба № 4;

- Да се изпълнят изискванията на Глава пета от Наредба № 4 относно спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества в отпадъчните газове;

- Инсталацията да се оборудва със средства за измерване, като се използват измервателни методи, осигуряващи мониторинг на установените с Наредба  № 4 задължителни технически параметри, условия за експлоатация и НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух;

- Да се изпълнят изискванията и условията, поставени в Глава осма, Глава девета и приложение № 1 и 2 от Наредба № 4;

- Да се осъществява собствен мониторинг и контрол на инсталацията в съответствие с  Наредба № 4 и  утвърдения план за мониторинг, приложение  към заявлението. Да се спазват изискванията на чл. 46 от Наредба № 4;

- В случаите, когато резултатите от извършените измервания показват, че е налице превишаване на една или повече от установените с Наредба № 4 норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води незабавно писмено да се уведоми РИОСВ - Враца относно регистрираните превишения.

7. В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за устройство на територията, копие от същия да се предостави  в РИОСВ – Враца.

8. В срок преди въвеждане в експлоатация на инсталацията за пиролиза да се представят в РИОСВ – Враца документите посочени в чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/ 1999 г.).

9. Да се представи в РИОСВ – Враца схема за утвърждаване, съдържаща необходимата информация за разположението и броя на точките за пробовземане на изпускащото устройство съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/ 1999 г., изм. ДВ, бр.52/ 2000 г. и ДВ, бр. 93/ 2003 г.).

10. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на хлороводород, флуороводород и серен диоксид да се извършват не по-малко от два пъти годишно за една календарна година, като през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията да се осъществява едно измерване на всеки три месеца, с цел да се докаже, че емисиите на вредни вещества в никакъв случай няма да превишават установените норми на допустими емисии.

11. Да се спазват изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/ 1999 г., изм. ДВ, бр.52/ 2000 г. и ДВ, бр. 93/ 2003 г.).

12. Забранява се превишаване на производственият капацитет на инсталацията (пиролизния реактор) над 1 т входяща суровина (отпадък) за денонощие.

13. Получените изходни вещества от пиролизата (твърда и течна фракция) да се считат за отпадъци по смисъла на §1, т.17 от ДР на ЗУО и да се управляват/ третират съгласно действащата към момента нормативна екологична уредба до представянето на документ по чл. 5 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/ 2012 г.), съгласно който същите са престанали да бъдат отпадъци.

14. Измерването на количествата на постъпващите, третираните и на формираните отпадъци да се извършва поотделно за всеки вид отпадък по кодове и наименование съгласно Наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО.

15. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

16. Настоящето разрешение да се изменя и допълва при промени, регламентирани в чл. 73 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Враца пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ИД  ДИРЕКТОР РИОСВ – ВРАЦА:

/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /