## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: отпадъци и води на 15.08.2013 г. беше извършена комплексна проверка на “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, назначена със Заповед № 82/ 12.08.2013 г. на РИОСВ - Враца.

Дружеството е с предмет на дейност производство, монтаж и ремонт на резервни части и съоръжения за енергетиката. Режим на работа на обекта е 7 часов работен ден, 5 дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Отпадъци

Образуваните от дейността на дружеството отпадъци се събират разделно на определени и обособени за целта площадки. Водят се отчетни книги за количествата образувани и предадени производствени и опасни отпадъци. Отпадъци се предават на лицензирани фирми, съгласно сключени договори, които са актуални към момента на проверката, както следва:

- отпадъци от черни и цветни метали - съхраняват се в контейнери и се предават на „Косаня” ЕООД, гр. Мизия;

- хартия, пластмаса и стъкло – събират се разделно в контейнери и се предават на “Еко Феникс” ЕООД, гр. Свищов;

- отработени масла – съхраняват се в метални варели и се предават на „Анди” ЕООД,  гр. Враца;

- излезли от употреба луминисцентни тръби – съхраняват се в метален контейнер;

- прах и частици от черни метали – съхраняват се в BIG-BAG чували.

Площадките за съхранение на отпадъците са обозначени и маркирани. При предаването на опасните отпадъци се попълват идентификационни документи за превоз на опасни отпадъци.

2. Води

Водоснабдяването с питейна вода е от водопроводната мрежа на “ВиК” ООД – район Козлодуй, съгласно актуален договор.

Галваничният цех не работи, поради което не се формират производствени отпадъчни води. Потока битово-фекални отпадъчни води се зауства гравитачно в Главен отводнителен канал, съгласно актуален договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.