ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на инсталация за обезводняване на мазут,

стопанисвана от ЕТ„Любомир Василев - Емива”,

намиращо се в местността „Кръста“, землището на с. Лесковец,

общ. Оряхово, обл. Враца

Във връзка с осъществяване на текущ контрол и в изпълнение на Заповед №105/12.11.2013г. на и.д. Директор на РИОСВ-гр.Враца, на 14.11.2013г. е извършена комплексна проверка на обект „Инсталация за обезводняване на мазут“, от експерти на РИОСВ-Враца, за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компонент води и вреден физичен фактор – отпадъци.

В момента на проверката е констатирано, че производствената дейност в цеха за обезводняване на мазут е преустановена и достъпа е ограничен, в изпълнение на Заповед №134/05.12.2012г. на Директора на РИОСВ-гр. Враца.

При извършеният оглед се установи, че на територията на имота има 5 броя празни цистерни с различен обем за съхранение на гориво, с обща кубатура от 80 м3. Не са налични количества мазут и/или други нефтени остатъци формирани при процеса на дестилация.

За събиране на отпадъчните води от обезводняването е вкопана метална цистерна с обем от 28 м3, която е със свободен обем и с около 500 л вода съдържание към момента на проверката.