## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Специал Ауто” ООД, гр. Бяла Слатина

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води и отпадъци  на 02.10.2012г. беше извършена комплексна проверка на “Специал Ауто” ООД, гр.Бяла Слатина, назначена със Заповед № 113/01.10.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Фирмата е специализирана в извършване на автосервизни услуги и събира и съхранява ИУМПС.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди е от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД-гр. Враца, клон Бяла Слатина. Автомивката се захранва с вода от подземен водоизточник, за който има издадено от БДУВДР Плевен Разрешително за водоползване №11590380/16.06.2009г.

Отпадъчната вода от автомивката и дъждовната от площадката се пречистват в каломаслоуловители, утаителна и събирателна шахта, която се изтегля със специализирана техника от ВиК и се препомпва към колектор на ГК- Бяла Слатина. Пречиствателните съоръжения периодично се почистват от утайки.

2. Отпадъци:

За дейности с отпадъци дружеството притежава разрешително №05-ДО-103-01/2010г. издадено от РИОСВ-Враца.

На площадката се образуват и съхраняват следните видове отпадъци:

- отработени масла – съхраняват се в метални варели на обособена площадка и се предават на “Диди 94” ЕТ, гр.Плевен за което са представени актуални договори;

- стари автомобилни гуми – събират се на обособена площадка на територията на базата;

- ИУМПС около 50 бр. се съхраняват на бетонова площадка.Същите  се разкомплектоват частично.

Водят се отчетни книги за количествата отпадъци.В РИОСВ-Враца в срок е представен годишен отчет за образуваните и предадени отпадъци за 2011г.

На обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.