Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  води и вреден физичен фактор отпадъци на 27.06.2012г. беше извършена комплексна проверка на птицекланица ”Чикас” ООД, гр. Враца. Дружеството извършва кланична дейност (бройлери) на ишлеме и за собствени нужди, като пуска опаковани продукти на пазара. Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

- Въздух :

За производствени нужди се използва 1бр. хладилна инсталация (шокова минусова камера) работеща с флуориран парников газ (ФПГ) R 404А- в количество на газа 15 кг. Води се досие за състоянието на хладилната инсталация, съгласно изискването на чл. 30, ал.(2), гл. III на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.). Извършена е 1 бр. проверка за херметичност на инсталацията за 2011г. (27.05.2011г.) от сертифицирано физическо лице на ЕТ “Кварт-Крум Туртански”, гр. Враца. Не е установен пропус на фреон. Предстои да се извърши такава и за 2012г. Представен е в срок в РИОСВ-Враца отчет за 2011г., относно използваните количества фреон за допълване в хладилната инсталация, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл.V от горепосочената наредба.

За производствени нужди се използва 1 бр.  котел тип VIADRUS-G 300 на гориво нафта с номинална  мощност под 0,5 МW.

2. Води:

За питейно-битови  и производствени нужди обектът се водоснабдява от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “В и К” ООД, гр. Враца. Производствените отпадъчни води се пречистват в мазниноуловители, изградени към всяко производствено помещение и система от последователно свързани бетонови утаители, след което се заустват в колектор на градската канализация за пречистване в ГПСОВ-Враца.

- Вреден физичен фактор “Отпадъци”:

Фирмта е задължена да заплаща продуктова такса на ПУДООС, съгласно чл.36 от Закона за управление на отпадъците. Продуктовите такси са заплатени за периода от месец август до месец декември 2011г. За първо полугодие на 2012г. до момента на проверката не са пускани на пазара опаковани стоки. Изготвени са вътрешно-фирмена спецификация  за 2012г. и месечни справки-декларации за периода от месец август 2011г. до месец юни 2012г.

Отпадъците от производствената дейност: перушина, кланичен и технологичен отпад се съхраняват във фургон и се извозват от екарисаж “Брамас”, гр. Шумен, за което са представени фактури и кантарни бележки.

Битовите отпадъци се събират в 1 бр. контейнер 4м3  и се извозват от БКС-Враца на РДНО-Враца.