## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: отпадъци, води и атмосферен въздух на 08.08.2013 г. беше извършена комплексна проверка на мандра “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, назначена със Заповед № 80/ 05.08.2013 г. на РИОСВ - Враца.

Мандрата преработва сурово мляко в извара, кашкавал и кисело мляко, които пуска на пазара опаковани.  Работи се на 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Отпадъци

За пуснатите на пазара опаковки фирмата дължи продуктова такса съгласно чл. 59 от ЗУО. Дружеството има сключен договор № 0348/01.02.2012 г. с колективна организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки - “Еколект” АД, гр. София. Изготвени са вътрешно-фирмена спецификация за 2013 г. и месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки за I и II тримесечие на 2013 г. Таксите към КО се заплащат на тримесечие. Заплатено е лицензионното възнаграждение за I тримесечие на КО.

Отпадният продукт от преработката на млякото (суроватка) се събира в метална цистерна и периодично се извозва със собствен транспорт до животновъдни ферми в района, съгласно сключени договори.

Битовите отпадъци се събират в 1бр. контейнер тип “Бобър”, който се обслужва редовно от БКС – Враца.

2. Води

За производствени и питейно-битови нужди обекта се водоснабдява от градската водопроводна мрежа.

Производствените отпадъчни води се пречистват в мазниноуловители  и се заустват в колектор на градската канализация, където се отвеждат за пречистване в ГПСОВ – Враца, съгласно сключен договор с “В и К” ООД, гр. Враца.

3. Атмосферен въздух

За производствени нужди се използват 4бр. хладилни инсталации, работещи с ФПГ в количества, както следва: 2 бр. с ФПГ R-134 с по 6 кг всяка, 1 бр. с ФПГ R-404 с 6 кг и 1 бр. с ФПГ R-404А с 11 кг.

Водят се досиета за състоянието на хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 30, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/ 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3/ 2009 г.).

Хладилните иинсталации се обслужват от EТ “Кварт - Крум Туртански”, гр. Враца, притежаващ документ за правоспособност № 990/ 19.03.2010 г., издаден от ББКМ. При направените проверки за херметичност на 20.05.2013 г. не е извършвано допълване с ФПГ.

Представен е в срок в РИОСВ - Враца отчет за 2012 г. за използваните количества ФПГ, съгласно Приложение № 6 от горепосочената наредба.

За производствени нужди се използва 1 бр. парен котел тип КПН/Г 2500/8 на газообразно гориво метан. Същият работи периодично (през ден) зависимост от производствените нужди и е с номинална мощност 1,8 МW.

През 2012 г. е извършен емисионен контрол на горивната инсталация от РЛ – Враца към ИАОС – София. Не са регистрирани нива на изпусканите вредни вещества над НДЕ. Предстои изготвянето на договор през 2013 г. с акредитирана лаборатория за извършване на СПИ на емисията на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от горивната инсталация.

На обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.