## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Симекс” ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: отпадъци, води и шум на 23.10.2013 г. беше извършена комплексна проверка на “Симекс” ЕООД, гр. Криводол, назначена със Заповед № 98/ 21.10.2013 г. на Директора на РИОСВ - Враца.

Дружеството е специализирано в производството на лентови транспортьори, обезпрашителни съоръжения и метални конструкции. Работи се на 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Отпадъци

Производствените отпадъци от дейността (метални стружки и метални изрезки) се събират в метални палета на производствената площадка и се съхраняват временно на обособена и обозначена площадка на територията на дружеството. Същите се предават на “Метбол - 2000” ООД, гр. Монтана съгласно сключен договор от 01.07.2013 г.

Битовите отпадъци се събират в 3 бр. контейнери тип “Бобър”, които се обслужват редовно от сметоизвозващата фирма към Община Криводол.

2. Води

За питейни нужди обекта се водоснабдява от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр. Враца.

За битови нужди и охлаждане се използва вода от собствен подземен водоизточник – тръбен кладенец с актуално Разрешително за водовземане № 11590172 от 31.03.2008 г., издадено от Директора на БДУВДР - Плевен.

Производствени отпадъчни води не се формират на площадката. Битово-фекалните отпадъчни води в количество под 1 м3 на денонощие се пречистват в септична яма и се заустват в р. Въртешница, за което не се изисква разрешително за заустване.

3. Шум

При извършен през 2013 г. мониторинг на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда по определените за целта пунктове, разположени по контур на производствената площадка на дружеството (обозначени на схема на обекта) и в точката на въздействие – най-близко отстоящата жилищна сграда няма констатирани наднормени нива на промишлен шум излъчван в околната среда съгласно Протокол от изпитване № 06-0099 от 25.03.2013 г. на РЛ - Враца.

На обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.