## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води, отпадъци и шум на 09.05.2013 г. беше извършена комплексна проверка на “Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол, обл.Враца, назначена със Заповед № 53/07.05.2013 г. на Директора на РИОСВ - Враца.

Дружеството е специализирано в производството на бетон и бетонови изделия. На бетоновия полигон има два бетонови възела, като в момента на проверката работи само единият. Режима на работа е осем часа на ден, пет дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

1. Отпадъци:

Производствените отпадъци от бетоновия възел (утайки) се депонират на собствената площадка и след изсушаване се използват за строителни цели. Металните отпадъци се събират в палета и се предават на фирма “Косаня” ЕООД, база Враца.

2. Води:

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди е от селищната водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр. Враца. За производствени нужди се използва вода от собствен подземен водоизточник, за който има разрешително за водовземане, издадено от БДУВДР - Плевен.

Производствената отпадъчна вода от бетоновия възел е в минимални количества и се зауства в земни траншеи, където се изпарява и попива. Траншеите са изградени на собствената площадка и имат свободен обем.

3. Шум:

При извършен мониторинг през 2013 г. на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на площадката в гр. Криводол в 14 бр. пункта, разположени по измерителен контур, обозначени на схема на обекта и в точка на въздействие – най-близко стоящата жилищна сграда не са констатирани наднормени нива на шум – протокол от изпитване № 06-0098 от 25.03.2013г. на РЛ – Враца към ИАОС – София.