Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА

/инж.Т.ГЕРГОВА/

## Доклад за извършена планова комплексна проверка на

## Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа

## Във връзка със Заповед № 36/15.04.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца на

## 23.04.2013г. е извършена комплексна проверка по отношение спазване на условията в издадено Комплексно разрешително №249-НО/2008 г., актоализирано с решение № 249-Н0-И0-А1/2012 г.  на Община Оряхово за експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци”.

## Извършена е проверка на място на работата на посочената инсталация, капацитета на инсталацията, използване и съхранение на ресурси (вода, електро и топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг на всички емисии, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

## Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в “Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексното разрешително №249-НО/2008 г., актоализирано с решение № 249-Н0-И0-А1/2012 г. на Община Оряхово за експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци” –  23.04. 2013г.”

## В експлоатация са следните  разрешени инсталации и тяхният капацитет не се превишава:

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

## Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа - гр. Оряхово, включващо:

## Клетка 1;

## Клетка 2;

## Клетка 3;

## На Регионално депо за неопасни отпадъци се приемат битови отпадъци  от общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа. В момента на проверката се експлоатира клетка 1, клетка 2 е в строеж, клетка 3 предстои да бъде изградена. Годишното количество депониран отпадък за 2012г. е 17247 тона. Не се превишава определения капацитет на клетката, съгласно КР. Инсталация за биогаз не е закупена, тъй като не е достигнато до необходимост от изграждане на хоризонтална газоотвеждаща система.

## На депото съществува бетонена площадка за съхранение на “Б-Б” кубове с негодни за употреба пестициди.

## Взети са водни проби от акредитирана РЛ-гр. Враца съм ИАОС-София от точка за пробовземане К.Кл.6 – N43°72'99.6( и E23°87'57.6( - единственият не сух кладенец.

## Въз основа на извършената проверка и   констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на Дружеството са издадени и 5бр. Предписания и поставени срокове за тяхното изпълняване:

## .

Дадени Предписания:

- Да се изработи и представи в РИОСВ-Враца “Инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията” по Условие 2 от КР.

Срок: 15.05.13г.

- Да се актуализира и представи в РИОСВ-Враца “Списък с отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното” съгласно Условие 5.3.1. от КР. Същият да се постави на видно място на площадката.

Срок: 15.05.13г.

- Да се актуализира и представи в РИОСВ-Враца “Списък на всички необходими инструкции, изисквани с актоализираното комплексно разрешително” и да се осигури тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място на площадката, както и за лицата, отговорни за тяхното изпълнение по Условие 5.4.2. от КР.

Срок: 15.05.13г.

- Да се изготви и представи в РИОСВ-Враца “Списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен” съгласно Условие 5.4.3. от КР.

Срок: 15.05.13г.

- Поради несъответствие по показатели посочени в КР от извършения собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката да се направи анализ за причините за несъответствие (Условие 13.9.4.).

Срок: 30.06.13г.

Отговорник по изпълнение на издадените предписания е Зам. Кмета „Общински технически   дейности,    инвестиции и  общинска собственост”

Дейности за последващ контрол:

Проследяване и отчитане изпълнението на дадените предписания.