УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Беана-Враца“ ООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Дата на извършване на проверката: 17.04.2026 г.

Място на извършване на проверката:  ул. „Илинден“ № 4, гр. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

-  Химикали;

-  Води.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 38/14.04.2026 г. на Директора на РИОСВ - Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2026 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

-	Закон за водите;

-	Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

-   Площадката и производствените цехове;

-   Документи –договори и др.

Води

Контрол по Закона за водите

За питейно-битови нужди се използва вода от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с „В и К“ ООД, гр. Враца. За производствени нужди се използва собствен водоизточник шахтов кладенец с актуално разрешително за водовземане № 11590724/29.12.2011 г., продължено с Решение № 4094/06.02.2024 г. издадено от директора на БДДР – Плевен.

Производствените отпадъчни води и битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градската канализация и се отвеждат за пречистване в ПСОВ Враца.

Химикали

Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Операторът ‚Беана-Враца“ ООД има задължение по ЗЗВВХВС. Съгласно чл. 4а от него всяко физическо или юридическо лице в Р България може да произвежда пуска на пазара употребява или съхранява и изнася химични вещества в самостоятелен вид или в смеси. Това трябва да става по начин, който да предотвратява или ограничава вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда в съответствие с изискванията на ЗЗВВХВС, подзаконовите актове по неговото прилагане и съответните регламенти.

С цел създаване на база данни за всички използвани, съхранявани и произвеждани химични вещества на територията на област Враца, в екоинспекцията е подадена информация, от която е видно, че основното използвано химично вещество е NaOH. Годишно се употребяват около 1т, като в момента на проверката са налични около 200 кг. Съхранява се в обособено за целта складово помещение с ограничен достъп на външни лица. Представени са списъци с обучени служители (двама) за работа с NaOH. Фирмата се явява потребител надолу по веригата съгласно Регламент Reach 1907/2006. По време на проверката е представен информационен лист за безопастност и доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС., от което е видно, че фирмата не се класифицира като обект с висок или нисък рисков потенциал. Извършена е оценка за безопастността на съхранение на натриевата основа.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие съгласно екологичното законодателство.