УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Тошко Тодоров 2016“ ЕООД, с. Краводер, общ. Криводол

Дата на извършване на проверката: 10.03.2026 г.

Място на извършване на проверката:  ул. „Тинтява“ № 12, с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

-  Води;

-  Въздух.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 27/06.03.2026 г. на Директора на РИОСВ - Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2026 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

-	Закон за водите;

-	Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

-   Площадката и производствените цехове;

-   Документи –договори и др.

Води

Контрол по Закона за водите

За битовите и производствените нужди, обекта се водоснабдява от селищната водопроводна мрежа на база договор с „ВиК“ ООД, гр. Враца. Производствените отпадъчни води се формират от измиване на помещенията и съоръженията за производствена дейност и заедно с битово-фекалните отпадъчни води от санитарно-битовите помещения се събират в изгребна яма. През 2025 г. до момента на проверката не се е налагало почистване на ямата. Не са констатирани разливи извън нея.

Въздух

Контрол по Закон за чистотата на атмосферния въздух

На територията на обекта се експлоатират:

- 3 броя стационарно  хладилно оборудване заредено с хладилен агент R404A (6,5кг, 6,5кг, 7кг),

- 1 брой стационарно  хладилно оборудване заредено с хладилен агент R407С (8кг).

- 1 брой хладилно оборудване заредено с хладилен агент R404A -30кг е изведено от експлоатация;

Всичките имат изготвени досиета съгласно изискванията на чл. 29 от Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр.20/ 07.03.2017г., изм. и доп.). Проверки за течове на оборудването е извършено от сервизен техник, притежаващ валиден сертификат за правоспособност издаден от ББКМ. Проверките се извършват с честота, определена в чл. 5 от  Регламент (ЕС) №2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014.

Оператора предстои да предаде чрез информационната система за ФПГ (съгласно чл.39а от Наредбата) Годишния отчет за 2025 г., касаеш дейността на използваното стационарно хладилно оборудване.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с екологичното законодателство.