На 29.10.2025г. се извърши проверка на “Петролна база Враца“ с оператор „Петролен терминал Запад“ ЕООД - висок рисков потенциал.

Проверката се извърши от комисия назначена Заповед № РД - 168/04.03.2025г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на Годишни планове за контролна дейност за 2025г. на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и Заповед № 1/08.01.2025г. на директора на РИОСВ-Враца за създаване на комисиите за извършване на съвместни проверки на операторите на ПСНРП/ПСВРП в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС за 2025г.

За производствената дейност на “Петролна база Враца“ с оператор „Петролен терминал Запад“ ЕООД, има изготвен вътрешен авариен план, в които са предвидени съответните мерки в случай на възникване на аварии, начините на оповестяване и информиране на засегнатото население и на външните структури и възлови звена от единната спасителна система, както и действията за справяне с последиците. От направената проверка се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Констатираните факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието отговарят на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност.