**На 18.10.2023г се извърши проверка на** **“Петролна база Враца“ с оператор „Петролен терминал Запад“ ЕООД - висок рисков потенциал**.

|  |
| --- |
| Проверката се извърши от комисия назначена Заповед № РД - 152/06.03.2023г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на Годишни планове за контролна дейност за 2023г. на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и Заповед № 23/03.01.2023г. на директора на РИОСВ-Враца за създаване на комисиите за извършване на съвместни проверки на операторите на ПСНРП/ПСВРП в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС за 2023г. |

За производствената дейност на “Петролна база Враца“ с оператор „Петролен терминал Запад“ ЕООД, има изготвен вътрешен авариен план, в които са предвидени съответните мерки в случай на възникване на аварии, начините на оповестяване и информиране на засегнатото население и на външните структури и възлови звена от единната спасителна система, както и действията за справяне с последиците.

От направената проверка  се констатира, че операторът спазва експлоатационните изисквания за безопасност на съоръженията в предприятието. Констатираните факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието отговарят на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност.