[image: image1.png]IMA®

1S0 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411



[image: image2.wmf][image: image3.wmf]           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

        
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

Приети сигнали по „Зеления телефон”, „дежурния телефон“ и електронна поща в РИОСВ - Враца за 

ФЕВРУАРИ 2026 година 
	№
	Дата
	Постъпил сигнал
	Сигнал
	Отговорна институция
	Предприети действия

	1.
	16.02.2026.


	Сигнал, постъпил на електронна поща на РИОСВ-Враца  
	Сигнал, постъпил на електронна поща на РИОСВ-Враца  за системно замърсяване на атмосферния въздух в с. Зверино, община Мездра, причинено от индустриална оранжерия. 
	РИОСВ-Враца
	На площадката на оранжерия в с. Зверино за технологични нужди са налични         3 броя горивни инсталации- Водогрейни котли с пречиствателни съоръжения. 
Горивните инсталации използват традиционно твърдо гориво - дърва и/или слънчогледова люспа. 

Наличните 3 броя горивни инсталации са организирани източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и попадат в обхвата на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. 
 При извършените до момента контролни и собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при работа на горивните инсталации, измерените концентрации на контролираните показатели: прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид отговарят на нормите за допустими емисии. 

          От страна на РИОСВ- Враца ще продължи извършването на контролни проверки относно спазване на екологичното законодателство.


	2.
	12.02.2026 г.
	Сигнал, постъпил на „зелен“ телефон на РИОСВ-Враца  
	Сигнал, постъпил на „зелен“ телефон на РИОСВ-Враца  за гъст жълт дим от комина на ОЦ „Младост“ към „Топлофикация – Враца“ ЕАД

	РИОСВ-Враца
	При извършения обход и оглед в района на Източна промишлена зона на гр. Враца визуално не се констатира замърсяване на атмосферния въздух от дейността на горивните инсталации на ОЦ „Младост“.
По данни на автоматичната измервателна станция „ЖП гара“ – Враца няма регистрирани превишения на нормите на контролираните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух.

	3.

 
	17.02.2026 г.
	Сигнал, постъпил на „зелен“ телефон на РИОСВ-Враца  
	Сигнал, постъпил на „зелен“ телефон на РИОСВ-Враца  относно образувано нерегламентирано сметище на пътните отбивка на пътя гр. Мездра - гр. Роман
	Агенция „Пътна инфраструктура“
	Съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за управление на отпадъците, в качеството на собственик на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура“ отговаря за: 

„1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1 - 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата; 2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране“.
На основание гореизложеното, сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност до Агенция „Пътна инфраструктура“. 


	4.
	24.02.2026 г.
	Сигнал, постъпил на директорски телефон на РИОСВ-Враца 
	Сигнал, постъпил на директорски телефон на РИОСВ-Враца относно изтичащи отпадни води на ъгъла на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Мир“ в с. Лесковец, общ. Оряхово.
	Община Оряхово

	Съгласно чл. 46, ал. 4, т. 2 от Закона за водите за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията. 

Съгласно чл. 87, ал. 1 от Закона за устройство на територията В населени места и селищни образувания или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води в имоти, предвидени с подробен устройствен план за ниско застрояване, се заустват във водоплътни изгребни ями или се заустват и пречистват в съоръжения за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води. Водоплътните изгребни ями и съоръженията за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води следва да отговарят на изискванията на чл. 41 и чл. 47, ал. 2, както и на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.
На основание гореизложеното, сигналът е изпратен по компетентност за предприемане на действия от община Оряхово.


	5.
	28.02.2026 г.
	Сигнал, постъпил на „дежурен“ телефон на РИОСВ-Враца  
	Сигнал, постъпил на „дежурен“ телефон на РИОСВ-Враца  относно обгазяване в с. Бели извор, вследствие изгаряне на опасни отпадъци в завод „Холсим (България)“.


	РИОСВ-Враца
	В момента на получаване на сигнала пещта за производство на циментов клинкер не работи. В изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително с оператор „Холсим (България)“ АД, дружеството е уведомило РИОСВ-Враца, с писмо вх. № КПКЗ-6 от 13.02.2026 г., че пещта за производство на циментов клинкер спира производство за ремонтни дейности на 14.02.2026 г. в 02,00 часа и ще бъде пусната на производство на 01 април 2026 г.




	[image: image1.png]
	гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
http://riosv.vracakarst.com
	[image: image2.wmf]



Page 3 of 3

