С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с внесено в РИОСВ – Враца от инвестиционно предложение (ИП) за: „Рехабилитиране, реновиране и възстановяване на бившата помпена станция на „ХИМКО“ АД и създаване на собствено захранване с електрическа мощност от 2.0 MW“, с възложител „МБС Зелени Технологии“ ЕООД, гр. София, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реновиране и възстановяване на сградата на бившата помпена станция на „ХИМКО“ АД и създаване на собствено захранване с електрическа мощност от 2.0 MW. ИП ще се реализира в поземлен имот (п.и.)

12259.758.23.1, с площ 331 кв.м., с предназначение за водоснабдяване и канализация, намиращ се в п.и. 12259.758.23, мeстност „Дъбника“, землището на гр. Враца.

ИП предвижда: пълно възстановяване на сградата; монтаж на трафопост; рехабилитация на съществуващия електропровод; рехабилитация на съществуващата система за водоподаване; монтаж на два броя помпи; изграждане на генераторна система за захранванe с електроенергия и при излишък на необходима мощност за продажба.

Електрогенериращата мощност ще се изгради върху площ от 180 кв.м. и включва: елеватор с монтирани плаващи контейнери потопени в метален или пластмасов цилиндър; компресор, който пълни контейнерите с въздух; синхронен генератор с постоянни магнити. Принципа на действие е преобразуването на кинетичната енергия в електрическа. Получената излишна електрическа енергия ще се подава към мрежата и се генерира по следния начин: Контейнера има отвор отгоре откъдето се пълни с вода и отвор отдолу за нагнетяване на въздух. Нагнетения въздух измества водата в контейнера. С издигането на въздуха статичното налягане на заобикалящата вода намалява. В горната част количеството въздух трябва да достигне максимум 99% от обема на контейнера. Налягането на нагнетения в контейнера въздух трябва да преодолее хидростатичното налягане на водата в цилиндъра и съпротивлението създадено от изтласкването на водата.

Строителните работи са свързани с набиването на шест метални тръби със заварено дъно в съществуваща постройка. Ще  бъде изграден повишаващ трафопост от 0.4 на 20 kV

с мощност до 2500 kWA.

Формираните при изграждането на инсталацията земни маси ще се депонират на посочено от община Враца място. Хумусния слой ще бъде съхранен и използван отново при озеленяване на площадката.

Не се предвижда използването на природни ресурси.

От дейността не се очаква въздействие върху повърхностни или подпочвени води.

По време на експлоатация на централата няма да се емитират приоритетни или опасни вещества.

По време на реализацията на ИП не се очаква значителен дял на емисии на вредни вещества във въздуха.

Достъпът до имота е посредством съществуващ път. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

Образуваните по отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта ще се третират по определения в Закона за управление на отпадъците начин.

По повод гореизложеното, Ви уведомяваме, че възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата т. 3, буква „а“, от Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Компетентен орган за  произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Враца, в съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположените защитени зони, на около 2,5 км са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Копие от писмото е изпратено до община Враца.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 07.07.2025 г./