[image: image1.png]IMA®

1S0 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411



[image: image2.wmf][image: image3.wmf]           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

        
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

Съобщение
В изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), във връзка с постъпила документация в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) за изготвяне на план, програма или проект за: „Подробен устройствен план за обект „Изместване на ВЛ 110 KV “Цибър“, землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София, РИОСВ – Враца информира за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда: 


Съгласно представената информация, предмет на проектa за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) е изместване на ВЛ 110 kV “Цибър“, землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, във връзка с присъединяване на нова мощност в блок 7 и 8 към съществуваща открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 kV на АЕЦ „Козлодуй“ . Целта е да се предотврати пресичане на ВЛ с различни нива на напрежение в ограничена по размери територия.

Разработката обхваща изготвянето на проект за ПУП-ПП по смисъла на чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ, съгласно избрания вариант за трасе.

Съществуващата ВЛ 110 kV “Цибър“ е с дължина 54.260 км и свързва п/ст „Лом“ (намираща се в землището на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана) с ОРУ110 kV на АЕЦ „Козлодуй“ (намираща се в землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца). ВЛ 110 kV “Цибър“ е присъединена от южната страна на ОРУ110 kV на АЕЦ „Козлодуй“. Предвижда се изработване на ПУП-ПП за изместване на трасето на ВЛ 110 kV “Цибър“, като дължината на проектното трасе е 7.151 км. Предвижданията са след изместването на част от трасето, ВЛ 110 kV “Цибър“ да бъде присъединена от северната страна на ОРУ110 kV на АЕЦ „Козлодуй“.

Трасето на изместения участък на ВЛ 110 kV “Цибър“ засяга землището на с. Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй, обл. Враца. Същото не засяга зона, предвидена за изпълнение на временни площадки свързани с изграждането на блокове 7 и 8. Въздушната линия ще се изпълни на самостоятелна стълбовна линия, оразмерена за една тройка проводници АСО-400 и м.з. въже тип OPGW.

ПУП-ПП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 на Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка. 

 
Съгласно чл. 84, ал.1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за произнасяне с Решение е директорът на РИОСВ - Враца. 

На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на плана и завършва преди одобряването му, като Решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е задължително условие за последващо одобряване на плана.

Предвид изисканото по служебен ред и получено в РИОСВ - Враца становище на Басейнова дирекция “Дунавски район” с изх. № ПУ-01-919-(1)/02.12.2025 г.: 

- към настоящия момент, трасето на оптичния кабел не попада в СОЗ, определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води. използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3);

- трасето попада в буферна зона с радиус от 1000 м около водовземни съоръжения  за питейно-битово водоснабдяване без определени  СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. – ШК 1 и ШК 2 „ПС Хърлец Стара – ВиК Враца – Хърлец“;

- реализирането на ПУП-ПП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана;

- реализирането на ПУП-ПП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.;

- реализирането на ПУП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите (ЗВ) и наредбите към него. Не се очаква ПУП-ПП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от становището, в т.ч.:

- да не се достига нивото на подземните води, при извършване на дейностите по преместване на ВЛ 110 kV “Цибър“.

- за реализирането на ПУП-ПП разрешително не се изисква за въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете (чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ), във всички останали случаи извън посочените в чл. 58, ал. 1 от ЗВ е необходимо издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект по ЗВ и при условията на Наредбата за ползването на повърхностните води.
ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

След направената проверка за местоположението на трасето, предмет на настоящия ПУП, се установи, че същото не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Съгласно представения картен материал, малка част от трасето (ок. 1 км.) попада на територията на защитена зона BG0002009 "Златията" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г. ), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г. ). 

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), се установи, че така заявения ПУП е допустим спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. 

Планът попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

/отговорено на 08.12.2025 г./

	[image: image3.wmf]
	гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
http://riosv.vracakarst.com
	[image: image2.wmf]



Page 2 of 2

