Представено от „МЕТИЗИ“ АД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електроенергия за собствени нужди и продажба, с инсталирана мощност 10 МW», в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 62997.144.1, Индустриална зона, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца,

Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от  „МЕТИЗИ“ АД за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електроенергия за собствени нужди и продажба, с инсталирана мощност 10 МW», в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 62997.144.1, Индустриална зона, гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца,   на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация (в уведомлението като цяло) се предвижда извършване на следните дейности:

- Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електроенергия за собствени нужди и продажба, с инсталирана мощност 10 МW.

- Електроцентралата ще се изгради чрез разполагане на 18504 бр. соларни модули с единична мощност 540 Wp. Основата на конструкцията представлява поцинковани профили тип „мантинели“, които ще бъдат набити в терена на дълбочина 1,5м. Специализираните преобразуватели, наречени инвертори се предвижда да бъдат разположени в съществуващи помещения. Елементите на линейната техническа инфраструктура на съоръжението се предвижда да преминават между сградите по съществуващите в имота кабелни трасета.

- В близост до имота има изградена разпределителна уредба 6 кV. Тя се захранва чрез 7 броя присъединителни действащи електропровода и един резервен от КРУ 6 кV на п/ст „Роман“, които са собственост на „Метизи“ АД. Необходимо е да се изгради оптична комуникационна връзка с 48 едномодови влакна по стандарт G.655, между подходящо помещение в обекта (където ще е апаратурата за предаване на данни в реално време) и ЛАЗ в п/ст „ Роман“.

- Имотът, върху който ще се изгражда ФЕЦ, представлява индустриален терен с идентификатор 62997.144.1, находящ се в гр. Роман, община Роман, област Враца, Индустриална зона и площ от 452 422 кв.м. В него са разположени множество сгради с производствени и складови функции, както и административна сграда и други сгради със спомагателни функции.

- По време на строителството и експлоатацията на ФЕЦ не се предвижда използване на природни ресурси.

- Не се очаква генериране па опасни вещества при осъществяване на предвидените дейности на електропроизводство от фотоволтаични панели и кабелно захранване до тях.

- Реализацията на ИП не е свързана с отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

- Отпадъци няма да бъдат отделяни при електропроизводство от ФЕЦ.

- Не се предвижда формиране на отпадъчни води, отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект.

- Инвестиционното предложение не е свързано с наличие на площадката на опасни химични вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.

- Достъпът до строителната площадка ще се осъществи по съществуващи пътища и не се налага изграждането на нова довеждаща пътна инфраструктура.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение като цяло представлява обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 3, б. “а”). В тази връзка съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение  подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени  територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

В имота няма "вековни или забележителни дървета", обявени по реда на Глава Пета от ЗБР.

Най-близо разположената защитена зона е BG0001014 „Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 329 от 31.03.2021г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.53 от 25.06.2021г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), във връзка с което подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно чл.31, ал.4 от ЗБР, във връзка с ал. 1 от него.

Копие от писмото е изпратено до: община Роман,  обл. Враца

/отговорено от РИОСВ-Враца на 14.12.2022г./