Съобщение

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Предпроектни проучвателни дейности за изграждане на захранване на поливна инсталация за „Крайдунавски парк“, гр. Оряхово, в поземлен имот с идент. 54020.503.2468, в землището на гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: Община Оряхово, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Враца уведомява за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец (ТК) за захранване на поливната инсталация на „Крайдунавски парк“, гр. Оряхово.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 54020.503.2468, в землището на гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца. Проектният водоизточник е със следните географски координати: N 434428,63, E 235734,41, кота терен - 28,70 м. и дълбочина 30 м.

Предвижда се устието на кладенеца да е в бетонова шахта, затваряща се с метален капак, в което ще се монтира водомер и помпено оборудване. Водата от кладенеца ще се добива чрез потопяема помпа с максимален дебит до 0,7 л/сек при прекъснат режим на работа. Необходимото водно количество за цялата година ще възлиза на 9 461 м3/год.

Водата от кладенеца ще се подава към резервоар и от там към локалната водопроводна мрежа на парка. Трасето на парковия водопровод минава в зелените площи на дълбочина 1,50 м.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, б. „г“ – “дълбоки сондажи, в т.ч.: геотермални, за съхранение на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа” на Приложение №2 на ЗООС. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС постъпилата документация е изпратена на директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен) за изразяване на становище, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Предвид полученото в РИОСВ – Враца становище на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-57-(1)/28.01.2025 г.:

- ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището;

- реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027г.

- реализацията на ИП е допустима, при условие че се спазват:

- мерките, посочени в т.1.1.2 от горецитираното становище;

- законовите изисквания, посочени в т. 2 от горецитираното становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в обхвата на защитени зони  /“Натура 2000“/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона, на 2,700 км, е BG0000614 "Река Огоста" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 322 от 02.05.2023г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2023г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до БДДР – Плевен.

/отговорено на 03.02.2025 г./